兰渝铁路南充牵引站110kV 供电工程水土保持设施验收报告修改意见

1.完善搬罾～南充牵引站110kV 线路工程线路概况介绍。 “线路新建全长约23.514km（其中1.0km 双回路架设单侧挂线（N80～N87），新建单回（N9～N80）22.514km），曲折系数1.83。利用旧线路3.0km。”后面又是25.249km，重新组织语言进行描述。

2.复核主要技术经济指标表中土石方（此处调入、调出应纳入余方进行处理，而且人抬道路（施工道路）应该不需要进行填土）。

3. 1.2.2中补充全国水土保持区划划分。

4. 塔基挡墙、排水沟工程措施量减少超过30%涉及水保措施重大变更，重新复核相应工程量。

5.复核实际水土流失防治分区和方案阶段对比情况表。牵张场、跨越施工临时占地宜单独合并分一个防治区。

6.复核实际完成方案新增挡土墙、排水沟等工程措施投资（前面无工程量）。

7.工程措施投资减少幅度较大，涉及重大变更。

8. 临时措施一般不进行质量评定，整地不纳入植物措施质量评定，前面已纳入工程质量评定。

9.复核变电站间隔扩建工程区水土保持措施面积（铺撒碎石）。

10.复核水土流失总治理度、林草植被恢复率和林草覆盖率各防治分区计算参数值，并复核相关计算结果。

11.按照《开发建设项目水土保持验收技术规程》（GBT22490-2008）质量签证格式完善单位、分部工程质量签证（相关单位盖章）。

12.按照现场照片来看，塔基及塔基施工临时占地区有很多是进行复耕，与报告矛盾。