渝昆高铁泸州牵引站220kV供电工程

环境影响评价信息（第二次公示）

渝昆高速铁路四川段计划2024年进行牵引供电调试，为保障铁路供电，拟在四川境内新建泸州、百花村、高县3座220kV牵引站。根据铁路公司资料，泸州220kV牵引站本期及终期主变容量均为2×（31.5+31.5）MVA，近期瞬时最大功率约41MW，远期瞬时最大功率约44.4MW，为满足铁路用电需求，国网四川省电力公司泸州供电公司拟建设渝昆高铁泸州牵引站220kV供电工程。根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号），现将本工程有关环境影响评价信息予以公示。

一、环境影响报告表征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径

与本工程利益相关及关心本工程的任何单位或个人若需要查询本工程环境影响报告书征求意见稿，可通过以下途径：

（一）环境影响报告表征求意见稿全文网络链接

国网四川省电力有限公司网站：http://www.sc.sgcc.com.cn/

（二）查阅纸质报告书的方式和途径

公众可前往如下单位查阅：

国网四川省电力公司泸州供电公司（地址：泸州市江阳区忠山路二段六号；联系电话：0830-3636375；电子邮箱：2625110957@qq.com）

二、征求意见的公众范围

征求意见的公众范围为环境影响评价范围内的公民、法人和其他组织，环境影响评价范围之外的公民、法人和其他组织也可提出宝贵意见。

三、公众意见表的网络链接

同环境影响报告表征求意见稿全文网络链接。

四、公众提出意见的方式和途径

公众若有与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见，请在上述网络连接下载填写《建设项目环境影响评价公众意见表》，将填写好的表格按如下方式邮寄或邮件至建设单位。

建设单位：国网四川省电力公司泸州供电公司

联系人：李子欣     联系电话：0830-3636375

电子邮箱：2625110957@qq.com

地址：泸州市江阳区忠山路二段六号

五、公众提出意见的起止时间

本公告发布日期起十个工作日内。

国网四川省电力公司泸州供电公司

2023年2月22日