2021年7月12398能源监管热线投诉举报处理情况通报

一、基本情况

2021年7月，国家能源局12398能源监管热线（以下简称12398热线）共收到有效信息12822件（包含投诉、举报、咨询和其他诉求类别），环比增加29.52%，同比增加11.58%。（2021年7月收到有效信息情况见表一）

按诉求性质分类，投诉719件，占有效信息的5.61%；举报43件，占有效信息的0.34%；咨询10464件，占有效信息的81.61%；表扬、求助、建议等其他方面1596件，占有效信息的12.44%。

按反映渠道分类，12398电话12185件，电子邮件118件，留言369件，其他150件。

二、分类情况

2021年7月收到的有效信息中:

电力行业排在首位，有效信息数量为10373件，占全部有效信息的80.90%。群众关注的内容主要集中在故障停电、供电安全、电表计量咨询等方面。（2021年7月电力行业有效信息按业务分类情况见表二）

石油天然气行业排在第二位，有效信息数量为767件，占全部有效信息的5.89%。群众关注的内容主要集中在居民燃气设备故障、居民燃气报装咨询等方面。

新能源和可再生能源行业排在第三位，有效信息数量为749件，占全部有效信息的5.84%。群众关注的内容主要集中在居民分布式光伏发电项目并网、电费结算咨询等方面。

其他有效信息合计933件，占全部有效信息的7.28%。其中涉及煤炭行业的主要集中在煤炭行业政策咨询等方面。

三、分布情况

各省（自治区、直辖市）按照接收的有效信息数量排序，河南、陕西、山东、河北、广东、四川、江苏、辽宁、湖北、上海列全国前10位；按照接收的投诉举报数量排序，陕西、四川、河北、广东、河南、湖北、黑龙江、山东、湖南、辽宁排在全国前10位；按照办结属实的投诉举报数量排序，陕西、四川、黑龙江、广东、河南、湖北、云南、辽宁、湖南、广西排在全国前10位；按照百万人均投诉举报数量排序，陕西、内蒙古、黑龙江、新疆、四川、天津、吉林、上海、辽宁、甘肃排在全国前10位。（2021年7月有效信息及投诉举报排名前10位情况见表三）

四、主要问题

7月投诉举报反映的问题主要集中在电力行业，其次是新能源和可再生能源行业。

电力行业投诉举报数量为744件，占全部投诉举报数量的97.64%。反映的主要问题有：一是部分地区线路老化及受暴雨强风等恶劣天气影响，电力设施发生故障较多，导致频繁停电；二是部分地区农网改造滞后，电力设施重过载及输电线路供电半径过长，导致长期低电压；三是部分供电企业工作人员业务水平不高、服务意识不强或者违规操作，影响了群众正常用电或者办理涉电业务。

新能源和可再生能源行业投诉举报数量为16件，占全部投诉举报数量的2.10%，反映的主要问题是部分地区分布式光伏发电项目上网电费结算、补贴转付不及时。

五、处理结果

2021年7月共收到投诉举报信息762件，根据国家有关法律法规规定，国家能源局派出机构对属于监管职责范围的748件进行了受理，占投诉举报量的98.16%；其他不属于能源监管职责范围的已按照有关规定进行了及时转办，并将相关情况及时告知了当事人。（2021年7月12398热线典型投诉举报事项具体处理情况见附件）

针对群众反映的投诉举报事项，国家能源局派出机构严格依据国家有关法律法规及文件规定进行了处理：一是通过解释说明，澄清事实，使当事人消除了误解；二是通过协调督促，加快电能质量、供电服务等问题的解决，消除了安全隐患,保障了群众正常生产生活；三是通过行政处罚、监管约谈、责令整改等方式，纠正了有关企业的违法违规行为，维护了当事人的合法权益。

附件：

2021年7月12398热线典型投诉举报事项具体处理情况

（当月办结的属实及部分属实案例）

| 序号 | 被投诉举报单位 | 反映事项 | 处理措施及结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国网北京市电力公司海淀供电公司 | 北京市海淀区群众反映，其居住地每逢恶劣天气便停电，已持续1年多，多次联系95598供电服务热线未解决，希望尽快解决。 | 经调查，反映事项部分属实。当事人所在地因供电企业工作人员巡视运维不到位，未及时发现线路设备故障，导致频繁停电。已督促供电企业及时修复用电设备，同时增加对架空线路特巡，及时排查隐患，减少停电事件发生。当事人表示满意。 |
| 2 | 国网内蒙古东部电力有限公司通辽供电公司 | 通辽市库伦旗群众反映，其居住地频繁停电，已持续2年，联系供电企业和95598供电服务热线均未解决，希望尽快解决。 | 经调查，反映事项属实。当事人所在地因巡检人员工作不到位，未及时发现线路设备故障，导致频繁停电。已督促供电企业加强停电检修计划的管理，加强线路设备的巡视和运行维护管理，同时通过技改大修项目对雷区地段线路加装避雷器装置，有效提升电网应对自然灾害的能力，并将具体情况向当事人解释说明。当事人表示满意。 |
| 3 | 国网吉林省电力有限公司松原供电公司 | 松原市宁江区群众反映，其居住地频繁停电，已持续1、2年，联系供电企业未解决，希望尽快解决。 | 经调查，反映事项属实。已督促供电企业加强线路隐患治理，加强对设备的运行维护，对发现缺陷和隐患及时进行治理，加强抢修能力，做好突发故障的应急预案，不断提高供电质量，并将具体情况向当事人解释说明。当事人表示满意。 |
| 4 | 国网黑龙江省电力有限公司哈尔滨供电公司 | 哈尔滨市香坊区群众反映，其居住地频繁停电，已持续2年多，多次反映均未得到彻底解决，希望尽快解决。 | 经调查，反映事项属实。已督促供电企业积极协调当地政府和开发商进行线路改造，预计2021年9月份完成送电，届时将彻底解决频繁停电问题，目前对该区域加强巡视及日常维护工作，及时消缺，不断提高供电质量，并将具体情况向当事人解释说明。当事人表示满意。 |
| 5 | 国网黑龙江省电力有限公司双鸭山供电公司 | 双鸭山市集贤县群众反映，其居住地每年夏季频繁停电，已持续2年左右，联系95598供电服务热线未彻底解决，希望尽快解决。 | 经调查，反映事项属实。由于当事人所在地供电设备不符合接收标准，供电企业无法直接投资对该小区进行改造，只能本着优质服务的原则，在故障发生时提供免费抢修服务。已督促供电企业加强计划停电管理，综合安排检修计划，做到“一停多用”，并将具体情况向当事人解释说明。当事人表示满意。 |
| 6 | 安徽耐得电力工程有限公司、安徽海耀建设工程有限公司 | 宿州市砀山县群众反映，安徽耐得电力工程有限公司、安徽海耀建设工程有限公司申报承装（修、试）电力设施许可证时，未经同意使用其电工证，希望尽快解决。 | 经调查，反映事项属实。两家涉事企业在申请承装（修、试）电力设施许可证过程中，使用其他企业员工的电工证，存在提供虚假申请材料的情况。已督促两家企业在资质和信用信息系统中为当事人解除绑定证件，依据有关规定对两家企业作出行政处罚，并将上述情况告知当事人。当事人表示满意。 |
| 7 | 国网江西省电力有限公司吉安供电公司 | 吉安市永新县群众反映，其居住地频繁停电已持续1个月左右，且每次停电后恢复供电时均出现高电压现象，希望尽快解决。 | 经调查，反映事项属实。当事人所在地因受灾害性天气影响，以及巡检人员工作不到位，未及时发现线路设备故障，导致频繁停电和高电压。已督促供电企业进行整改，清除线路周边树障，同时加快线路改造，彻底解决线路频繁停电及高电压现象。当事人表示满意。 |
| 8 | 国网江西省电力有限公司宜春供电公司 | 宜春市袁州区群众反映，其居住地线路老化，且周边有树障，存在安全隐患，联系 95598供电服务热线未处理，希望尽快解决。 | 经调查，反映事项属实。已督促供电企业清除线路周边树障，加强对线路设备的巡视，加快线路改造，彻底消除线路安全隐患，并将具体情况向当事人解释说明。当事人表示满意。 |
| 9 | 国网河南省电力公司平顶山供电公司 | 平顶山市鲁山县群众反映，其居住地线路老化，每逢恶劣天气便停电，已持续3至5年，联系95598供电服务热线未解决，希望尽快解决。 | 经调查，反映事项属实。当事人所在地因线路老旧和巡检人员工作不到位，未及时发现线路设备故障，导致频繁停电。已督促供电企业加快线路改造，加强巡检，及时消除发现的线路设备缺陷。供电企业已对相关责任人进行经济处罚，并将具体情况向当事人解释说明。当事人表示满意。 |
| 10 | 国网湖北省电力有限公司黄冈供电公司 | 黄冈市麻城市群众反映，其居住地频繁停电，已持续10余年，多次联系供电企业和95598供电服务热线均未彻底解决，希望尽快解决。 | 经调查，反映事项属实。当事人所在地因计划检修和多次进行外部施工、发生交通事故造成设备故障，导致频繁停电。已督促供电企业合理安排施工计划，严格执行计划停电审批制度，在易发交通事故路段贴警示标志牌，在必要处加装防撞桶，并将具体情况向当事人解释说明。当事人表示满意。 |
| 11 | 国网湖北省电力有限公司武汉供电公司 | 武汉市江夏区群众反映，其居住地频繁停电已持续1个月，希望尽快解决。 | 经调查，反映事项属实。当事人所在地受持续灾害性天气影响，线路设备经常发生故障，导致频繁停电。已督促供电企业加大对线路、设备的巡视力度，掌握设备运行工况，缩小停电范围，避免影响居民正常供电,并就停电给当事人造成的影响表示歉意。当事人表示满意。 |
| 12 | 国网湖北省电力有限公司宜昌供电公司 | 宜昌市长阳土家族自治县群众反映，其居住地因线路老化和变压器容量不足，导致低电压，已持续4、5年，联系95598供电服务热线，告知会新架设变压器，但一直未架设，希望尽快解决。 | 经调查，反映事项属实。当事人所在地供电半径大、线径细，造成低电压。目前，供电企业已申报低电压增容项目，计划新建电力线路及设备。已督促供电企业尽快完成施工，彻底解决当事人所在地低电压问题，并将具体情况向当事人解释说明。当事人表示满意。 |
| 13 | 国网湖南省电力有限公司常德供电公司 | 常德市桃源县群众反映，其居住地低电压，已持续5、6年，多次联系95598供电服务热线，均告知会解决但未解决，希望尽快解决。 | 经调查，反映事项属实。当事人所在地距离变压器较远，线径过细，用电负荷逐年增大，供电线路已不能满足现有的用电需求，导致低电压。已督促供电企业加快农网改造，同时采取临时处置措施，暂时缓解低电压问题，并将上述情况告知当事人。当事人表示满意。 |
| 14 | 国网湖南省电力有限公司永州供电公司 | 永州市零陵区群众反映，其居住地低电压，已持续1年，多次联系供电企业均未解决，希望尽快解决。 | 经调查，反映事项属实。当事人所在地线路老化，线径过细、供电半径过长，用电负荷逐年提升，导致低电压。已督促供电企业加快对线路进行升级改造，彻底解决低电压的问题。当事人表示满意。 |
| 15 | 湖南郴电国际发展股份有限公司 | 郴州市临武县群众反映，其商铺频繁停电已持续1年，联系96595供电服务热线未解决，希望尽快解决。 | 经调查，反映事项属实。当事人所在地线路老旧，且巡检人员工作不到位，未及时发现线路设备故障，导致频繁停电。已督促供电企业加强巡检，加强对线路和设备存在的隐患和缺陷的排查处理，提高供电可靠性，同时加快架设新线路并投入运行，彻底解决频繁停电问题。当事人表示满意。 |
| 16 | 荣尔电气股份有限公司 | 衡阳市西渡高新技术产业园群众反映，荣尔电气股份有限公司申报承装（修、试）电力设施许可证时，未经同意使用其电工证，希望尽快解决。 | 经调查，反映事项属实。荣尔电气股份有限公司在申报承装（修、试）电力设施许可证时，使用了其他企业员工的电工证。已督促该企业在资质和信用信息系统中为当事人解除绑定证件，并撤销该企业承装（修、试）电力设施许可。当事人表示满意。 |
| 17 | 南方电网广东电网公司湛江供电局 | 湛江市雷州市群众反映，其居住地低电压已持续2、3年，多次联系供电企业及95598供电服务热线未解决，希望尽快解决。 | 经调查，反映事项部分属实。当事人所在地供电半径较大，用电负荷逐年提升，导致低电压。已督促供电企业积极协调村委会落实线路改造方案，彻底解决低电压问题。目前通过日常维修项目，增大低压导线线径，暂时解决低电压问题。已将上述情况告知当事人，当事人表示满意。 |
| 18 | 深圳睿能电力工程有限公司 | 深圳市宝安区群众反映，深圳睿能电力工程有限公司申报承装（修、试）电力设施许可证时，未经同意使用其电力工程中级职称证，希望尽快解决。 | 经调查，反映事项属实。深圳睿能电力工程有限公司在申报承装（修、试）电力设施许可证时，使用了非本企业员工的电工证。已督促该企业在资质和信用信息系统中为当事人解绑证件，将该企业纳入投诉举报企业清单，后续进行查处，并将上述情况告知当事人。当事人表示满意。 |
| 19 | 深圳市高力特实业有限公司 | 深圳市龙岗区群众反映，深圳市高力特实业有限公司申报承装（修、试）电力设施许可证时，未经同意使用其高压电工证，希望尽快解决。 | 经调查，反映事项属实。深圳市高力特实业有限公司在当事人离职后，未及时在资质和信用信息系统上解绑其证件。已督促该企业在系统上为当事人解绑证件，并将问题纳入后续监管企业名单，根据监管情况另行处理。当事人表示满意。 |
| 20 | 阳江中电工程有限公司 | 阳江市江城区群众反映，阳江中电工程有限公司申报承装（修、试）电力设施许可证时，未经同意使用其高压电工证，希望尽快解决。 | 经调查，反映事项属实。阳江中电工程有限公司在员工离职后，未及时在资质和信用信息系统上解绑其证件。已督促该企业在资质和信用信息系统中为当事人解绑证件，并将该企业纳入重点监管对象，根据监管情况另行处理。已将上述情况告知当事人，当事人表示满意。 |
| 21 | 南方电网广西电网公司桂林供电局 | 桂林市灵川县群众反映，其工厂长期低电压，联系供电企业，告知线路故障但未解决，希望尽快解决。 | 经调查，反映事项部分属实。当事人所在地因检修更换供电线路后，供电半径变长，造成低电压。已督促供电企业尽快恢复原供电运行方式，并将具体情况向当事人解释说明。当事人表示满意。 |
| 22 | 南方电网广西电网公司南宁供电局 | 南宁市横县群众反映，其居住地低电压，已持续1年左右，联系供电企业及95598供电服务热线未解决，希望尽快解决。 | 经调查，反映事项属实。当事人所在地线路线径过小，随着用电量激增，造成低电压。已督促供电企业积极与当地村委会沟通协调，尽快落实解决方案。目前，供电企业已完成改造线路，并将上述情况告知当事人。当事人表示满意。 |
| 23 | 广西新电力投资集团有限责任公司 | 南宁市良庆区群众反映，其居住地频繁停电，联系95598供电服务热线，告知正在抢修，但未彻底解决，希望尽快解决。 | 经调查，反映事项部分属实。当事人所在地供电半径较大，用电负荷逐年提升，导致低电压。已督促供电企业加快线路改造，加大线路周边树障清理工作，逐步解决线路频繁跳闸的问题，并向当事人现场解释。当事人表示满意。 |
| 24 | 广西新电力投资集团有限责任公司 | 梧州市苍梧县群众反映，其居住地长时间存在频繁停电现象，严重影响居民正常生活，希望尽快解决。 | 经调查，反映事项部份属实。当事人所在地因巡检人员工作不到位，未及时发现线路设备故障，导致频繁停电。已督促供电企业加强对输电、变电、配电设备的运行维护，提高线路的供电可靠性，并将具体情况向当事人解释说明。当事人表示满意。 |
| 25 | 广西新电力投资集团有限责任公司 | 玉林市博白县群众反映，其居住地频繁停电，已持续1、2年，多次联系95598供电服务热线，均告知因线路设备故障导致，但未解决频繁停电问题，希望尽快解决。 | 经调查，反映事项部分属实。当事人所在地因雷雨天气，造成线路多次接地跳闸，导致频繁停电。已督促供电企业加快开展线路改造，并将具体情况向当事人解释说明。当事人表示满意。 |
| 26 | 南方电网海南电网公司儋州供电局 | 儋州市东成镇群众反映，其居住地因线路故障导致频繁停电，已持续3年左右，联系95598供电服务热线，均只处理故障问题，未解决频繁停电问题，希望尽快解决。 | 经调查，反映事项属实。当事人所在地因巡检人员工作不到位，未及时发现线路设备故障，导致频繁停电。已督促供电企业加强运维管理，及时消缺及清理树障，加快推进改造项目施工进度，提升线路可转功率和自动化能力，并将具体情况向当事人解释说明。当事人表示满意。 |
| 27 | 国网重庆市电力公司彭水供电公司 | 重庆市彭水苗族土家族自治县群众反映，其居住地距离变压器较远，导致电压不稳，已持续3年左右，联系供电企业和95598供电服务热线未解决，希望尽快解决。 | 经调查，反映事项属实。目前，当事人所在地电线路改造项目已进场施工。已督促供电企业尽快完成通电工作，项目完成后将彻底解决低电压问题，并将具体情况向当事人解释说明。当事人表示满意。 |
| 28 | 国网重庆市电力公司巫山供电公司 | 重庆市巫山县群众反映，其居住地频繁停电，已持续约6个月，联系95598供电服务热线未解决，希望尽快解决。 | 经调查，反映事项部分属实。当事人所在地巡检人员工作不到位，未及时发现线路设备故障，导致频繁停电。已督促供电企业开展高故障率线路设备整治，进一步加强设备运维，减少故障发生，合理安排停电工作缩短停电时间，强化停电审批杜绝重复停电，并将具体情况向当事人解释说明。当事人表示满意。 |
| 29 | 国网四川省电力公司阿坝供电公司 | 阿坝藏族羌族自治州小金县群众反映，其居住地频繁停电，已持续约3个月，已严重影响其正常生活，联系95598供电服务热线未解决，希望尽快解决。 | 经调查，反映事项属实。当事人所在地因巡检人员工作不到位，未及时发现线路设备故障，导致频繁停电。已督促供电企业加强巡检，及时清障，对有关供电设备进行更换，并将上述情况告知当事人。当事人表示满意。 |
| 30 | 国网四川省电力公司甘孜供电公司 | 甘孜藏族自治州色达县群众反映，其工作地频繁停电，已持续5个月左右，多次联系95598供电服务热线未解决，希望尽快解决。 | 经调查，反映事项属实。当事人所在地因巡检人员工作不到位，未及时发现并消除线路故障，导致频繁停电。已督促供电企业加强巡检，制定缺陷整改的有效措施，并将具体情况向当事人解释说明。当事人表示满意。 |
| 31 | 国网四川省电力公司广元供电公司 | 广元市朝天区群众反映，其居住地频繁停电，已持续2个月左右，联系供电企业未彻底解决，希望尽快解决。 | 经调查，反映事项属实。当事人所在地因巡检人员工作不到位，未及时发现线路设备故障，导致频繁停电。已督促供电企业加强巡检，及时清障，对有关供电设备进行更换，并将具体情况向当事人解释说明。当事人表示满意。 |
| 32 | 国网四川省电力公司凉山供电公司 | 凉山彝族自治州会理县群众反映，其居住地频繁停电，已持续半年左右，联系95598供电服务热线未解决，希望尽快解决。 | 经调查，反映事项属实。当事人所在地因巡检人员工作不到位，未及时发现线路设备故障，导致频繁停电。已督促供电企业开展设备隐患消缺工作，对老旧设备进行全面排查，并将具体情况向当事人解释说明。当事人表示满意。 |
| 33 | 国网四川省电力公司雅安供电公司 | 雅安市名山县群众反映，其居住地频繁停电，已持续1年时间，联系95598供电服务热线未解决，希望尽快解决。 | 经调查，反映事项属实。当事人所在地因巡检人员工作不到位，未及时发现线路设备故障，导致频繁停电。已督促供电企业加强巡检，加强配网线路运维及消缺，并将具体情况向当事人解释说明。当事人表示满意。 |
| 34 | 盐源县长柏电力有限责任公司 | 凉山彝族自治州盐源县群众反映，长柏电力有限责任公司在电厂厂区内架设线路，违法给他人供电，并私自改变系统运行方式，希望调查处理。 | 经调查，反映事项属实。盐源县长柏电力有限责任公司为缓解弃水及经营压力，向虚拟货币“挖矿”项目供电。已责令该企业立即整改，解除供电线路，同时，要求各发电企业认真组织全面自查，彻底清理违规向拟货币“挖矿”项目供电行为。当事人表示满意。 |
| 35 | 贵州兴义万峰电力股份公司 | 黔西南布依族苗族自治州兴义市群众反映，其居住地频繁停电，已持续5个月，多次联系96668供电服务热线均未解决，希望尽快解决。 | 经调查，反映事项属实。当事人所在地因巡检人员工作不到位，未及时发现线路设备故障，导致频繁停电。已督促供电企业提升主动服务意识，加强对线路的巡视维护，及时消缺，并将具体情况向当事人解释说明。当事人表示满意。 |
| 36 | 南方电网云南电网公司临沧供电局 | 临沧市耿马傣族佤族自治县群众反映，其居住地频繁停电，已持续1年左右，联系95598供电服务热线，告知因线路故障导致，希望尽快解决。 | 经调查，反映事项属实。当事人所在地因巡检人员工作不到位，未及时发现线路设备故障，导致频繁停电。已督促供电企业对该区域开展线路消缺，提升设备运维质量，加强用电负荷监测，提升供电可靠性，并将具体情况向当事人解释说明。当事人表示满意。 |
| 37 | 南方电网云南电网公司昭通供电局 | 昭通市永善县群众反映，其居住地低电压，已持续1年左右，联系95598供电服务热线未解决，希望尽快解决。 | 经调查，反映事项属实。当事人所在地因供电半径长，随着用电量激增，导致低电压。已督促供电企业加快农网改造，并采取临时处置措施，暂时缓解用户低电压问题。已将上述情况告知当事人，当事人表示满意。 |
| 38 | 南方电网云南电网公司云南文山电力股份有限公司 | 文山壮族苗族自治州广南县群众反映，其居住地频繁停电，已持续2年，多次联系供电企业均未彻底解决，希望尽快解决。 | 经调查，反映事项属实。当事人所在地因巡检人员工作不到位，未及时发现线路设备故障，导致频繁停电。已督促供电企业加强巡检，对该区域开展线路消缺，提升设备运维质量，加强用电负荷监测，并将具体情况向当事人解释说明。当事人表示满意。 |
| 39 | 南方电网云南电网公司云南文山电力股份有限公司 | 文山壮族苗族自治州文山市群众反映，其居住地频繁停电，已持续4年左右，联系供电企业和95598供电服务热线，告知因故障停电或更换电力设施导致，但未彻底解决，希望尽快解决。 | 经调查，反映事项属实。当事人所在地因巡检人员工作不到位，未及时发现线路设备故障，导致频繁停电。已督促供电企业加强线路设备维护，加强巡检，及时消除缺陷，并将具体情况向当事人解释说明。当事人表示满意。 |
| 40 | 南方电网云南电网公司云南文山电力股份有限公司 | 文山壮族苗族自治州文山市群众反映，其居住地频繁停电，已持续7年，联系95598供电服务热线未解决，希望尽快解决。 | 经调查，反映事项属实。当事人所在地因巡检人员工作不到位，未及时发现线路设备故障，导致频繁停电。已督促供电企业对该区域开展线路消缺，提升设备运维质量，加强用电负荷监测，并将具体情况向当事人解释说明。当事人表示满意。 |
| 41 | 云南农垦电力有限责任公司 | 西双版纳傣族自治州勐腊县群众反映，当地频繁停电，已持续1、2个月，联系供电企业，告知线路故障导致但未彻底解决，希望尽快解决。 | 经调查，反映事项属实。当事人所在地因巡检人员工作不到位，未及时发现线路设备故障，导致频繁停电。已督促供电企业加强巡视与检查，及时掌握线路及其设备的运行情况，并消除缺陷与安全隐患，同时开展员工定期培训，提高员工专业化服务水平。当事人表示满意。 |
| 42 | 云南农垦电力有限责任公司 | 西双版纳傣族自治州勐腊县群众反映，其商铺频繁停电，已持续1年左右，联系供电企业未解决，希望尽快解决。 | 经调查，反映事项属实。当事人所在地因线路设备老旧，且巡检人员工作不到位，未及时发现线路设备故障，导致频繁停电。已督促供电企业加强巡检，及时掌握线路及其设备的运行情况，完善停电前告知用户服务。当事人表示满意。 |
| 43 | 国网陕西省电力有限公司西安供电公司 | 西安市临潼区群众反映，其居住地频繁停电，已持续1年，希望尽快解决。 | 经调查，反映事项部分属实。当事人所在地因巡检人员工作不到位，未及时发现线路设备故障，导致频繁停电。已督促供电企业加大巡视力度，及时消除缺陷，并将具体情况向当事人解释说明。当事人表示满意。 |
| 44 | 国网陕西省电力有限公司西安供电公司 | 西安市未央区群众反映，其居住地在“三供一业”改造时，电缆被挖断，导致低电压，已持续1个月，多次联系95598供电服务热线未解决，希望尽快解决。 | 经调查，反映事项属实。已督促供电企业加快线路改造，为低电压严重的用户购置稳压器，暂时解决低电压问题，并将具体情况向当事人解释说明。当事人表示满意。 |
| 45 | 国网陕西省电力有限公司西安供电公司 | 西安市雁塔区群众反映，其居住地频繁停电，已持续5年，联系95598供电服务热线未解决，希望尽快解决。 | 经调查，反映事项属实。当事人所在地因设备老化且巡检人员工作不到位，未及时发现线路设备故障，导致频繁停电。已督促供电企业加快线路改造，加强巡检，及时掌握线路及其设备的运行情况，并将具体情况向当事人解释说明。当事人表示满意。 |
| 46 | 国网陕西省电力有限公司渭南供电公司 | 渭南市富平县群众反映，其居住地因距离变压器较远，导致低电压，已持续1年左右，联系供电企业一直未解决，希望尽快解决。 | 经调查，反映事项部分属实。当事人所在地距离配电变压器较远，在用电高峰期存在低电压。已督促供电企业提出整改方案，计划新布点变压器1台，并向当事人解释说明。当事人表示满意。 |
| 47 | 国网陕西省电力有限公司渭南供电公司 | 渭南市富平县群众反映，其居住地灌溉用电及居民用电低电压，已持续2年，多次联系96789供电服务热线均未解决，希望尽快解决。 | 经调查，反映事项部分属实。当事人所在地距离配电变压器较远，且用电负荷大，供电线路严重过载，导致低电压。已督促供电企业尽快勘查设计线路，新布点变压器1台，并将具体情况向当事人解释说明。当事人表示满意。 |
| 48 | 国网陕西省电力有限公司榆林供电公司 | 榆林市定边县群众反映，其居住地低电压，已持续1年，联系供电企业和96789供电服务热线均未解决，希望尽快解决。 | 经调查，反映事项属实。当事人所在地因高温天气用电负荷激增，使供电线路严重过载，导致低电压。已督促供电企业对相关线路实施有序供电方案，并报备当地政府。目前，供电企业正在协调当地政府筹划新建变电站，届时将会彻底解决低电压问题，并将具体情况向当事人解释说明。当事人表示满意。 |
| 49 | 国网甘肃省电力公司庆阳供电公司 | 庆阳市环县群众反映，其居住地每逢恶劣天气便停电，已持续8年左右，联系供电企业和95598供电服务热线未解决，希望尽快解决。 | 经调查，反映事项属实。当事人所在地因设备老化且巡检人员工作不到位，未及时发现线路设备故障，导致频繁停电。已督促供电企业加强巡检，及时掌握线路及其设备的运行情况，同时加快农网改造进度，预计2021年11月30日前完工，并将上述情况告知当事人。当事人表示满意。 |
| 50 | 新疆恒源盛建设工程有限公司 | 喀什地区巴楚县群众反映，新疆恒源盛建设工程有限公司申报承装（修、试）电力设施许可证时，未经同意使用了其高压电工证，希望尽快解决。 | 经调查，反映事项属实。新疆恒源盛建设工程有限公司申报承装（修、试）电力设施许可证时，使用了其他企业员工的电工证。已督促该企业在资质和信用信息系统上对当事人证件进行解绑，并提请行政处罚委员会进行行政处罚。当事人表示满意。 |