2021年9月12398能源监管热线投诉举报处理情况通报

一、基本情况

2021年9月，国家能源局12398能源监管热线（以下简称12398热线）共收到有效信息12293件（包含投诉、举报、咨询和其他诉求类别），环比减少1.54%，同比增加19.66%。（2021年9月收到有效信息情况见表一）

按诉求性质分类，投诉877件，占有效信息的7.14%；举报68件，占有效信息的0.55%；咨询10228件，占有效信息的83.20%；表扬、求助、建议等其他方面1120件，占有效信息的9.11%。

按反映渠道分类，12398电话11617件，12398互联网终端279件，电子邮件136件，留言261件。

二、分类情况

2021年9月收到的有效信息中:

电力行业排在首位，有效信息数量为9403件，占全部有效信息的76.49%。群众关注的内容主要集中在有序用电、故障停电、供电安全等方面。（2021年9月电力行业有效信息按业务分类情况见表二）

石油天然气行业排在第二位，有效信息数量为918件，占全部有效信息的7.47%。群众关注的内容主要集中在居民燃气设备故障、居民燃气报装等方面。

新能源和可再生能源行业排在第三位，有效信息数量为741件，占全部有效信息的6.03%。群众关注的内容主要集中在居民分布式光伏发电项目并网、电费结算等方面。

其他有效信息合计1231件，占全部有效信息的10.01%。其中涉及煤炭行业的主要集中在煤炭行业政策、煤矿项目信息等方面。

三、分布情况

各省（自治区、直辖市）按照接收的有效信息数量排序，河南、山东、辽宁、广东、河北、江苏、陕西、黑龙江、四川、浙江列全国前10位；按照接收的投诉举报数量排序，辽宁、黑龙江、陕西、江苏、山东、河北、河南、湖南、内蒙古、吉林排在全国前10位；按照办结属实的投诉举报数量排序，四川、河南、陕西、云南、湖南、内蒙古、新疆、山西、黑龙江、山东排在全国前10位；按照百万人均投诉举报数量排序，黑龙江、辽宁、陕西、内蒙古、吉林、天津、上海、青海、甘肃、宁夏排在全国前10位。（2021年9月有效信息及投诉举报排名前10位情况见表三）

四、主要问题

9月投诉举报反映的问题主要集中在电力行业，其次是新能源和可再生能源行业。

电力行业投诉举报数量为915件，占全部投诉举报数量的96.83%。反映的主要问题有：一是部分地区电力供应不足，已陆续采取错峰、避峰用电、停限电等措施；二是部分地区线路老化及受暴雨强风等恶劣天气影响，电力设施发生故障较多，导致频繁停电；三是部分地区农网改造滞后，电力设施重过载及输电线路供电半径过长，导致长期低电压。

新能源和可再生能源行业投诉举报数量为30件，占全部投诉举报数量的3.17%，反映的主要问题是部分地区分布式光伏发电项目上网电费结算、补贴转付不及时。

五、处理结果

2021年9月共收到投诉举报信息945件，根据国家有关法律法规规定，国家能源局派出机构对属于监管职责范围的915件进行了受理，占投诉举报量的96.83%；其他不属于能源监管职责范围的已按照有关规定进行了及时转办，并将相关情况及时告知了当事人。（2021年9月12398热线典型投诉举报事项具体处理情况见附件）

针对群众反映的投诉举报事项，国家能源局派出机构严格依据国家有关法律法规及文件规定进行了处理；一是通过行政处罚、监管约谈、责令整改等方式，纠正了有关企业的违法违规行为，维护了当事人的合法权益；二是通过协调督促，加快电能质量、供电服务等问题的解决，消除了安全隐患,保障了群众正常生产生活；三是通过解释说明，澄清事实，使当事人消除了误解。

附件：

2021年9月12398热线典型投诉举报事项具体处理情况

（当月办结的属实及部分属实案例）

|  | 序号 | 被投诉单位 | 反映事项 | 处理措施及结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 国网天津市电力公司静海供电公司 | 天津市静海区群众反映，其居住小区频繁停电已持续2年左右，联系95598供电服务热线未解决，希望尽快彻底解决。 | 经调查，反映事项属实。已督促供电企业加强巡检，切实做好设备升级改造，彻底解决频繁停电问题。目前，供电企业已加强线路巡视，处理了存在的安全隐患，制定了紧急迁改方案，并将于12月底前完成小区双电源供电和线路绝缘化改造。已将具体情况向当事人解释说明，当事人表示满意。 |
| 2 |  | 国网山西省电力公司汾阳供电公司 | 吕梁市汾阳市群众反映，其居住村庄存在线路老化问题，已持续5、6年，希望尽快解决线路老化问题。 | 经调查，反映情况部分属实。已督促供电企业加快线路改造，加强对该台区电力设备的日常巡视和维护，确保安全运行无隐患。供电企业已将该地区线路改造工程列入储备项目，待省、市公司批复后，可对线路实施整体改造工程。当事人表示理解。 |
| 3 |  | 国网内蒙古东部电力有限公司兴安盟供电公司 | 兴安盟阿尔山市群众反映，其经营的宾馆每逢夏季便发生频繁停电现象，已持续6年左右，联系供电企业及95598供电服务热线均未解决，恳请尽快彻底处理。 | 经调查，反映事项属实。因当事人经营场所位置特殊，海拔高、云层低，遇恶劣天气易发生故障。已督促供电企业尽快开展线路改造，同时加强巡视、及时消缺，加强对停电检修计划的管理。从2018年至今，供电企业已进行了三轮农网及大修技改，并将此地区列入2022年线路改造计划。已将具体情况向当事人解释说明，当事人表示满意。 |
| 4 |  | 国网内蒙古东部电力有限公司呼伦贝尔供电公司 | 呼伦贝尔市莫力达瓦达翰尔族自治旗群众反映，其居住村庄频繁停电已持续3、4年，希望尽快解决。 | 经调查，反映事项属实。已督促供电企业加强巡视、及时消缺，尽快实施线路改造，不断提高供电质量。目前，供电企业正在对当事人所在地电力线路进行升级改造，预计11月底前全部改造完成并投运。已将具体情况向当事人解释说明，当事人表示满意。 |
| 5 |  | 国网辽宁省电力有限公司铁岭供电公司 | 铁岭市昌图县群众反映，其居住地低电压已持续6年左右，联系95598供电服务热线未解决，希望尽快处理。 | 经调查，反映事项属实。当事人所在台区变压器因使用年限较长，设备老旧，在满负荷状态下运行会出现低电压情况。已督促供电企业加快配电网改造速度，优化电网结构，并做好宣传解释工作，同时。目前，供电企业已为当事人所在地更换新的变压器，电压恢复正常。当事人表示满意。 |
| 6 |  | 国网吉林省电力有限公司白城供电公司 | 白城市大安市群众反映，其居住地每逢恶劣天气便发生频繁停电现象,已持续2年，联系供电企业和95598供电服务热线一直未解决此问题，希望尽快解决。 | 经调查，反映事项部分属实。当事人所在地因受雷雨天气影响,造成电力设备故障，导致频繁停电。已督促供电企业加强线路巡视，及时清理树障，加强恶劣天气下应急抢修能力，不断提高供电质量。供电企业已对线路设备进行全面排查，及时通知产权人对自维设备进行维修或更换，并将具体情况向当事人解释说明。当事人表示认可。 |
| 7 |  | 国网黑龙江省电力有限公司哈尔滨供电公司 | 哈尔滨市道外区群众反映，其居住地频繁停电已持续3、4年，多次联系供电企业及95598供电服务热线均未解决，希望彻底解决。 | 经调查，反映事项部分属实。因巡检人员工作不到位，未及时发现线路、设备故障，导致当事人所在地频繁停电。已督促供电企业加强日常线路巡视，加强事故抢修能力，及时告知当事人对自维设备进行维修或更换。已将具体情况向当事人解释说明，当事人表示认可。 |
| 8 |  | 国网黑龙江省电力有限公司牡丹江供电公司 | 牡丹江市海林市群众反映，其居住地频繁停电已持续1年左右，多次联系95598供电服务热线均未解决，希望尽快处理。 | 经调查，反映事项部分属实。当事人所在地因线路周围有树障及遭遇恶劣天气，导致频繁停电。已督促供电企业加强巡视、及时消缺，缩减停电时间和次数，不断提高供电质量。经与当事人沟通解释，当事人表示满意。 |
| 9 |  | 国网江苏省电力有限公司南京供电公司 | 南京市江宁区群众反映，其居住小区频繁停电已持续2年左右，联系95598供电服务热线未彻底解决，恳请尽快解决频繁停电问题。 | 经调查，反映事项属实。当事人所在地因雷雨大风天气造成线路跳闸，导致频繁停电。已督促供电企业加大线路运维检修力度，确保供电可靠性。目前，供电企业已对线路开关开展保护专项排查，以避免类似情况再次发生，并将具体情况向当事人解释说明。当事人表示满意。 |
| 10 |  | 国网山东省电力公司烟台供电公司 | 烟台市招远市群众反映，其居住村庄因供电设施老化导致电压不稳，已持续数年，联系供电企业及95598供电服务热线一直未解决，期盼尽快彻底解决电压不稳问题。 | 经调查，反映事项部分属实。已督促供电企业加强巡视、及时消缺，尽快实施线路改造，不断提高供电质量。供电企业已调整变压器档位，临时解决低电压问题，当事人可正常用电，同时，将该村庄列入线路改造计划，将于2022年6月底前完成。当事人表示满意。 |
| 11 |  | 国网河南省电力公司商丘供电公司 | 商丘市睢阳区群众反映，其居住村庄每逢恶劣天气便发生频繁停电现象,已持续1年左右，联系95598供电服务热线未解决，希望尽快得到解决。 | 经调查，反映事项属实。当事人所在地因恶劣天气导致频繁停电。已督促供电企业加大线路巡视维护力度，及时消缺，提升线路抗风险能力，提高线路供电可靠性。已将具体情况向当事人解释，当事人表示理解。 |
| 12 |  | 国网河南省电力公司郸城供电公司 | 周口市郸城县群众反映，其居住村庄低电压已持续数年，多次联系95598供电服务热线一直未彻底解决，恳请尽快彻底解决低电压问题。 | 经调查，反映事项属实。因当事人所在台区供电半径过长、低压线路较细，而用电负荷增加，在用电高峰期存在低电压现象。已督促供电企业核查电压情况，通过技改大修项目逐步对老旧台区进行改造，不断提高供电质量。供电企业已采取调档方式暂时解决低电压问题，因受疫情管控政策影响，暂时无法进行线路改造，待疫情解封即刻施工。已将具体情况向当事人解释，当事人表示理解。 |
| 13 |  | 国网河南省电力公司固始县供电公司 | 信阳市固始县群众反映，其居住村庄因一直未进行农网改造导致低电压，已持续多年，期间多次联系供电企业均未解决，恳请尽快彻底解决低电压问题。 | 经调查，反映事项属实。因当事人所处台区供电半径大、线径细，导致在夏季用电负荷高峰期存在低电压问题。已督促供电企业核查电压情况，尽快进行线路改造，彻底解决低电压问题。供电企业已将该台区线路改造列入计划，预计10月底完成。已将具体情况向当事人解释，当事人表示满意。 |
| 14 |  | 国网河南省电力公司鹿邑供电公司 | 周口市鹿邑县群众反映，其居住地低电压已持续3年左右，联系供电企业及95598供电服务热线未解决，希望尽快彻底解决低电压问题。 | 经调查，反映事项属实。当事人所在地位于台区边缘位置，距离配电变压器远且线径较细，导致低电压。已督促供电企业对台区线路进行更换整理，目前当事人家中供电正常。已将具体情况向当事人解释，当事人表示满意。 |
| 15 |  | 国网河南省电力公司项城供电公司 | 周口市项城市群众反映，其居住地未进行农网改造，联系供电企业及95598供电服务热线后，仅更换线路，未彻底进行改造，期盼尽快进行改造。 | 经调查，反映事项属实。当事人所在村庄已于2014年农网改造结束，近几年随着该村规模变化，有4、5户新增用户要求对线路进行改造。已督促供电企业对新增用户进行农网改造，并将具体情况向当事人解释。当事人表示满意。 |
| 16 |  | 国网湖北省电力有限公司恩施供电公司 | 恩师土家族苗族自治州恩施市群众反映，其居住村庄低电压已持续约10年，多次联系供电企业和95598供电服务热线，均告知会处理，但迟迟未解决，希望尽快彻底解决。 | 经调查，反映事项属实。当事人所在地因供电半径较大、线径细，且位于变压器末端，造成低电压。已督促供电企业尽快进行线路改造，彻底解决低电压问题。目前，供电企业已到现场进行核查，确定了变压器安装位置，预计于11月完成线路改造工作。当事人表示满意。 |
| 17 |  | 国网湖南省电力有限公司常德供电公司 | 常德市鼎城区群众反映，其居住村庄低电压已持续3年左右，联系95598供电服务热线和供电企业未解决，希望尽快处理。 | 经调查，反映事项属实。当事人所在地因供电半径较大、线径细，在负荷高峰期时存在低电压现象。已督促供电企业尽快进行线路改造，彻底解决低电压问题。目前，供电企业已完成线路改造施工，电压已恢复正常。经沟通解释，当事人对处理结果表示满意。 |
| 18 |  | 国网湖南省电力有限公司衡阳供电公司 | 衡阳市衡南县群众反映，其居住地低电压已持续2年，联系供电企业和95598供电服务热线均未解决，请求尽快解决。 | 经调查，反映事项属实。当事人所在地因供电半径远、线径小、设备老旧，存在用电高峰期低电压问题。已督促供电企业加强日常电力设备维护巡视力度，及时消除设备缺陷和隐患，保障供电质量。目前，供电企业通过换相处理，暂时解决了当事人低电压问题，并计划于2022年底前对当事人台区进行彻底整改。经与当事人沟通解释，当事人对处理结果表示满意。 |
| 19 |  | 国网湖南省电力有限公司邵阳供电公司 | 邵阳市大祥区群众反映，国网湖南省电力有限公司邵阳供电公司垄断配电工程市场，希望相关部门调查此事。 | 经调查，反映事项部分属实。国网湖南省电力有限公司邵阳供电公司存在未按照“就近就便”原则与用电申请人协商确定供电方式，供电方案答复办理超时限，以及用电报装档案资料不齐全、记录不完整等问题。已约谈供电企业，下发整改通知书，督促其上报整改落实情况报告，制定问题整改措施，维护市场主体和人民群众合法权益。当事人对处理结果表示满意。 |
| 20 |  | 湖南郴电国际发展股份有限公司 | 郴州市临武县群众反映，其居住村庄频繁停电已持续1年，联系供电企业和96595供电服务热线均未解决，希望尽快得到彻底解决。 | 经调查，反映事项属实。因受灾害性天气影响，以及巡检人员工作不到位，导致当事人所在地频繁停电。已督促供电企业尽快进行线路改造，开展频繁停电预警管控，加强配网设备运维管理，提升设备健康水平。已将具体情况向当事人解释说明，当事人表示理解。 |
| 21 |  | 湖南郴电国际发展股份有限公司 | 郴州市永兴县群众反映，其居住村庄低电压已持续5年，联系96595供电服务热线未接通，请求尽快解决。 | 经调查，反映事项属实。当事人所在地因供电半径大，线径过小，造成末端10余户入户电压低的问题。已督促供电企业尽快制定整改方案，并将当事人所在台区纳入下批整改项目计划。供电企业计划于2022年1月底前完成整改，解决低电压问题。已与当事人沟通解释，当事人对处理结果表示满意。 |
| 22 |  | 南方电网广东电网公司广州供电公司 | 广州市白云区群众反映，其村庄因供电设备老化及超负荷供电问题导致频繁停电，已持续3年左右，联系供电企业和95598供电服务热线均未解决，希望尽快处理。 | 经调查，反映事项部分属实。当事人所在地受用电负荷激增、部分用户超容用电及外力破坏影响，造成频繁停电。已督促供电企业对该台区进行负荷改接，缓解台区频繁跳闸问题，并将具体情况向当事人解释说明。当事人表示认可。 |
| 23 |  | 南方电网广东电网公司湛江供电公司 | 湛江市雷州市群众反映，其居住村庄低电压已持续2年左右，联系供电企业和95598供电服务热线均未彻底解决，迫切希望尽快彻底解决低电压问题。 | 经调查，反映事项部分属实。当事人所在地因近期举办活动用电负荷激增，线路过载导致低电压。已督促供电企业尽快制定整改方案，将当事人所在台区纳入下批整改项目计划。供电企业已积极与村委会联系沟通，增大低压导线线径，彻底解决了该村低电压问题。当事人表示满意。 |
| 24 |  | 南方电网广西电网公司北海供电公司 | 北海市合浦县群众反映，其养殖场因线路老化导致频繁停电，已持续4、5年，联系95598供电服务热线未解决，希望尽快得到彻底解决。 | 经调查，反映事项属实。当事人养殖场近期用电负荷迅速上升，线路过载导致频繁跳闸停电。已督促供电企业加强巡检、及时消缺，调整部分用户供电线路来减少线路负荷，解决该地区过载运行问题。已将处理情况告知当事人，当事人表示理解。 |
| 25 |  | 国网重庆市电力公司合川供电公司 | 重庆合川区群众反映，其居住村庄低电压已持续5、6年，多次联系95598供电服务热线仍未解决低电压问题，希望尽快彻底解决。 | 经调查，反映事项属实。当事人所在地因用电负荷不断增加，线路过载导致低电压。已督促供电企业强化主动服务意识，建立长效机制，切实提升供电服务水平。供电企业已于9月底完成线路改造，彻底解决了低电压问题。已将具体情况向当事人解释说明，当事人表示满意。 |
| 26 |  | 国网重庆市电力公司万州供电公司 | 重庆市梁平区群众反映，其居住村庄因线路老化导致低电压，已持续7、8年左右，联系供电企业未解决，希望尽快处理。 | 经调查，反映事项部分属实。当事人所在地因高温天气用电量激增，线路过载导致低电压。已督促供电企业尽快对该地区低压线路进行升级改造，届时将有效缓解低电压问题。供电企业已开展线路改造，预计于10月底前完工。已将具体情况向当事人解释说明，当事人表示满意。 |
| 27 |  | 国网四川省电力公司成都供电公司 | 成都市都江堰市群众反映，其居住小区频繁停电已持续2、3年，联系95598供电服务热线未解决，请求彻底解决。 | 经调查，反映事项属实。因巡检人员工作不到位，未及时发现线路、设备故障，导致当事人所在地频繁停电。已督促供电企业加强巡检、及时消缺，加大外力破坏治理和宣传工作，及时通知产权人维修或更换缺陷严重的专变设备，不断提高供电质量。已将具体情况向当事人解释说明，当事人表示满意。 |
| 28 |  | 国网四川省电力公司成都供电公司 | 成都市简阳市群众反映，其居住村庄低电压已持续2年，联系供电企业和95598供电服务热线一直未解决，希望尽快解决。 | 经调查，反映事项属实。当事人所在地因用电负荷不断加大，线路过载导致低电压。已督促供电企业核查电压情况，通过技改大修项目逐步对老旧台区进行改造，不断提高供电质量。目前，供电企业已对该地区的供电负荷进行调整，将当事人所在地由单相供电线路改为两相供电线路，暂时解决低电压问题，并计划在10月底前在该地区新增100kVA配变一台，以彻底解决该台区低电压问题。已将具体情况向当事人解释说明，当事人表示满意。 |
| 29 |  | 国网四川省电力公司成都供电公司 | 成都市郫都区群众反映，其商铺因线路老化导致低电压和频繁停电，已持续2年，多次联系供电企业均未解决问题，希望彻底解决。 | 经调查，反映事项属实。当事人所在地因在高峰时段用电负荷较大，线路过载导致低电压。已督促供电企业加强线路巡视，通过大修、技改等手段，有效提升线路的供电可靠率。目前，供电企业已对公变低压负荷进行了调整，解决了当事人低电压问题。已将具体情况向当事人解释说明，当事人表示满意。 |
| 30 |  | 国网四川省电力公司成都供电公司 | 成都市邛崃市群众反映，其居住村庄因恶劣天气导致频繁停电,已持续4、5年，希望尽快解决。 | 经调查，反映事项属实。当事人所在地因巡检人员工作不到位，未及时发现线路、设备故障，导致频繁停电。已督促供电企业加强线路巡检，针对限电、故障停电等非计划停电，提前做好应急预案。已将具体情况向当事人解释说明，当事人表示满意。 |
| 31 |  | 国网四川省电力公司自贡供电公司 | 自贡市富顺县群众反映，其居住小区低电压已持续2年左右，联系95598供电服务热线未解决，希望尽快得到彻底解决。 | 经调查，反映事项属实。当事人所在地线路线径较小、供电半径大，导致低电压。已督促供电企业尽快进行线路改造，改造前对该台区进行负荷调整，并向当事人宣传错峰用电，以缓解低电压的情况。目前，供电企业已将该地区上报2021年大修技改工程项目，待计划下达后立即实施。已将具体情况向当事人解释说明，当事人表示认可。 |
| 32 |  | 国网四川省电力公司泸州供电公司 | 泸州市泸县群众反映，其居住村庄每逢夏季便发生频繁停电现象，已持续5、6年，联系95598供电服务热线未解决，希望尽快解决。 | 经调查，反映事项属实。当事人所在地因迎峰度夏期间用电负荷急剧增加，线路过载导致频繁停电。已督促供电企业尽快进行主变增容改造项目，彻底解决频繁停电问题。目前，供电企业已完成改造，改善了该片区的用电质量问题。经与当事人沟通解释，当事人对处理结果表示满意。 |
| 33 |  | 国网四川省电力公司泸州供电公司 | 泸州市泸县群众反映，其居住村庄低电压已持续6年左右，联系95598供电服务热线未解决，希望尽快得到彻底解决。 | 经调查，反映事项属实。当事人所在地因迎峰度夏期间用电负荷急剧增加，线路过载导致频繁停电。已督促供电企业尽快进行线路改造，在迎峰度夏期间适时调整运行方式，缓解该台区低电压问题。供电企业计划新增10千伏环网柜，并新建一条线路，待项目竣工投运后，将有效解决低电压问题。已将具体情况向当事人解释说明，当事人表示满意。 |
| 34 |  | 国网四川省电力公司乐山供电公司 | 乐山市市中区群众反映，其居住小区频繁停电已持续4、5年，且每次停电时间过长，多次联系95598供电服务热线一直未彻底解决，期盼尽快彻底解决频繁停电问题。 | 经调查，反映事项部分属实。因巡检人员工作不到位及受灾害性天气影响，未及时发现线路、设备故障，导致当事人所在地频繁停电。已督促供电企业对线路开展全面排查，及时消除缺陷。目前，供电企业已对可能导致故障的设备进行更换，及时告知故障和计划停电信息，及时反馈抢修进度与现场情况，并将具体情况向当事人解释说明。当事人表示满意。 |
| 35 |  | 国网四川省电力公司阿坝供电公司 | 阿坝藏族羌族自治州马尔康市群众反映，其居住村庄频繁停电已持续1年左右，希望尽快得到彻底解决。 | 经调查，反映事项属实。当事人所在地因巡检人员工作不到位，未及时发现线路设备故障，导致频繁停电。已督促供电企业尽快进行专项跳闸故障整治，集中对线路通道进行清理，并开展专变用户产权线路隐患督导整治。已将具体情况向当事人解释说明，当事人表示满意。 |
| 36 |  | 国网四川省电力公司遂宁供电公司 | 遂宁市射洪市群众反映，其居住村庄低电压已持续1年，联系95598供电服务热线和供电企业未解决,希望尽快得到彻底解决。 | 经调查，反映事项属实。当事人所在地处于变压器供电线路末端，在用电高峰时段确实存在低电压问题。已督促供电企业加大对辖区内台区末端低电压的排查力度，对存在低电压问题和风险的台区及当事人提前进行整治。目前，供电企业已新架低压线路120米，并将该台区部分末端用户用电线路进行改道处理，解决了该台区用户末端低电压问题。经与当事人沟通解释，当事人对处理结果表示满意。 |
| 37 |  | 国网四川省电力公司广安供电公司 | 广安市武胜县群众反映，其居住小区每年夏天易发生频繁停电现象，已持续1、2年，希望尽快处理。 | 经调查，反映事项属实。当事人所在地因线路供电范围较广，且线路位于山区地带，夏季容易受雷电侵袭导致跳闸停电。已督促供电企业加大配网线路及设备本体隐患的巡视力度，建立配网线路差异化运维台账，及时发现隐患、及时处理，保障电网安全稳定运行。已将具体情况向当事人解释说明，当事人表示满意。 |
| 38 |  | 国网四川省电力公司广安供电公司 | 广安市前锋区群众反映，其居住地低电压已持续2年左右，联系供电企业未解决，希望尽快彻底解决。 | 经调查，反映事项属实。因当事人所在地位于台区低压线路末端，在用电高峰时段，确实存在短时低电压问题。已督促供电企业尽快制定整改方案，彻底解决低电压问题。供电企业已对当事人所在地前端负荷进行了迁改，目前当事人家中电压正常。当事人对处理结果表示满意。 |
| 39 |  | 国网四川省电力公司眉山供电公司 | 眉山市仁寿县群众反映，其居住村庄低电压已持续3、4年，联系95598供电服务热线未解决，恳请彻底解决。 | 经调查，反映事项属实。当事人所在地区因供电半径大以及高温天气台区负荷剧增，造成低电压。已督促供电企业尽快将该台区纳入低电压治理储备项目，不断提升供电质量。目前，供电企业已启动低电压治理项目，计划增加配变一台，预计年底前完成改造。经与当事人沟通解释，当事人对处理结果表示满意。 |
| 40 |  | 四川省能源投资集团有限责任公司 | 绵阳市三台县群众反映，其居住村庄发生频繁停电和低电压现象，已持续4年左右，联系供电企业未解决，希望尽快解决。 | 经调查，反映事项属实。当事人所在区域因受农网施工计划、雷暴雨天气、设备故障及超负荷等因素影响，导致发生频繁停电和低电压问题。已督促供电企业尽快对变压器进行增容，并对低压线路进行增相和重新调整三相负荷平衡。目前，供电企业已施工完毕，电压已恢复正常。当事人对处理结果表示满意。 |
| 41 |  | 乐山电力股份有限公司 | 乐山市峨眉山市群众反映，其居住小区频繁停电已持续3年，联系供电企业和12345市政热线均未彻底解决，希望彻底解决频繁停电问题。 | 经调查，反映事项属实。当事人所在地因巡检工作人员清障不及时，以及用户产权设备维护不到位，导致频繁停电。已督促供电企业加强线路巡视，有效排查隐患故障，缩小停电影响范围，并加强同景区林业管理部门的及时沟通，做好树障清障处理工作，提高供电可靠性。目前，供电企业已进行全线停电检修，更换全线路避雷器，加装防护罩，并将具体情况向当事人解释说明。当事人表示认可。 |
| 42 |  | 南方电网贵州电网公司遵义供电公司 | 遵义市播州区群众反映，其居住地频繁停电已持续2个月，联系95598供电服务热线未解决，请求尽快处理。 | 经调查，反映事项属实。当事人所在地因巡检人员工作不到位，未及时发现线路、设备故障，导致频繁停电。已督促供电企业加强隐患排查，及时对老旧、故障设备进行更换，不断提升供电质量，并将具体情况向当事人解释说明。当事人表示满意。 |
| 43 |  | 南方电网云南电网公司大理供电公司 | 大理白族自治州永平县群众反映，其居住地遇恶劣天气便发生频繁停电现象，已持续2年，联系95598供电服务热线未解决，希望尽快得到彻底解决。 | 经调查，反映事项属实。因受灾害性天气影响，以及巡检人员工作不到位，导致当事人所在地频繁停电。已督促供电企业加强线路巡检，及时更换故障、老旧设备，更好地保障供电可靠性。已将具体情况向当事人解释说明，当事人表示认可。 |
| 44 |  | 南方电网云南电网公司昭通供电公司 | 昭通市永善县群众反映，其居住地频繁停电已持续2年，联系95598供电服务热线未彻底解决，希望尽快解决。 | 经调查，反映事项属实。因供电企业配网运维不到位，计划停电安排不合理，导致当事人所在地近一年来共计停电21次。已督促供电企业加强计划停电管控，加强对供电线路的运行维护，切实提高供电可靠性，并积极联系当事人，对停电原因进行了解释。当事人对处理结果表示认可。 |
| 45 |  | 南方电网云南电网公司昭通供电公司 | 昭通市镇雄县群众反映，其居住村庄频繁停电已持续4年左右，联系95598供电服务热线和供电企业未解决，希望尽快处理。 | 经调查，反映事项属实。因供电企业配网运维不到位，隐患排查不到位，导致当事人所在供电线路近一年来共计停电39次，严重影响当事人正常生活。已督促供电企业加强隐患排查，及时对老旧、故障设备进行更换，切实提高供电可靠性，并积极联系当事人解释停电原因。当事人对处理结果表示认可。 |
| 46 |  | 南方电网云南电网公司丽江供电公司 | 丽江市华坪县群众反映，其向供电企业申请报装电表，相关材料齐全，且已受理，但供电企业以各种理由推脱，导致一直未安装电表，希望督促供电企业尽快给其安装电表。 | 经调查，反映事项属实。供电企业在受理客户需求后，未有效实施跟踪及服务沟通工作，导致当事人的业扩报装需求未得到妥善处理。已责令供电企业主动提升优质服务水平，加大员工培训宣贯力度，对出现的业扩诉求问题举一反三，采取切实有效的措施，防止类似问题再次发生。当事人对处理结果表示满意。 |
| 47 |  | 国网陕西省电力有限公司西安供电公司 | 西安市灞桥区群众反映，其居住小区频繁停电已持续1年，联系95598供电服务热线迟迟未解决，希望尽快彻底解决。 | 经调查，反映事项属实。当事人所在地多次因巡检人员工作不到位，未及时发现线路、设备故障，导致频繁停电。已督促供电企业加强日常对线路的巡视维护工作，发现隐患及时消缺，确保可靠用电，并将具体情况向当事人解释说明。当事人表示满意。 |
| 48 |  | 国网甘肃省电力公司兰州供电公司 | 兰州市永登县群众反映，其居住村庄频繁停电已持续2年，联系95598供电服务热线未解决，恳请尽快处理。 | 经调查，反映事项属实。当事人所在地因设备设施老旧以及树障清理不到位，导致频繁停电。已督促供电企业加强巡检、及时消缺，彻底清理线路周边树障，对老旧、故障设备及时进行更换。当事人表示理解。 |
| 49 |  | 国网新疆电力有限公司伊犁供电公司 | 伊犁哈萨克自治州新源县群众反映，其居住地因线路老化导致低电压，已持续11年，联系95598供电服务热线未解决，希望尽快解决。 | 经调查，反映事项部分属实。当事人所在地因变压器容量小、线径细、线路老旧，导致频繁停电。已督促供电企业加强巡检、及时消缺，加快电网改造进度。目前，供电企业已将该地区低压线路改造项目列入2022年计划，并将具体情况向当事人解释说明。当事人表示满意。 |
| 50 |  | 新疆第一师电力有限公司 | 阿拉尔市群众反映，其居住村庄频繁停电已持续约2年，联系0997-4671518供电服务热线迟迟未解决，希望尽快得到彻底解决。 | 经调查，反映事项属实。因巡检工作不到位，对供电线路周边树障清理不及时，导致当事人所在地频繁停电。已督促供电企业加强巡检，加强设备运维管理，加强对电力通道内树障的整治，并将具体情况向当事人解释说明。当事人表示满意。 |