2022年5月12398能源监管热线投诉举报处理情况通报

一、基本情况

2022年5月，国家能源局12398能源监管热线（以下简称12398热线）共收到有效信息10326件（包含投诉、举报、咨询和其他诉求类别），环比增加7.82%，同比增加20.89%。（2022年5月收到有效信息情况见表一）

表一 2022年5月收到有效信息情况

单位：件

| 反映渠道 有效信息 | 投诉 | 举报 | 咨询 | 其他 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12398电话 | 723 | 18 | 7778 | 901 | 9420 |
| 12398互联网终端 | 141 | 12 | 361 | 87 | 601 |
| 电子邮件 | 5 | 58 | 19 | 65 | 147 |
| 留言 | 21 | 0 | 123 | 14 | 158 |
| 合计 | 890 | 88 | 8281 | 1067 | 10326 |

按诉求性质分类，投诉890件，占有效信息的8.62%；举报88件，占有效信息的0.85%；咨询8281件，占有效信息的80.20%；表扬、求助、建议等其他方面1067件，占有效信息的10.33%。

按反映渠道分类，12398电话9420件，12398互联网终端601件，电子邮件147件，留言158件。

二、分类情况

2022年5月收到的有效信息中:

电力行业排在首位，有效信息数量为7301件，占全部有效信息的70.71%。群众关注的内容主要集中在供电服务、故障停电、供电安全等方面。（2022年5月电力行业有效信息按业务分类情况见表二）

表二 2022年5月电力行业有效信息按业务分类情况

单位：件

| 业务类别 | 投诉 | 举报 | 咨询 | 其他 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电力交易 | 0 | 0 | 46 | 17 | 63 |
| 电力安全 | 119 | 1 | 425 | 127 | 672 |
| 市场准入 | 0 | 69 | 447 | 54 | 570 |
| 供电服务 | 702 | 8 | 3581 | 766 | 5057 |
| 成本价格和收费 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 其他 | 13 | 8 | 877 | 40 | 938 |
| 合计 | 834 | 86 | 5376 | 1005 | 7301 |

石油天然气行业排在第二位，有效信息数量为1343件，占全部有效信息的13.01%。群众关注的内容主要集中在咨询居民燃气安装及收费、反映燃气故障问题等方面。

新能源和可再生能源行业排在第三位，有效信息数量为792件，占全部有效信息的7.67%。群众关注的内容主要集中在居民分布式光伏发电项目并网、电费结算等方面。

其他有效信息合计890件，占全部有效信息的8.61%。其中涉及煤炭行业的主要集中在煤炭行业政策、煤矿项目信息等方面。

三、分布情况

各省（自治区、直辖市）按照接收的有效信息数量排序，山东、河北、陕西、河南、江苏、广东、四川、辽宁、浙江、安徽排在全国前10位；按照接收的投诉举报数量排序，陕西、河北、四川、黑龙江、辽宁、江苏、山东、湖北、内蒙古、湖南排在全国前10位；按照办结属实的投诉举报数量排序，湖南、陕西、湖北、山西、四川、甘肃、吉林、新疆、江西、河南排在全国前10位；按照百万人均投诉举报数量排序，陕西、西藏、黑龙江、内蒙古、甘肃、吉林、辽宁、天津、河北、重庆排在全国前10位。（2022年5月有效信息及投诉举报排名前10位情况见表三）

表三 2022年5月有效信息及投诉举报排名前10位情况

单位：件、件/百万人

| 排序 | 接收有效信息 |  | 接收投诉举报 |  | 办结属实投诉举报 |  | 百万人均投诉举报 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 省份 | 数量 | 省份 | 数量 | 省份 | 数量 | 省份 | 数量 |
| 1 | 山东 | 830 | 陕西 | 88 | 湖南 | 24 | 陕西 | 2.227 |
| 2 | 河北 | 785 | 河北 | 68 | 陕西 | 15 | 西藏 | 1.923 |
| 3 | 陕西 | 661 | 四川 | 62 | 湖北 | 11 | 黑龙江 | 1.884 |
| 4 | 河南 | 638 | 黑龙江 | 60 | 山西 | 9 | 内蒙古 | 1.789 |
| 5 | 江苏 | 564 | 辽宁 | 53 | 四川 | 9 | 甘肃 | 1.359 |
| 6 | 广东 | 548 | 江苏 | 50 | 甘肃 | 9 | 吉林 | 1.246 |
| 7 | 四川 | 530 | 山东 | 48 | 吉林 | 8 | 辽宁 | 1.244 |
| 8 | 辽宁 | 472 | 湖北 | 46 | 新疆 | 8 | 天津 | 1.227 |
| 9 | 浙江 | 464 | 内蒙古 | 43 | 江西 | 7 | 河北 | 0.911 |
| 10 | 安徽 | 392 | 湖南 | 41 | 河南 | 7 | 重庆 | 0.780 |

注：接收投诉举报数量为当月数据；办结属实投诉举报数量含部分往月结转数据；办结属实包括属实和部分属实。

四、主要问题

5月投诉举报反映的问题主要集中在电力行业，其次是新能源和可再生能源行业。

电力行业投诉举报数量为920件，占全部投诉举报数量的94.07%。反映的主要问题有：一是部分地区受雷雨强风等恶劣天气影响导致故障停电；二是部分地区供电设施老旧，网架比较薄弱，供电半径长、线径小，导致频繁停电和低电压；三是部分地区电力企业办理承装（修、试）电力设施许可证时，使用非本企业员工证件，涉嫌提供虚假申请材料。

新能源和可再生能源行业投诉举报数量为58件，占全部投诉举报数量的5.93%，反映的主要问题是部分地区分布式光伏发电项目上网电费结算、补贴转付不及时。

五、处理结果

2022年5月共收到投诉举报信息978件，根据国家有关法律法规规定，国家能源局派出机构对属于监管职责范围的862件进行了受理，占投诉举报量的88.14%；其他不属于能源监管职责范围的已按照有关规定进行了及时转办，并将相关情况及时告知了用户。

针对群众反映的投诉举报事项，国家能源局派出机构严格依据国家有关法律法规及文件规定进行了处理：一是通过行政处罚、监管约谈、责令整改等方式，纠正了有关企业的违法违规行为，维护了用户的合法权益；二是通过协调督促，加快电能质量、供电服务等问题的解决，消除了安全隐患,保障了群众正常生产生活；三是通过解释说明，澄清事实，使用户消除了误解。（2022年5月12398热线典型投诉举报事项具体处理情况见附件）

附件：

2022年5月12398热线典型投诉举报事项具体处理情况

（当月办结的属实及部分属实案例）

|  | 序号 | 被投诉单位 | 反映事项 | 处理措施及结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 国网冀北电力有限公司承德供电公司 | 承德市丰宁满族自治县群众反映，其居住地突发停电，联系95598供电服务热线后，供电企业抢修临时从电线杆处单独给其拉线供电，线路直接铺设在地面上，认为存在安全隐患，希望尽快解决安全隐患问题。 | 经调查，反映事项属实。用户住处进户线断线导致停电，因进户线需通过电杆架设至用户家中,当时现场工作人员不具备爬杆技能，临时将进户线架设在较低的电杆上，电线坠落地面上，确实存在安全隐患。已督促供电企业尽快更换线路，消除安全隐患，并对相关责任人员进行批评教育。经沟通解释，用户对处理结果表示认可。 |
| 2 |  | 国网冀北电力有限公司唐山供电公司 | 唐山市路北区群众反映，其居住小区频繁停电已持续1个多月，联系95598供电服务热线未解决，希望尽快解决频繁停电问题。 | 经调查，反映事项属实。因设备线路老化和巡检人员工作不到位，未及时发现线路、设备隐患，导致用户住处频繁停电。已督促供电企业加强线路巡视、及时消缺，提升抢修能力和应急能力，不断提高供电可靠性，并将具体情况向用户解释说明。用户表示理解。 |
| 3 |  | 国网山西电力公司应县供电公司 | 朔州市应县群众反映，其居住地频繁停电，联系95598供电服务热线未解决，希望尽快解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。因受外力破坏影响及巡检人员工作不到位，未及时发现线路、设备隐患，导致用户住处频繁停电。已督促供电企业加大巡视力度，对老旧线路、设备进行改造更新，加强对小区周边施工单位的防外力破坏宣传，并将具体情况向用户解释说明。用户表示认可。 |
| 4 |  | 山西省地方电力公司 | 吕梁市临县群众反映，其居住村庄低电压已持续多年，多次联系供电企业未解决，请求彻底解决低电压问题。 | 经调查，反映事项属实。用户住处线路线径较小、供电半径大，导致在用电高峰期出现低电压问题。已督促供电企业尽快进行线路改造，并向用户宣传错峰用电，以缓解低电压问题。供电企业已制定整改措施，待计划下达后立即实施，并将具体情况向用户解释说明。用户表示满意。 |
| 5 |  | 国网内蒙古东部电力有限公司兴安供电公司 | 兴安盟扎赉特旗群众反映，其居住地频繁停电，联系95598供电服务热线未解决，希望尽快彻底解决频繁停电问题。 | 经调查,反映事项部分属实。用户住处因外力破坏和巡检人员工作不到位，未及时发现线路、设备隐患，导致频繁停电。已督促供电企业加强线路巡视、及时消缺，同时采取有效措施，积极防治外力破坏，不断提高供电质量。用户表示理解。 |
| 6 |  | 国网内蒙古东部电力有限公司呼伦贝尔供电公司 | 呼伦贝尔市额尔古纳市群众反映，其居住地频繁停电，联系供电企业未解决，希望尽快彻底解决频繁停电问题。 | 经调查,反映事项属实。因第三方产权设备未及时维护，导致用户住处频繁停电。已督促供电企业加强巡检、及时消缺，提升主动服务意识，及时督促用户维护设备，不断提高供电质量。已将具体情况向用户解释说明，用户对此表示满意。 |
| 7 |  | 国网内蒙古东部电力有限公司通辽供电公司 | 通辽市库伦旗群众反映，其居住村庄频繁停电已持续3年，联系95598供电服务热线和供电企业均未解决，请求尽快彻底解决频繁停电问题。 | 经调查，反映事项属实。因第三方产权设备未及时维护及巡检人员工作不到位，导致用户住处频繁停电。已督促供电企业加强巡检、及时消缺，提升主动服务意识，及时督促用户维护设备，不断提高供电可靠性，并将具体情况向用户解释说明。用户对此表示满意。 |
| 8 |  | 内蒙古电力（集团）有限责任公司 | 呼和浩特市土默特左旗群众反映，其居住地频繁停电，联系95598供电服务热线、供电企业和小区物业均未解决，请求尽快彻底解决频繁停电问题。 | 经调查，反映事项属实。因用户家中空气开关故障，导致频繁停电。已督促供电企业提升主动服务意识，协助用户尽快排除故障，不断提高供电质量。供电企业已主动与小区物业公司协同排查，联系供应商及施工单位为用户免费更换了空气开关。用户表示满意。 |
| 9 |  | 辽宁鑫浩通电力科技有限公司 | 沈阳市于洪区群众反映，辽宁鑫浩通电力科技有限公司办理承装（修、试）电力设施许可证时，提供虚假材料，冒用其公司员工高压电工证，希望调查处理。 | 经调查,反映事项属实。辽宁鑫浩通电力科技有限公司在用户离职后，未及时在资质和信用信息系统上解绑其证件。已督促该企业在系统上为用户解绑证件，并将问题纳入后续监管企业名单。 |
| 10 |  | 辽宁国电电气安装工程有限公司 | 大连市中山区群众反映，辽宁国电电气安装工程有限公司办理承装（修、试）电力设施许可证时，提供虚假材料，冒用其公司3名员工电工证，希望调查处理。 | 经调查,反映事项属实。辽宁国电电气安装工程有限公司在用户离职后，未及时在资质和信用信息系统上解绑其证件。已督促该企业在系统上为用户解绑证件，并将问题纳入后续监管企业名单。 |
| 11 |  | 国网吉林省电力有限公司四平供电公司 | 四平市梨树县群众反映，其居住小区频繁停电已持续1年多，联系95598供电服务热线未解决，希望尽快彻底解决频繁停电问题。 | 经调查，反映事项部分属实。用户住处受外力破坏和恶劣天气影响，导致频繁停电。已督促供电企业加大巡线力度，加强防外力破坏宣传，不断提高供电质量。目前，供电企业已开展专项隐患排查和夜间红外测温，更换了损坏的柱上开关和绝缘导线。用户表示满意。 |
| 12 |  | 国网吉林省电力有限公司四平供电公司 | 四平市梨树县群众反映，其居住地每逢恶劣天气便发生频繁停电，已持续2、3年，联系供电企业未彻底解决，希望尽快彻底解决频繁停电问题。 | 经调查,反映事项属实。因受恶劣天气影响及第三方产权设备未及时维护，导致用户住处频繁停电。已督促供电企业加强巡检、及时消缺，提升主动服务意识，及时通知产权人对自维设备进行维护和检修，加快推进老旧线路改造工作，提升异常天气下应急处置能力。经沟通解释，用户对处理结果表示满意。 |
| 13 |  | 浙江红岩电力建设有限公司 | 杭州市西湖区群众反映，浙江红岩电力建设有限公司办理承装（修、试）电力设施许可证时，提供虚假材料，冒用其证件，希望调查此公司提供虚假材料问题。 | 经调查，反映事项属实。已责令浙江红岩电力建设有限公司在资质和信用信息系统中为用户办理离职手续，并转入行政处罚程序进行处理。 |
| 14 |  | 衢州宇博新能源科技有限公司 | 衢州市柯城区群众反映，衢州宇博新能源科技有限公司办理承装（修、试）电力设施许可证时，提供虚假材料，冒用其中级电气工程师证，希望调查此公司提供虚假材料问题。 | 经调查，反映事项属实。已责令衢州宇博新能源科技有限公司在资质和信用信息系统中为用户办理离职手续，并转入行政处罚程序进行处理。 |
| 15 |  | 国网安徽省电力有限公司利辛供电公司 | 亳州市利辛县群众反映，其家电表线绝缘皮脱落，存在安全隐患，联系95598供电服务热线申请报修，供电企业安排的维修人员无电工证，希望处理供电企业电工失职行为。 | 经调查，反映事项属实。因巡检人员工作不到位，导致该处表箱线路存在安全隐患；供电企业客户经理私自委托社会电工进行维修处理，违反了有关内部管理规定。已责令供电企业加强巡检，加强内部管理，提高工作人员工作责任心，切实履行应尽的职责。目前，供电企业已对安全隐患进行了整治，并对相关责任人作出了处理。用户表示接受。 |
| 16 |  | 国网福建省电力有限公司福安市供电公司 | 宁德市福安市群众反映，其家门口附近的110千伏高压线已触碰到其家中的树木，存在安全隐患，希望尽快处理。 | 经调查，反映事项属实。已督促供电企业加强线路巡视力度，及时排查安全隐患，并将具体情况向用户解释。目前，供电企业工作人员已清理沿线树障，并与用户协商好青苗赔偿事宜 。用户表示认可。 |
| 17 |  | 山东申奥电气有限公司 | 东营市东营区群众反映，山东申奥电气有限公司办理承装（修、试）电力设施许可证时，提供虚假材料，冒用其电工证，希望调查此公司提供虚假材料问题。 | 经调查，反映事项属实。山东申奥电气有限公司在用户离职后，未及时在资质和信用信息系统上解绑其证件。已督促该企业在系统上为用户解绑证件，并将问题纳入后续监管范围。 |
| 18 |  | 河南三和电力工程有限公司 | 郑州市金水区群众反映，河南三和电力工程有限公司办理承装（修、试）电力设施许可证时，提供虚假材料，冒用其证件，希望调查此公司提供虚假材料问题。 | 经调查，反映事项属实。河南三和电力工程有限公司在用户离职后，未及时在资质和信用信息系统上解绑其证件。已督促该企业在系统上为用户解绑证件，并将问题纳入后续监管范围。 |
| 19 |  | 国网湖北省电力有限公司荆州供电公司 | 荆州市松滋市群众反映，其居住地频繁停电，请求尽快彻底解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。因巡检人员工作不到位，未及时发现线路、设备隐患，导致用户住处频繁停电。已督促供电企业加大线路巡视频次，对线路缺陷做到早发现、早处理，并及时告知故障和计划停电信息。经沟通解释，用户对处理结果表示满意。 |
| 20 |  | 国网湖北省电力有限公司孝感供电公司 | 孝感市汉川市群众反映，其居住村庄频繁停电问题已持续3、4年，多次联系95598供电服务热线均未解决，希望尽快彻底解决频繁停电问题。 | 经调查，反映事项属实。因网架结构不合理和线路老化，导致用户住处频繁停电。已督促供电企业尽快进行线路改造，提升供电可靠性。供电企业已将该问题列入农网改造计划，预计于7月底前完成。用户表示满意。 |
| 21 |  | 国网湖北省电力有限公司孝感供电公司 | 孝感市汉川市群众反映，其居住村庄每逢恶劣天气便发生频繁停电问题，已持续2、3年，联系95598供电服务热线未解决，请求尽快彻底解决频繁停电问题。 | 经调查，反映事项部分属实。因受雷雨等恶劣天气影响及巡检人员工作不到位，未及时发现线路、设备隐患，导致用户住处频繁停电。已督促供电企业加强巡视，对线路老化的避雷器进行更换，对雷击多发地段加装避雷针。已将具体情况向用户解释说明，用户表示理解。 |
| 22 |  | 国网湖北省电力有限公司襄阳供电公司 | 襄阳市枣阳市群众反映，在其家土地上架设的电线杆出现倾斜、开裂和钢筋外露情况，存在安全隐患，希望尽快处理。 | 经调查，反映事项部分属实。已督促供电企业加强巡视，及时排查治理安全隐患。供电企业已更换电线杆，并其迁移至其他位置。用户对处理结果表示认可。 |
| 23 |  | 南方电网广东电网公司阳江供电局 | 阳江市阳春市群众反映，其居住地附近低压电线距离地面过近，影响通行且存在安全隐患，多次联系95598供电服务热线和供电企业均未解决，希望尽快解决安全隐患问题。 | 经调查，反映事项部分属实。已督促供电企业加强巡视，及时排查治理安全隐患。目前，供电企业已升高低压电线，解决了安全隐患问题。经沟通解释，用户表示理解。 |
| 24 |  | 广东省梅州市正日智能环保有限公司 | 梅州市平远县群众反映，广东省梅州市正日智能环保有限公司办理承装（修、试）电力设施许可证时，提供虚假材料，冒用其高压电工证，希望调查处理。 | 经调查，反映事项属实。已责令该企业在资质和信用信息系统中为用户解绑证件，并转入行政处罚程序进行处理。 |
| 25 |  | 广州市华联电气工程有限公司 | 广州市白云区群众反映，广州市华联电气工程有限公司办理承装（修、试）电力设施许可证时，提供虚假材料，冒用其公司员工中级工程师证，请求调查处理。 | 经调查，反映事项属实。已责令该企业在资质和信用信息系统中为用户解绑证件，并转入行政处罚程序进行处理。 |
| 26 |  | 广州昇泓机电安装工程有限公司 | 广州市白云区群众反映，广州昇泓机电安装工程有限公司办理承装（修、试）电力设施许可证时，提供虚假材料，冒用其电工证，请求调查处理。 | 经调查，反映事项属实。广州昇泓机电安装工程有限公司在用户离职后，未及时在资质和信用信息系统上解绑其证件。已督促该企业在系统上为用户解绑证件，并将问题纳入后续监管范围。 |
| 27 |  | 广西新电力投资集团有限责任公司 | 桂林市恭城瑶族自治县群众反映，其居住地频繁停电已持续2年，多次联系95598供电服务热线均未解决，希望尽快处理。 | 经调查，反映事项属实。因线路周围有树障及巡检工作人员工作不到位，未及时发现线路、设备隐患，导致用户住处频繁停电。已督促供电企业加强线路巡视，及时清障，不断提高供电质量。用户表示理解。 |
| 28 |  | 国网四川省电力公司成都供电公司 | 成都市温江区群众反映，其居住小区频繁停电已持续3年，联系供电企业未解决，请求尽快彻底解决频繁停电问题。 | 经调查，反映事项属实。因第三方产权设备未及时维护及巡检人员工作不到位，导致用户住处频繁停电。已督促供电企业加强巡检、及时消缺，加强主动服务意识，及时通知产权人对自维设备进行维护和检修。经沟通解释，用户对处理结果表示满意。 |
| 29 |  | 国网四川省电力公司资阳供电公司 | 资阳市安岳县群众反映，其居住村庄低电压，多次联系供电企业均未解决，希望尽快解决低电压问题。 | 经调查，反映事项属实。用户住处因供电半径大、线径细，随着用电负荷增加，导致在用电高峰期发生低电压问题。已督促供电企业尽快进行农网改造，不断提高供电质量。目前，供电企业已将该线路列入2022年农网改造项目，计划新增1台50kVA配变，并将变压器增容为100kVA，预计于9月底前完成。用户表示满意。 |
| 30 |  | 国网四川省电力公司凉山供电公司 | 凉山彝族自治州西昌市群众反映，其居住小区频繁停电已持续5年，联系95598供电服务热线和供电企业均未解决，希望尽快彻底解决频繁停电问题。 | 经调查，反映事项属实。用户住处线路老旧，随着用电需求不断增加，线路过载导致频繁跳闸停电。已督促供电企业加强巡检、及时消缺，调整线路负荷，解决该地区线路过载运行问题。目前，供电企业已新建一条线路，使小区实现了双电源供电，彻底解决了频繁停电问题。用户表示满意。 |
| 31 |  | 四川省能源投资集团有限责任公司 | 宜宾市叙州区群众反映，其居住村庄每逢恶劣天气便发生频繁停电问题，已持续10余年，且每次停电时间过长，已严重影响其正常生活，请求尽快解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。因受灾害性天气影响及巡检人员工作不到位，未及时发现线路、设备隐患，导致用户住处频繁停电。已督促供电企业加强对线路的巡查工作，及时消缺维护，减少因极端天气及线路、设备故障而导致停电的次数和时间，并及时发布停电信息，做好宣传服务和解释工作。用户对处理结果表示认可。 |
| 32 |  | 四川地能电力建设工程有限公司、四川富兴达旺建筑工程有限公司、四川蜀锐兴电力工程有限公司、洪顺电力工程有限公司、四川中惠恒建设工程有限公司 | 眉山市丹棱县群众反映，四川地能电力建设工程有限公司、四川富兴达旺建筑工程有限公司、四川蜀锐兴电力工程有限公司、洪顺电力工程有限公司、四川中惠恒建设工程有限公司办理承装（修、试）电力设施许可证时，提供虚假材料，冒用其公司多名员工证件，希望调查上述公司提供虚假材料问题。 | 经调查，反映事项属实。5家涉事公司在用户离职后，未及时在资质和信用信息系统上解绑其证件。已督促涉事企业在系统上为用户解绑证件，并将问题纳入后续监管企业名单。 |
| 33 |  | 南方电网贵州电网公司毕节供电局 | 毕节市黔西市群众反映，其居住村庄部分住户低电压已持续约5年，联系95598供电服务热线未解决，恳请尽快彻底解决低电压问题。 | 经调查，反映事项属实。用户住处供电半径大，且处于供电线路末端，随着用电负荷不断增加，导致出现低电压问题。已督促供电企业尽快开展线路改造，不断提升供电服务质量。目前，供电企业已通过新建变压器和制定新的供电方案，解决了低电压问题。经沟通解释，用户对处理结果表示满意。 |
| 34 |  | 南方电网贵州电网公司凯里供电局 | 黔东南苗族侗族自治州天柱县群众反映，其住处频繁停电已持续4年左右，联系供电企业未解决，希望尽快彻底解决频繁停电问题。 | 经调查，反映事项属实。用户住处因巡检人员工作不到位，未及时发现线路、设备隐患导致频繁停电。已督促供电企业加强线路巡视、及时消缺，加强抢修能力和应急能力建设，不断提高供电可靠性。用户表示理解。 |
| 35 |  | 国网陕西省电力有限公司西安供电公司 | 西安市长安区群众反映，其居住小区频繁停电已持续3年，联系95598供电服务热线和供电企业未解决，希望尽快解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。因巡检人员工作不到位，未及时发现线路、设备隐患，造成用户住处频繁停电。已督促供电企业加强巡检，针对限电、故障停电等非计划停电，提前做好应急预案。已将具体情况向用户解释说明，用户表示满意。 |
| 36 |  | 国网陕西省电力有限公司西安供电公司 | 西安市灞桥区群众反映，其居住小区频繁停电已持续2个月左右，联系95598供电服务热线未彻底解决，希望尽快彻底解决频繁停电问题。 | 经调查，反映事项部分属实。因巡检人员工作不到位，未及时发现设备、线路隐患，导致用户住处频繁停电。已督促供电企业加强巡检，集中开展缺陷、隐患排查治理，加强用电负荷监测，加强综合停电计划管理，不断提升设备运维质量。已将具体情况向用户解释说明，用户表示满意。 |
| 37 |  | 国网陕西省电力有限公司西安供电公司 | 西安市莲湖区群众反映，其居住地频繁停电已持续多年，且停电前无短信提醒，希望彻底解决频繁停电问题。 | 经调查，反映事项属实。因地铁建设施工经常挖断地埋电缆，导致频繁停电；因用户未在供电企业登记联系方式，导致无法收到停电信息。已督促供电企业与地铁施工方加强沟通，减少外力破坏造成的故障停电，提升主动服务意识，为用户进行电话登记，以便及时收到停电信息。用户表示满意。 |
| 38 |  | 国网陕西省电力有限公司西安供电公司 | 西安市雁塔区群众反映，其居住小区频繁停电，联系95598供电服务热线未解决，请求尽快彻底解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。用户住处因巡检人员工作不到位，未及时发现线路、设备隐患，造成频繁停电。已督促供电企业加强日常线路巡视、及时消缺，进一步提升抢修能力和应急能力，不断提高供电可靠性，并将具体情况向用户解释。用户对处理结果表示认可。 |
| 39 |  | 国网陕西省电力有限公司西安供电公司 | 西安市未央区群众反映，其居住小区每逢恶劣天气便发生频繁停电问题，已持续1个月，已严重影响其正常生活，希望彻底解决频繁停电问题。 | 经调查，反映事项属实。因巡检人员工作不到位，未及时发现线路、设备隐患，导致用户住处频繁停电。已督促供电企业加强巡检，开展线路设备隐患排查工作，通过技改等项目提高供电可靠性，提高应急响应速度，缩短事故抢修处理时间。经沟通解释，用户对处理结果表示理解。 |
| 40 |  | 陕西中泰禾斌建筑工程有限公司、陕西久禾原创建筑工程有限公司 | 西安市经济技术开发区群众反映，陕西中泰禾斌建筑工程有限公司、陕西久禾原创建筑工程有限公司办理承装（修、试）电力设施许可证时，提供虚假材料，冒用其公司员工高压电工证，希望调查上述公司提供虚假材料问题。 | 经调查，反映事项属实。陕西中泰禾斌建筑工程有限公司、陕西久禾原创建筑工程有限公司在用户离职后，未及时在资质和信用信息系统上解绑其证件。已督促涉事企业在系统上为用户解绑证件，解绑后，陕西中泰禾斌建筑工程有限公司不满足申请条件，已要求其补充材料。 |
| 41 |  | 陕西铭坤能源有限公司 | 西安市高新区群众反映，陕西铭坤能源有限公司办理承装（修、试）电力设施许可证时，提供虚假材料，冒用其公司4名员工电工证，希望调查此公司提供虚假材料问题。 | 经调查，反映事项属实。陕西铭坤能源有限公司在用户离职后，未及时在资质和信用信息系统上解绑其证件。已督促该企业在系统上为用户解绑证件，并将问题纳入后续监管企业名单。 |
| 42 |  | 陕西驰晓电力工程有限公司 | 西安市经济技术开发区群众反映，陕西驰晓电力工程有限公司办理承装（修、试）电力设施许可证时，提供虚假材料，冒用其高压电工证，希望调查处理。 | 经调查，反映事项属实。陕西驰晓电力工程有限公司在用户离职后，未及时在资质和信用信息系统上解绑其证件。已督促该企业在系统上为用户解绑证件，由于该公司正在申请办理阶段，已要求该公司尽快重新提交申请材料。 |
| 43 |  | 陕西中勤工程有限公司 | 西安市莲湖区群众反映，陕西中勤工程有限公司办理承装（修、试）电力设施许可证时，提供虚假材料，冒用其高压电工证，希望调查此公司提供虚假材料问题。 | 经调查，反映事项属实。陕西中勤工程有限公司在用户离职后，未及时在资质和信用信息系统上解绑其证件。已督促该企业在系统上为用户解绑证件，并将问题纳入后续监管企业名单。 |
| 44 |  | 陕西省通信服务有限公司 | 西安市雁塔区群众反映，陕西省通信服务有限公司办理承装（修、试）电力设施许可证时提供虚假材料，冒用其公司员工高级工程师证件，请求调查处理。 | 经调查，反映事项属实。陕西省通信服务有限公司在用户离职后，未及时在资质和信用信息系统上解绑其证件。已督促该企业在系统上为用户解绑证件，并将问题纳入后续监管企业名单。 |
| 45 |  | 陕西鸿兴工程技术服务有限责任公司、陕西举宏电力工程有限公司、陕西驰晓电力工程有限公司 | 西安市莲湖区群众反映，陕西鸿兴工程技术服务有限责任公司、陕西举宏电力工程有限公司、陕西驰晓电力工程有限公司办理承装（修、试）电力设施许可证时，提供虚假材料，冒用其公司员工电工证，希望调查处理。 | 经调查，反映事项属实。陕西省鸿兴工程技术服务有限责任公司、陕西举宏电力工程有限公司、陕西驰晓电力工程有限公司在用户离职后，未及时在资质和信用信息系统上解绑其证件。已督促涉事企业在系统上为用户解绑证件，并要求解绑后不满足申请条件的公司补充材料。 |
| 46 |  | 陕西雨儿落建筑工程有限公司 | 西安市雁塔区群众反映，陕西雨儿落建筑工程有限公司办理承装（修、试）电力设施许可证时，提供虚假材料，冒用其高压电工证，请求调查处理。 | 经调查，反映事项属实。陕西雨儿落建筑工程有限公司在用户离职后，未及时在资质和信用信息系统上解绑其证件。已督促该企业在系统上为用户解绑证件，并将问题纳入后续监管企业名单。 |
| 47 |  | 国网甘肃省电力公司庆阳供电公司 | 庆阳市宁县群众反映，其居住地低电压已持续4年，且公共线路与其家中树枝缠绕，存在安全隐患，联系95598供电服务热线未解决，希望尽快彻底解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。供电企业曾计划在此台区进行新增布点项目施工，以解决低电压问题，但用户要求对台区进行农网改造，因所在台区暂无农网改造项目计划，故未开展低电压治理工作。已督促供电企业加强与用户沟通，尽快开展低电压治理，及时整改安全隐患。目前，已整改安全隐患，并经多次沟通解释，用户同意供电企业按原计划继续施工，以解决该台区低电压问题，预计于7月底前完成。用户表示认可。 |
| 48 |  | 国网甘肃省电力公司陇南供电公司 | 陇南市武都区群众反映，其居住地频繁停电，联系95598供电服务热线未解决，希望尽快解决频繁停电问题。 | 经调查，反映事项属实。因恶劣天气及巡检人员工作不到位，未及时发现线路、设备隐患，导致用户住处频繁停电。已督促供电企业加强日常对线路的巡视维护工作，强化多故障线路运维管理和整治，发现隐患及时消缺，提高线路设备健康水平，减少故障发生。用户表示满意。 |
| 49 |  | 甘肃翼航建设工程有限公司 | 张掖市肃南裕固族自治县群众反映，甘肃翼航建设工程有限公司办理承装（修、试）电力设施许可证时，提供虚假材料，冒用其公司员工助理工程师证件，请求调查处理。 | 经调查，反映事项属实。已责令该企业在资质和信用信息系统中为用户解绑证件，并转入行政处罚程序进行处理。 |
| 50 |  | 国网新疆电力有限公司喀什供电公司 | 喀什地区麦盖提县群众反映，供电企业拆除其家电表，但未退还电表内余额，联系95598供电服务热线和供电企业未解决，希望尽快解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。用户办理销户退费时，未提供银行卡信息，导致未完成退费手续。已督促供电企业提升主动服务意识，联系用户办理好退费手续，不断提高供电服务质量。目前，供电企业已完成退费工作。用户表示满意。 |
| 51 |  | 青海新盛电力建筑安装有限公司 | 西宁市城东区群众反映，青海新盛电力建筑安装有限公司办理承装（修、试）电力设施许可证时，提供虚假材料，冒用其电工证，请求调查处理。 | 经调查，反映事项属实。青海新盛电力建筑安装有限公司在用户离职后，未及时在资质和信用信息系统上解绑其证件。已督促该企业在系统上为用户解绑证件，并将问题纳入后续监管企业名单。 |
| 52 |  | 新疆锦泰电力有限责任公司 | 图木舒克市群众反映，其居住地频繁停电，且停电不提前通知，希望尽快解决频繁停电问题。 | 经调查，反映事项部分属实。因第三方产权设备未及时维护，导致用户住处频繁停电。已督促供电企业加强巡检、及时消缺，加强主动服务意识，及时通知产权人对自维设备进行维护和检修。用户对处理结果表示满意。 |
| 53 |  | 新疆天富能源股份有限公司 | 石河子市群众反映，其居住小区频繁停电已持续3、4年，联系95598供电服务热线未彻底解决，请求尽快解决频繁停电问题。 | 经调查，反映事项属实。因第三方产权设备未及时维护，导致用户住处频繁停电。已督促供电企业加强巡检、及时消缺，加强主动服务意识，及时通知产权人对自维设备进行维护和检修。目前，供电企业已将小区箱变改造列入今年计划，待改造后将彻底解决频繁停电问题。用户表示理解。 |