2022年7月12398能源监管热线投诉举报处理情况通报

一、基本情况

2022年7月，国家能源局12398能源监管热线（以下简称12398热线）共收到有效信息18782件（包含投诉、举报、咨询和其他诉求类别），环比增加27.09%，同比增加46.48%。（2022年7月收到有效信息情况见表一）

按诉求性质分类，投诉1732件，占有效信息的9.22%；举报71件，占有效信息的0.38%；咨询13737件，占有效信息的73.14%；表扬、求助、建议等其他方面3242件，占有效信息的17.26%。

按反映渠道分类，12398电话16469件，12398互联网终端1713件，电子邮件173件，留言427件。

二、分类情况

2022年7月收到的有效信息中:

电力行业排在首位，有效信息数量为14357件，占全部有效信息的76.44%。群众关注的内容主要集中在供电服务、电力安全、市场准入等方面。（2022年7月电力行业有效信息按业务分类情况见表二）

石油天然气行业排在第二位，有效信息数量为2376件，占全部有效信息的12.65%。群众关注的内容主要集中在咨询居民燃气安装及收费、燃气故障问题等方面。

新能源和可再生能源行业排在第三位，有效信息数量为883件，占全部有效信息的4.70%。群众关注的内容主要集中在分布式光伏发电项目并网、电费结算、补贴发放等方面。

煤炭行业有效信息数量为41件，占全部有效信息的0.22%，主要问题集中在煤炭行业政策、煤炭价格、煤矿项目信息等方面。

其他有效信息合计1125件，占全部有效信息的5.99%。

三、分布情况

各省（自治区、直辖市）按照接收的有效信息数量排序，四川、广东、山东、河南、河北、陕西、浙江、辽宁、江苏、湖北排在全国前10位；按照接收的投诉举报数量排序，四川、陕西、河南、辽宁、湖北、山东、河北、重庆、浙江、黑龙江排在全国前10位；按照办结属实的投诉举报数量排序，黑龙江、山东、甘肃、陕西、新疆、河南、湖南、内蒙古、江苏、四川排在全国前10位；按照百万人均投诉举报数量排序，天津、西藏、陕西、青海、重庆、辽宁、黑龙江、四川、内蒙古、湖北排在全国前10位。（2022年7月有效信息及投诉举报排名前10位情况见表三）

四、主要问题

7月接收的投诉举报反映的问题主要集中在电力行业，其次是新能源和可再生能源行业。

电力行业投诉举报数量为1748件，占全部投诉举报数量的96.95%。反映的主要问题有：一是随着迎峰度夏进入关键阶段，全国多地持续高温，部分地区用电负荷创历史新高，四川、陕西、河南、黑龙江等地部分区域频繁停电、低电压问题多发频发；二是部分线路故障停电情况较多，同时交通条件受限、遭遇恶劣天气、夜间施工不便、抢修难度较大等多重因素叠加，导致山东、甘肃等地部分用户出现长时间停电问题；三是个别企业提供虚假材料，冒用其他企业员工电工证件，申请承装（修、试）资质。

新能源和可再生能源行业投诉举报数量为55件，占全部投诉举报数量的3.05%。反映的主要问题是分布式光伏发电项目并网存在困难，上网电费结算、补贴转付不及时等。

五、处理结果

2022年7月共收到投诉举报事项1803件，根据国家有关法律法规规定，国家能源局派出机构对属于监管职责范围的1619件进行了受理，占投诉举报量的89.79%；其他不属于能源监管职责范围的已按照有关规定进行了及时转办，并将相关情况及时告知了当事人。

针对群众反映的投诉举报，国家能源局派出机构严格依据国家有关法律法规及文件规定进行了处理：一是督促指导供电企业，加快电能质量、服务行为、停电抢修等群众反映问题的解决，保障了群众正常生产生活；二是通过行政处罚、监管约谈、责令整改等方式，纠正了有关企业违法违规行为，维护了公平公正的市场秩序和群众的合法权益；三是通过解释说明、澄清事实，使当事人消除了误解。（2022年7月12398热线典型投诉举报事项具体处理情况见附件）

附件：

2022年7月12398热线典型投诉举报事项具体处理情况

（当月办结的属实及部分属实案例）

|  | 序号 | 被投诉单位 | 反映事项 | 处理措施及结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 内蒙古电力（集团）有限责任公司 | 呼和浩特市玉泉区群众反映，其商铺所在地部分区域用电高峰期，便出现频繁停电，已持续10余天。联系95598供电服务热线未解决，希望尽快彻底解决频繁停电问题。 | 经调查，反映事项属实。投诉人所在用电区域自入夏以来新增40余户商铺，用电负荷激增，导致村委会产权的变压器、低压电缆及空开无法满足新增用电需求，出现频繁停电。已要求供电企业全力做好用电保障服务工作，并协助做好设备运维。投诉人对处理结果表示满意。 |
| 2 |  | 内蒙古电力（集团）有限责任公司 | 呼和浩特市赛罕区群众反映，其居住小区不明原因停电已持续7天。联系95598供电服务热线未解决，希望尽快彻底解决停电问题。 | 经调查，反映事项属实。投诉人所在地供电线路为用户产权专线，抢修电缆故障导致投诉人所在地连续7天出现停电。已要求供电企业做好供电服务，全力保障用户可靠用电。投诉人对处理结果表示满意。 |
| 3 |  | 内蒙古电力（集团）有限责任公司 | 呼和浩特市回民区群众反映，其报装三相电表，相关材料齐全，供电企业已受理申请，但未及时为其安装电表。联系95598供电服务热线未解决，希望针对供电企业拖延安装电表问题进行答复并尽快安装电表。 | 经调查，反映事项属实。投诉人所在地施工路径协调难度较大，相关部门破路手续尚在协调办理中，导致供电企业未及时为投诉人装表接电。已要求供电企业严格按照“三零”时限要求，解决广大群众的报装用电问题，并向投诉人解释说明。投诉人对处理结果表示满意。 |
| 4 |  | 内蒙古满洲里光大电力建设有限公司 | 呼伦贝尔市满洲里市群众反映，内蒙古满洲里光大电力建设有限公司在办理承装（修、试）许可证时，提供虚假材料，冒用其他企业员工电工证。希望调查该企业提供虚假材料问题。 | 经调查，反映事项属实。内蒙古满洲里光大电力建设有限公司存在冒用其他企业员工证件，申请承装（修、试）资质行为。已督促该企业在系统上解绑相关证件，并将该问题纳入后续监管范围。举报人对处理结果表示满意。 |
| 5 |  | 辽宁沈阳万安达电力工程有限公司 | 沈阳市和平区群众反映，辽宁沈阳万安达电力工程有限公司在办理承装（修、试）许可证时，提供虚假材料，冒用其他企业员工电工证。希望调查该企业提供虚假材料问题。 | 经调查，反映事项属实。辽宁沈阳万安达电力工程有限公司存在冒用其他企业员工证件，申请承装（修、试）资质行为。已督促该企业在系统上解绑相关证件，目前已解绑完成。举报人对处理结果表示满意。 |
| 6 |  | 国网吉林省电力有限公司松原供电公司 | 松原市长岭县群众反映，其居住村庄恶劣天气导致频繁停电已持续10年，并且线路老旧，未完成农网改造。联系95598供电服务热线未解决，希望尽快解决以上问题。 | 经调查，反映事项部分属实。投诉人所在地近2年内共停电18次，其中计划停电5次、用户产权设备故障停电5次、供电企业设备故障停电8次。供电企业针对线路老旧问题，已对投诉人所在台区进行了台区分拆。已督促供电企业加强巡视、及时消缺，不断提高供电质量，并将具体情况向投诉人解释说明。目前，供电企业已对该线路进行了冰灾项目改造，已基本完工。投诉人对处理结果表示满意。 |
| 7 |  | 国网吉林省电力有限公司四平供电公司 | 四平市梨树县群众反映，其住所频繁停电已持续半年。联系供电企业未解决，希望尽快解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。投诉人所在地供电线路老旧、电线杆破损导致频繁停电。已督促供电企业加强巡视、及时消缺，不断提高供电质量，并将具体情况向投诉人解释说明。目前，供电企业已开展电杆全面排查，实施杆基加固、导线调弛、老旧电杆更换、拉线修复等消缺作业，预计10月底完成，彻底解决设备老化问题。投诉人对处理结果表示满意。 |
| 8 |  | 国网吉林省电力有限公司四平供电公司 | 四平市梨树县群众反映，其居住村庄每逢恶劣天气便停电，已持续近10年。联系供电企业未彻底解决，希望尽快解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。投诉人所在地近2年内共停电13次，其中恶劣天气引发停电8次、设备线路故障停电2次、计划停电2次、其他停电1次。已督促供电企业提升恶劣天气应急处置能力，缩短故障抢修时间，及时发布故障停电信息，加强巡视、及时消缺，不断提高供电质量，并将具体情况向投诉人解释说明。目前，投诉人所在供电线路已实施升级改造，预计11月底完成，彻底解决停电问题。投诉人对处理结果表示满意。 |
| 9 |  | 国网黑龙江省电力有限公司哈尔滨供电公司 | 哈尔滨市双城区群众反映，其居住地不明原因频繁停电已持续多年。希望彻底解决频繁停电问题。 | 经调查，反映事项部分属实。投诉人所在地近2个月频繁出现大风恶劣天气，造成线路短路并引起跳闸，共计停电9次。已督促供电企业加强巡视、及时消缺，不断提高供电质量，并将具体情况向投诉人解释说明。目前，供电企业已完成电力设施相关问题整改工作，解决了投诉人所在地频繁停电问题。投诉人对处理结果表示满意。 |
| 10 |  | 国网黑龙江省电力有限公司大庆供电公司 | 大庆市萨尔图区群众反映，其居住小区频繁停电已持续3年。联系95598供电服务热线未解决，希望尽快解决频繁停电问题。 | 经调查，反映事项部分属实。投诉人所在地近1年共停电6次，其中供电企业设备故障停电2次、用户产权设备故障停电4次。已督促供电企业加强设备维护管理，减少线路故障导致的停电，并将具体情况向投诉人解释说明。投诉人对处理结果表示满意。 |
| 11 |  | 国网黑龙江省电力有限公司绥化供电公司 | 绥化市肇东市群众反映，其居住村庄电力设施故障造成频繁停电，已持续1年。联系95598供电服务热线未解决，希望缩短抢修时间，并彻底解决频繁停电问题。 | 经调查，反映事项部分属实。投诉人所在地耕灌用水增加导致用电负荷上升，加之用户自维设备维护不到位、使用不当，导致频繁停电。已督促供电企业加强应急抢修队伍管理，减少抢修时间，提高供电服务水平，并将具体情况向投诉人解释说明。投诉人对处理结果表示满意。 |
| 12 |  | 国网黑龙江省电力有限公司牡丹江供电公司 | 牡丹江市海林市群众反映，其居住地不明原因停电后，供电企业未及时恢复供电。希望尽快解决停电问题。 | 经调查，反映事项部分属实。投诉人所在地供电线路遭遇雷击并受损，导致跳闸停电。受降雨天气、线路穿越山林地区等因素影响，巡线抢修工作较为困难，造成停电后未及时恢复供电。已督促供电企业对线路重点区段加装避雷器，不断提高供电质量，并将具体情况向投诉人解释说明。投诉人对处理结果表示满意。 |
| 13 |  | 国网上海市电力公司崇明供电公司 | 上海市崇明区群众反映，其居住地附近供电线路均已更换，仅其家所在线路未更换，导致其住所出现低电压。希望调查供电企业不作为问题并尽快解决低电压问题。 | 经调查，反映事项属实。投诉人住所供电线路线径过细、老化，用电高峰时段易出现电压低现象。2020年供电企业上报配变增容及台区低压线路改造方案，但由于当年无台区改造储备项目，故未进行整改，后因疫情影响再次延误施工。已督促供电企业统筹疫情防控，加快电网改造进度，有效提升供电质量。目前，供电企业已重新上报整改方案，纳入2022年低压台区改造项目中进行改造。投诉人对处理结果表示满意。 |
| 14 |  | 国网江苏省电力有限公司苏州供电公司 | 苏州市工业园区群众反映，其商铺所在地频繁跳闸已持续1周。联系95598供电服务热线和供电企业未解决，希望调查未解决原因，并尽快彻底解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。投诉人所在地近期持续高温，夜经济用电增长，总负荷较高，加之设备故障等因素影响，造成低压分路开关频繁出现过负荷跳闸。已要求供电企业提高供电服务水平，提供更加优质的电力保障。目前，供电企业已更换大容量低压开关，加强低压开关负荷监测，并将对相关低压用户进行超容用电提醒。经回访，投诉人表示满意。 |
| 15 |  | 国网江苏省电力有限公司镇江供电公司 | 镇江市句容市群众反映，其居住地频繁停电，已严重影响正常用电需求。希望尽快彻底解决频繁停电问题。 | 经调查，反映事项属实。投诉人所在地电力设施抢修，导致近期共停电2次。已要求供电企业进一步提高供电可靠性，持续提升供电服务水平。目前，供电企业已调整供电方式，并对同类型小区线路每周2次特巡，为用户提供更加优质的电力保障。经回访，投诉人表示满意。 |
| 16 |  | 国网江苏省电力有限公司无锡供电公司 | 无锡市新吴区群众反映，其居住地7月份出现频繁停电，12日再次停电，并未及时恢复供电。希望尽快彻底解决频繁停电问题。 | 经调查，反映事项属实。投诉人所在地遇雷暴大风恶劣天气，导致出现电力设施故障停电，加之疫情影响，抢修力量受限，造成投诉人所在地未及时恢复供电。已要求供电企业持续优化营商环境，确保供电可靠性。投诉人对处理结果表示满意。 |
| 17 |  | 国网浙江省电力有限公司金华供电公司 | 金华市金东区群众反映，其住所电表上方线路老化严重，存在安全隐患。联系供电企业未解决，希望针对未彻底解决安全隐患问题进行答复，并解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。投诉人住所电表上方线路老化，且存在裸露问题，供电企业工作人员对线路破损位置使用胶带进行绝缘处理，恢复了供电。已要求供电企业加强线路巡检，及时更换损坏电缆，保障电力安全，并将具体情况向投诉人解释说明。目前，供电企业已对破损线路进行更换，消除了安全隐患。投诉人对处理结果表示满意。 |
| 18 |  | 福建省昂众电力发展有限公司 | 莆田市仙游县群众反映，福建省昂众电力发展有限公司在办理承装（修、试）许可证时，提供虚假材料，冒用其高压电工证。希望调查该企业提供虚假材料问题。 | 经调查，反映事项属实。福建省昂众电力发展有限公司无法提供证明举报人为其员工的佐证材料。该企业目前正处于承装（修、试）电力设施许可证申办期，依据相关规定，对该企业许可申请不予受理，并予以警告。举报人对处理结果表示满意。 |
| 19 |  | 福建茂拓建设工程有限公司 | 福州市仓山区群众反映，福建茂拓建设工程有限公司在办理承装（修、试）许可证时，提供虚假材料，冒用其电工证。希望调查该企业提供虚假材料问题。 | 经调查，反映事项属实。福建茂拓建设工程有限公司在员工离职后，未及时在资质和信用信息系统上解绑其证件。已督促该企业在系统上解绑相关证件，现已完成解绑工作。举报人对处理结果表示满意。 |
| 20 |  | 福建中建四海建设开发有限公司 | 厦门市翔安区群众反映，福建中建四海建设开发有限公司在办理承装（修、试）许可证时，提供虚假材料，冒用其电工证。希望调查该企业提供虚假材料问题。 | 经调查，反映事项属实。福建中建四海建设开发有限公司在员工离职后，未及时在资质和信用信息系统上解绑其证件。已督促该企业在系统上解绑相关证件，现已完成解绑工作。举报人对处理结果表示满意。 |
| 21 |  | 福建万崇建设有限公司 | 厦门市同安区群众反映，福建万崇建设有限公司在办理承装（修、试）许可证时，提供虚假材料，冒用其助理工程师证件。希望调查该企业提供虚假材料问题。 | 经调查，反映事项属实。福建万崇建设有限公司存在冒用资质，申请承装（修、试）电力设施许可证行为。该企业目前正处于承装（修、试）电力设施许可证申办期，依据相关规定，对该企业许可申请不予受理，并予以警告。举报人对处理结果表示满意。 |
| 22 |  | 国网山东省电力公司青岛供电公司 | 青岛市平度市群众反映，供电企业发布通知停电30分钟，但实际停电近13小时，已影响正常生产生活。希望调查供电企业未按照承诺时限及时恢复供电问题。 | 经调查，反映事项部分属实。投诉人所在地进行供电线路改造施工，供电企业虽已提前报备并通知各台区涉及用户，但施工过程中上级电源故障、夜间施工抢修难度大等因素叠加，导致故障修复时间较长。后在恢复供电过程中，为避免引发电网安全运行事故，部分线路未及时恢复供电。已督促供电企业深入分析未及时复电原因，加强线路设备巡视，逐一梳理缺陷、隐患，切实提升供电质量和可靠性。投诉人对处理结果表示满意。 |
| 23 |  | 国网山东省电力公司菏泽供电公司 | 菏泽市曹县群众反映，其商铺所在地停电后，未及时恢复供电。联系95598供电服务热线和供电企业未解决，希望尽快解决停电问题。 | 经调查，反映事项部分属实。投诉人所在地出现雷雨大风天气，引起台区支线停电。受恶劣天气、夜间抢修难度较大、不具备登杆抢修条件等因素影响，停电持续近13小时后，方恢复供电。已督促供电企业深入分析未及时复电原因，加强线路设备巡视，逐一梳理缺陷、隐患，切实提升供电质量和可靠性。投诉人对处理结果表示满意。 |
| 24 |  | 山东青岛北部供电设备安装有限公司 | 青岛市城阳区群众反映，山东青岛北部供电设备安装有限公司在办理承装（修、试）许可证时，提供虚假材料，冒用其电工证。希望调查该企业提供虚假材料问题。 | 经调查，反映事项属实。山东青岛北部供电设备安装有限公司在员工离职后，未及时在资质和信用信息系统上解绑其证件。已督促该企业在系统上解绑相关证件，现已完成解绑工作。举报人对处理结果表示满意。 |
| 25 |  | 山东中能新能源有限公司 | 济宁市任城区群众反映，山东中能新能源有限公司在办理承装（修、试）许可证时，提供虚假材料，冒用其他企业员工电工证。希望调查该企业提供虚假材料问题。 | 经调查，反映事项属实。山东中能新能源有限公司存在冒用其他企业员工证件，申请承装（修、试）资质行为。已督促该企业在系统上解绑相关证件，并将该问题纳入后续监管范围。举报人对处理结果表示满意。 |
| 26 |  | 国网河南省电力公司许昌供电公司 | 许昌市禹州市群众反映，其居住地低电压已持续10余年。希望尽快解决低电压问题。 | 经调查，反映事项部分属实。投诉人所在台区配变容量较小，低压导线线径细、载流量小，且近期持续高温天气，用电负荷剧增，导致投诉人居住地低电压问题凸显。已督促供电企业采取有效措施，解决低电压问题，提升群众用电体验。目前，供电企业已更换低压导线，解决了投诉人反映问题。投诉人对处理结果表示满意。 |
| 27 |  | 国网河南省电力公司驻马店供电公司 | 驻马店市泌阳县群众反映，其居住村庄低电压已持续2至3年，供电企业承诺新增变压器，但一直未施工。希望对供电企业未履行承诺新增变压器问题进行调查处理，并彻底解决低电压问题。 | 经调查，反映事项属实。投诉人所在地位于供电线路末端，距离变压器较远，确存在低电压情况。受疫情影响，部分施工材料未到位，导致供电企业一直未进行新增变压器施工。已督促供电企业加快施工进度，提升供电质量，保障群众用电需求。目前，供电企业正在筹备施工材料，加速推进施工整改，预计8月中旬解决低电压问题。投诉人对处理结果表示满意。 |
| 28 |  | 国网河南省电力公司平顶山供电公司 | 平顶山市叶县群众反映，其公司所在地频繁停电，已近持续2个月，且停电前均未得到通知。联系95598供电服务热线未解决，希望尽快解决频繁停电问题。 | 经调查，反映事项部分属实。投诉人所在地近2个月共停电3次，其中供电企业产权设备故障抢修停电1次、外力破坏线路跳闸停电1次、用户产权设备故障停电1次，均为突发故障，故无法提前通知用户。已督促供电企业加强线路巡检，提早发现问题隐患，及时做好用户告知工作，并向投诉人解释说明。投诉人对处理结果表示满意。 |
| 29 |  | 河南泰坦电力工程有限公司 | 许昌市长葛市群众反映，河南泰坦电力工程有限公司在办理承装（修、试）许可证时，提供虚假材料，冒用其高压电工证。希望调查该企业提供虚假材料问题。 | 经调查，反映事项属实。河南泰坦电力工程有限公司存在冒用其他企业员工证件，申请承装（修、试）资质行为。已督促该企业在系统上解绑相关证件，现已完成解绑工作。举报人对处理结果表示满意。 |
| 30 |  | 河南华舜电力工程有限公司 | 新乡市牧野区群众反映，河南华舜电力工程有限公司在办理承装（修、试）许可证时，提供虚假材料，冒用其电工证。希望调查该企业提供虚假材料问题。 | 经调查，反映事项属实。河南华舜电力工程有限公司存在冒用其他企业员工证件，申请承装（修、试）资质行为。已督促该企业在系统上解绑相关证件，现已完成解绑工作。举报人对处理结果表示满意。 |
| 31 |  | 国网湖北省电力有限公司荆州供电公司 | 荆州市荆州区群众反映，其居住小区线路故障导致停电后，未及时恢复供电。联系95598供电服务热线和供电企业未解决，希望缩短抢修时间，尽快解决停电问题。 | 经调查，反映事项部分属实。投诉人所在地雷雨恶劣天气造成停电，由于登杆操作可能遇雷击风险，同时夜间视线受阻，抢修人员无法立即修复故障。供电企业在微信群发布了停电通知，并对拨打网格电话咨询停电的用户做出相应解释。已督促供电企业提前做好恶劣天气防范工作，提前发布停电告知，并将具体情况向投诉人解释说明。投诉人对处理结果表示满意。 |
| 32 |  | 国网湖南省电力有限公司岳阳供电公司 | 岳阳市岳阳楼区群众反映，其居住地频繁停电问题已持续近5年。联系95598供电服务热线和供电企业未解决，希望尽快彻底解决频繁停电问题。 | 经调查，反映事项属实。投诉人所在地2020年6月至2022年4月共停电28次，近1年停电13次，其中供电企业责任停电7次，非供电企业责任停电6次。已督促供电企业加强线路设备运行维护，积极与用户沟通，宣传安全用电知识，避免因维护不当引起的故障停电。目前，供电企业已对相关责任人员通报批评，并做出经济处罚。投诉人对处理结果表示满意。 |
| 33 |  | 广东云舜综合能源科技有限公司 | 韶关市武江区群众反映，广东云舜综合能源科技有限公司在办理承装（修、试）许可证时，提供虚假材料，冒用其他企业员工电工证。希望调查该企业提供虚假材料问题。 | 经调查，反映事项属实。广东云舜综合能源科技有限公司存在冒用其他企业员工证件，申请承装（修、试）资质行为。已督促该企业在系统上解绑相关证件，并将该问题纳入后续监管范围。举报人对处理结果表示满意。 |
| 34 |  | 四川国投建设有限责任公司 | 成都市武侯区群众反映，四川国投建设有限责任公司在办理承装（修、试）许可证时，提供虚假材料，冒用其他企业员工电工证。希望调查该企业提供虚假材料问题。 | 经调查，反映事项属实。四川国投建设有限责任公司在员工离职后，未及时在资质和信用信息系统上解绑其证件。已督促该企业在系统上解绑相关证件，并向其宣贯《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》，现已完成解绑工作。举报人对处理结果表示满意。 |
| 35 |  | 国网塞利斯（成都）电力勘察设计有限公司 | 成都市高新区群众反映，国网塞利斯（成都）电力勘察设计有限公司在办理承装（修、试）许可证时，提供虚假材料，冒用其高压电工证。希望调查该企业提供虚假材料问题。 | 经调查，反映事项属实。国网塞利斯（成都）电力勘察设计有限公司从相关单位借用举报人电工证。已责令该企业进行整改，宣贯《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》，并将该企业列入重点关注名单。举报人对处理结果表示满意。 |
| 36 |  | 四川广安爱众股份有限公司 | 广安市前锋区群众反映，其居住村庄低电压问题已持续近1年。联系供电企业未解决，希望督促供电企业尽快彻底解决低电压问题。 | 经调查，反映事项属实。经晚高峰时段电压测试，投诉人住所确存在电压偏低问题。已督促供电企业加快电网改造，确保用户电压符合标准，切实提升电能质量。目前，供电企业已增加调相分流导线,实测电压在210V以上。投诉人对处理结果表示满意。 |
| 37 |  | 四川广安爱众股份有限公司 | 广安市岳池县群众留言反映，其居住地低电压已持续多年。希望调查处理低电压问题。 | 经调查，反映事项属实。投诉人所在村庄确存在低电压问题，供电企业2020年将该村纳入2021年农网升级改造项目，并于2021年底进场施工，现已完成该村主线路和变压器架设，但部分材料不齐，导致下火线和户表改造暂时无法继续施工。已督促供电企业统筹施工进度，加速材料设备进场，尽快解决低电压问题。投诉人对处理结果表示满意。 |
| 38 |  | 南网贵州电网有限责任公司遵义供电局 | 遵义市桐梓县群众反映，其居住村庄低电压已严重影响正常用电需求。希望尽快彻底解决低电压问题。 | 经调查，反映事项属实。投诉人居住地低压线路线径过小、供电半径较长，导致线路末端电压较低。已责成供电企业尽快实施线路改造，加强电压监测，进一步提高供电可靠性。目前，供电企业已立项新增变压器、架设线路，解决投诉人所在地低电压问题。投诉人对处理结果表示满意。 |
| 39 |  | 贵州万峰电力股份有限公司 | 黔西南布依族苗族自治州兴义市群众反映，其居住村庄频繁停电及低电压已持续2年。联系供电企业未解决，希望彻底解决以上问题。 | 经调查，反映事项属实。投诉人所在地低压线路较长，导致末端产生低电压。2022年1至6月共发生2次线路故障停电。已责成供电企业加强设备运维，强化负荷监控，提升供电可靠性，让群众满意用电。目前，供电企业已将该线路列入2022年农网改造项目计划。投诉人对处理结果表示满意。 |
| 40 |  | 云南保山电力股份有限公司 | 保山市隆阳区群众反映，其向当地供电企业申请报装用电，工作人员告知需要等待后，长期未处理，再次联系供电企业，告知其资料丢失，但未告知是否需要补交。希望调查供电企业失职问题并尽快解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。供电企业工作人员未与投诉人建立有效沟通，因其他工作安排未及时办理投诉人报装业务。已责令供电企业进一步加强教育培训，规范员工服务行为，提升主动服务意识，严格履行优化营商环境、提升获得电力服务水平承诺。投诉人对处理结果表示满意。 |
| 41 |  | 国网陕西省电力有限公司西安供电公司 | 西安市长安区群众反映，其居住小区使用临时电，存在频繁停电问题，已持续近1年。联系95598供电服务热线未解决，希望尽快彻底解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。投诉人所在地2021年6月1日至2022年6月21日累计停电14次，其中故障停电9次，计划停电5次。已督促供电企业加强线路巡视，在故障易发的配网线路和台区加大巡视频率，不断提高供电可靠性和供电质量。目前，供电企业已对相关故障完成修复。投诉人对处理结果表示满意。 |
| 42 |  | 陕西林辰鸿业工程有限公司 | 商洛市镇安县群众反映，陕西林辰鸿业工程有限公司在办理承装（修、试）许可证时，提供虚假材料，冒用其电工证。希望调查该企业提供虚假材料问题。 | 经调查，反映事项属实。陕西林辰鸿业工程有限公司在员工离职后，未及时在资质和信用信息系统上解绑其证件。已督促该企业在系统上解绑相关证件，现已完成解绑。举报人对处理结果表示满意。 |
| 43 |  | 陕西高盛电力工程有限公司 | 西安市曲江新区群众反映，陕西高盛电力工程有限公司在办理承装（修、试）许可证时，提供虚假材料，冒用其他企业员工电工证。希望调查该企业提供虚假材料问题。 | 经调查，反映事项属实。陕西高盛电力工程有限公司在员工离职后，未及时在资质和信用信息系统上解绑其证件。已督促该企业在系统上解绑相关证件，现已完成解绑。举报人对处理结果表示满意。 |
| 44 |  | 陕西西安兆瑞建筑工程有限公司 | 西安市曲江新区群众反映，陕西西安兆瑞建筑工程有限公司在办理承装（修、试）许可证时，提供虚假材料，冒用其他企业员工电工证。希望调查该企业提供虚假材料问题。 | 经调查，反映事项属实。陕西西安兆瑞建筑工程有限公司在员工离职后，未及时在资质和信用信息系统上解绑其证件。已督促该企业在系统上解绑相关证件，现已完成解绑。举报人对处理结果表示满意。 |
| 45 |  | 国网甘肃省电力公司天水供电公司 | 天水市麦积区群众反映，其居住小区频繁停电已持续近1年。联系95598供电服务热线和供电企业未解决，希望尽快彻底解决频繁停电问题。 | 经调查，反映事项属实。投诉人所在地近1年累计停电5次，其中线路故障停电1次、恶劣天气引发停电4次。已督促供电企业加强线路巡视，全面排查缺陷、隐患，确保电力设施可靠运行。目前，投诉人所在线路故障已处理完毕。投诉人对处理结果表示满意。 |
| 46 |  | 国网甘肃省电力公司临夏供电公司 | 临夏回族自治州康乐县群众反映，其住所欠费停电，交纳电费后未及时恢复供电。联系供电企业未解决，希望调查供电企业不作为问题，并尽快恢复供电。 | 经调查，反映事项属实。投诉人因未及时缴纳电费，供电企业远程实施停电。投诉人预存电费后，系统自动复电未成功。投诉人多次拨打供电企业报修电话，均未得到及时处理。已督促供电企业进行整改，加强一线工作人员业务素质及主动服务意识培训，进一步提高服务能力。投诉人对处理结果表示满意。 |
| 47 |  | 国网甘肃省电力公司临夏供电公司 | 临夏回族自治州广河县群众反映，其居住村庄2021年进行农网改造，但因部分村民所在线路未进行改造，仍存在低电压问题，已持续10余年。联系95598供电服务热线未解决，希望彻底解决低电压问题。 | 经调查，反映事项部分属实。经用电高峰期测量，投诉人所在地电压为231V，家中电器全运行电压为227.5V，电压符合标准。因投诉人未申请三相电表，故部分用电设备无法使用。投诉人所在台区为2021年第二批农网改造项目，地处山区且不存在低电压问题，故未将其纳入设计规划。已督促供电企业加强用户沟通，协助做好三相用电申请及其他相关工作。目前，供电企业已计划调拨材料，将投诉人处一并改造，计划2022年9月底前立杆架线，完成线路改造。投诉人对处理结果表示满意。 |
| 48 |  | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 西宁市城西区群众反映，其所在地接到通知后停电，但未及时恢复供电。希望尽快解决停电问题。 | 经调查，反映事项属实。投诉人所在地2022年7月10日08:00至7月10日24:00计划配合电网增容扩建，施工期间核对母线相序时发现相序接反，需重新安装，导致恢复供电时间延误。已要求供电企业加强设备改造施工管理，并向投诉人做好解释说明。投诉人对处理结果表示满意。 |
| 49 |  | 宁夏鼎盛通达电力工程有限公司 | 银川市金凤区群众反映，宁夏鼎盛通达电力工程有限公司在办理承装（修、试）许可证时，提供虚假材料，冒用其他企业员工电气试验作业证。希望调查该企业提供虚假材料问题。 | 经调查，反映事项属实。宁夏鼎盛通达电力工程有限公司在员工离职后，未及时在资质和信用信息系统上解绑其证件。已督促该企业在系统上解绑相关证件，现已完成解绑。举报人对处理结果表示满意。 |
| 50 |  | 新疆锦龙电力集团有限公司 | 伊犁哈萨克自治州奎屯市群众反映，其居住小区频繁停电问题已持续近3年。希望督促供电企业尽快彻底解决频繁停电问题。 | 经调查，反映事项属实。投诉人所在小区东部箱变及低压配电设施属业主产权，在小区初建时房产企业未按变压器低压侧标准电流铺设电缆，随着近几年负荷增长，已不能满足住户用电需求，造成频繁跳闸停电。已督促供电企业协助线路产权方做好电缆更换相关工作，解决频繁停电问题。投诉人对处理结果表示满意。 |