国家能源局12398能源监管热线投诉举报办理情况通报

（2023年第7期）

2023年7月，国家能源局12398能源监管热线（以下简称12398热线）共接收投诉举报1316件，办结投诉举报821件（含往期结转）。现将有关情况通报如下：

一、当月接收情况

2023年7月，12398热线共接收投诉举报1316件，环比增长39.70%、同比下降27.01%。其中：投诉1149件，环比增长41.85%、同比下降33.66%；举报167件，环比增长26.52%、同比增长135.21%。

图一 2023年7月接收投诉举报分布图

（一）分类情况

1.按被投诉举报行业分类

电力行业排在首位，数量为1263件、占投诉举报总数的95.97%，主要集中在供电服务、市场准入、电力安全等方面。

新能源和可再生能源行业排在第二位，数量为53件、占投诉举报总数的4.03%，主要集中在并网发电、补贴和费用等方面。

2.按被投诉举报对象分类

供电企业1158件、占投诉举报总数的87.99%，其中国家电网公司906件、占投诉举报总数的68.85%，南方电网公司127件、占投诉举报总数的9.65%，内蒙古电力公司48件、占投诉举报总数的3.65%，其他地方电力企业77件、占投诉举报总数的5.84%；承装（修、试）电力设施企业157件、占投诉举报总数的11.93%；其他市场主体1件、占投诉举报总数的0.08%。

（二）地区分布情况

各省（自治区、直辖市）按照接收投诉举报数量排序，四川、河北、陕西、黑龙江、内蒙古排在全国前5位。其中：按投诉数量排序，四川、黑龙江、内蒙古、陕西、河北排在全国前5位；按举报数量排序，河北、浙江、陕西、广东、北京（四川并列）排在全国前5位；按百万人均投诉举报数量排序，内蒙古、黑龙江、西藏、陕西、吉林排在全国前5位。（全国接收投诉举报地区分布情况详见附件1）

（三）主要问题

2023年7月，接收的投诉举报主要反映了4个方面的问题。

1.电能质量问题。部分地区遭遇洪涝、台风、干旱等自然灾害，导致供电设施损毁或用电负荷激增，影响群众正常用电。

投诉举报量靠前的2个省份为四川（31件）、黑龙江（28件）。

2.承装（修、试）电力设施许可问题。部分被许可企业未及时在资质和信用信息系统解绑已离职人员信息，造成人员信息占用，影响其他企业申请许可。

投诉举报量靠前的2个省份为河北（26件）、陕西（19件）。

3.停电抢修问题。个别供电企业计划检修安排不合理、抢修力量投入不足，导致停电后未及时恢复供电，影响群众正常用电。

投诉举报量靠前的2个省份为福建（10件）、河北（9件）。

4.新能源和可再生能源行业相关问题。分布式光伏发电项目存在并网困难、上网电费结算和补贴转付不及时等问题。

投诉举报量靠前的2个省份为山东（12件）、黑龙江（6件）。

二、当月处理情况

（一）受理情况

2023年7月，根据国家有关法规政策规定，国家能源局派出机构对属于监管职责范围的1258件投诉举报进行了受理，占接收数量的95.59%；其他不予受理的，已按照国家有关法规政策及时转办。

（二）办结情况

2023年7月，国家能源局派出机构办结投诉举报821件（含往期结转），环比增长18.64%、同比下降40.03%，累计办结率97.45%。其中：投诉730件，环比增长23.94%、同比下降43.72%；举报91件，环比下降11.65%、同比增长26.39%。

图二 2023年7月办结投诉举报分布图

从被投诉举报对象看，供电企业733件、占投诉举报总数的89.28%，其中国家电网公司581件、占比70.77%，南方电网公司62件、占比7.55%，内蒙古电力公司35件、占比3.65%，其他地方电力企业55件、占比6.17%；承装（修、试）电力设施企业85件、占比10.35%；其他市场主体3件、占比0.37%。

（三）问题处置情况

针对群众反映的投诉举报，国家能源局派出机构严格根据国家有关法规政策进行处理。一是督促供电企业加大电力设施建设、维护等资源投入，采取有效措施解决停电、低电压等电能质量问题，进一步提升供电可靠性；二是要求供电企业加强停电抢修管理，采取加大业务培训力度、增加抢修资源投入等手段，促进停电抢修能力提升，切实提高电能服务质量；三是通过行政处罚、监管约谈、责令整改等方式，纠正有关企业违法违规行为，维护公平公正的市场秩序和群众合法权益；四是通过解释说明、澄清事实，使群众消除误解。（2023年7月12398热线典型投诉举报事项具体处理情况见附件2）

附件1

全国接收投诉举报地区分布情况

（按百万人均投诉举报排序）

单位：件/百万人、件

| 序号 | 省份 | 投诉举报 数量 | 投诉数量 | 举报数量 | 百万人均 投诉举报 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内蒙古 | 80 | 78 | 2 | 3.328 |
| 2 | 黑龙江 | 88 | 83 | 5 | 2.763 |
| 3 | 西藏 | 9 | 9 | 0 | 2.473 |
| 4 | 陕西 | 91 | 72 | 19 | 2.303 |
| 5 | 吉林 | 52 | 50 | 2 | 2.16 |
| 6 | 天津 | 24 | 21 | 3 | 1.732 |
| 7 | 北京 | 33 | 18 | 15 | 1.508 |
| 8 | 海南 | 15 | 14 | 1 | 1.488 |
| 9 | 上海 | 34 | 33 | 1 | 1.367 |
| 10 | 青海 | 8 | 8 | 0 | 1.351 |
| 11 | 甘肃 | 32 | 30 | 2 | 1.279 |
| 12 | 河北 | 93 | 66 | 27 | 1.246 |
| 13 | 四川 | 101 | 86 | 15 | 1.207 |
| 14 | 广西 | 55 | 53 | 2 | 1.097 |
| 15 | 新疆 | 26 | 23 | 3 | 1.006 |
| 16 | 辽宁 | 42 | 41 | 1 | 0.986 |
| 17 | 湖南 | 53 | 46 | 7 | 0.798 |
| 18 | 福建 | 33 | 31 | 2 | 0.794 |
| 19 | 浙江 | 49 | 29 | 20 | 0.759 |
| 20 | 重庆 | 23 | 21 | 2 | 0.718 |
| 21 | 湖北 | 41 | 40 | 1 | 0.71 |
| 22 | 河南 | 64 | 61 | 3 | 0.644 |
| 23 | 山西 | 22 | 22 | 0 | 0.63 |
| 24 | 江苏 | 48 | 44 | 4 | 0.566 |
| 25 | 山东 | 57 | 52 | 5 | 0.561 |
| 26 | 云南 | 25 | 23 | 2 | 0.53 |
| 27 | 贵州 | 20 | 19 | 1 | 0.519 |
| 28 | 宁夏 | 3 | 0 | 3 | 0.417 |
| 29 | 广东 | 56 | 39 | 17 | 0.397 |
| 30 | 安徽 | 24 | 24 | 0 | 0.393 |
| 31 | 江西 | 15 | 13 | 2 | 0.332 |

附件2

2023年7月12398热线典型投诉举报事项具体处理情况

| 序号 | 被投诉单位 | 反映事项 | 处理措施及结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 国网河北省电力有限公司邯郸供电公司 | 邯郸市临漳县群众反映，其家近期欠费停电，停电前未收到欠费停电短信通知。希望督促解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负部分责任。投诉人处存在欠费，供电企业未及时发送欠费短信。5月6日停电原因为投诉人资产表下开关烧坏，非欠费导致停电。已督促供电企业加强系统运维，并将具体情况向投诉人解释说明。目前，供电企业已协助投诉人解决相关问题。经回访，投诉人表示满意。 |
| 2 | 山西地方电力公司临县分公司 | 吕梁市临县群众反映，其所在村庄因变压器容量不足和线路老化导致低电压问题，已持续多年。联系供电企业未解决。希望尽快彻底解决低电压问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所在村庄电压经现场实测为184V左右，存在低电压问题。已责令供电企业尽快完成对投诉人村庄电网改造的前期工作，及时上报改造计划。同时已督促上级供电企业尽快批复实施，并将持续跟踪该台区改造情况。经回访，投诉人表示满意。 |
| 3 | 山西巨曜电力工程有限公司 | 太原市山西转型综合改革示范区群众反映，其通过资质和信用信息系统查询，发现山西巨曜电力工程有限公司冒用其电工证。请求尽快调查处理此问题。 | 经调查，反映事项属实。山西巨曜电力工程有限公司在举报人离职后，未及时在资质和信用信息系统上解绑其证件，导致其电工证被占用。已责令该企业在系统上解绑相关证件，并将该企业纳入后续监管范围。目前，该企业已完成相关证件解绑工作。经回访，举报人表示满意。 |
| 4 | 山西诚达昌电力设施承装有限公司 | 太原市万柏林区群众反映，其通过资质和信用信息系统查询，发现山西诚达昌电力设施承装有限公司冒用其高压电工证。请求尽快调查处理此问题。 | 经调查，反映事项属实。山西诚达昌电力设施承装有限公司在举报人离职后，未及时在资质和信用信息系统上解绑其证件，导致其电工证被占用。已责令该企业在系统上解绑相关证件，并将该企业纳入后续监管范围。目前，该企业已完成相关证件解绑工作。经回访，举报人表示满意。 |
| 5 | - 国网内蒙古东部电力有限公司赤峰供电公司 | 赤峰市阿鲁科尔沁旗群众反映，其居住村庄每年夏季均会出现低电压问题，已持续2-3年,且近期出现经常停电。期盼尽快彻底解决以上问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所在村庄排灌期间用电负荷比较集中，处于线路末端，造成线路后端用户低电压情况发生。已督促供电企业加强线路改造，并将具体情况向投诉人解释说明。目前，供电企业已通过更换变压器，彻底解决了低电压问题。经回访，投诉人表示满意。 |
| 6 | 国网内蒙古东部电力有限公司呼伦贝尔供电公司 | 呼伦贝尔市海拉尔区群众反映，其居住小区近期发生停电，未收到停电通知，且未及时恢复供电。希望尽快解决以上问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所在地因外力破坏导致停电，抢修恢复供电时间偏长。已督促供电企业加强线路巡视和故障处理能力，不断提高供电服务水平。经回访，投诉人表示满意。 |
| 7 | 国网内蒙古东部电力有限公司通辽供电公司 | 通辽市扎鲁特旗群众反映，其居住地近期计划停电，但供电企业未按计划时间恢复供电。希望尽快督促解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所在台区5月25日计划停电，因变电站内作业未在计划时间内完成，故恢复供电时间延期。已督促供电企业加强计划停电管理，不断提高供电服务水平，并将具体情况向投诉人解释说明。经回访，投诉人表示满意。 |
| 8 | 国网内蒙古东部电力有限公司兴安盟供电公司 | 兴安盟科尔沁右翼中旗群众反映，近期供电企业发出临时检修停电通知，但停电后未及时恢复供电。期盼督促解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负部分责任。5月19日供电企业执行计划检修，发现电压互感器烧毁，故临时更换电压互感器，造成送电时间延期。已督促供电企业加强计划检修管理，强化用户沟通，并将具体情况向投诉人解释说明。经回访，投诉人表示满意。 |
| 9 | 内蒙古电力（集团）有限责任公司包头供电公司 | 包头市东河区群众反映，其经营商铺于2022年8月向供电企业申请报装三相电，已装表通电。2022年8月至2023年2月期间电费较高，供电企业未及时告知。联系供电企业未解决。请求调查处理此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负部分责任。投诉人2022年8月申请增容装表后，受疫情封控隔离和施工影响，供电企业工作人员未做到及时抄表到户。经核查费控数据，电量发行无误。已督促供电企业按时抄表，避免引起用户对电费账单的误解，并将具体情况向投诉人解释说明。经回访，投诉人表示满意。 |
| 10 | 内蒙古电力（集团）有限责任公司呼和浩特供电公司 | 呼和浩特市赛罕区群众反映，其居住小区经常停电已持续多年。联系供电企业未解决。期盼尽快彻底解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负部分责任。投诉人所在小区2023年2至5月，共停电5次，其中供电企业线路故障停电1次、用户自维产权设备故障停电4次。已督促供电企业加强设备运行维护，强化用户用电管理。经回访，投诉人表示满意。 |
| 11 | 内蒙古电力（集团）有限责任公司鄂尔多斯供电公司 | 鄂尔多斯市东胜区群众反映，其家近期欠费停电，但通过微信查询，发现未欠费。希望督促解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负部分责任。投诉人家表计铅封、接线正常，表计显示已欠费0.01元，属于跳闸停电状态。微信查询非实时更新账户剩余电费，故实际剩余电费应以表计余额为准。已督促供电企业尽快改造计量系统，避免因电表实际余额与用户互联网端查询余额不一致导致误解。经回访，投诉人表示满意。 |
| 12 | 辽宁中曦建筑工程有限公司 | 沈阳市铁西区群众反映，其公司通过资质和信用信息系统查询，发现辽宁中曦建筑工程有限公司冒用其公司员工电工证。请求尽快调查处理此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。辽宁中曦建筑工程有限公司在人员离职后，未及时在资质和信用信息系统上解绑其证件，导致相关人员电工证被占用。已责令该企业在系统上解绑相关证件，并将该企业纳入后续监管范围。目前，该企业已完成相关证件解绑工作。经回访，举报人表示满意。 |
| 13 | 国网吉林省电力有限公司长春供电公司 | 长春市公主岭市群众反映，其居住地经常停电。希望调查并处理此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负部分责任。投诉人处近2个月内共有3次停电，其中供电企业设备故障停电2次、用户产权电缆故障停电1次。已督促供电企业加强线路巡视和故障处理能力，不断提高供电服务水平，并将具体情况向投诉人解释说明。 |
| 14 | 国网吉林省电力有限公司松原供电公司 | 松原市长岭县群众反映，其居住村庄经常停电已持续近2个月。联系供电企业未解决。期盼尽快调查解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负部分责任。投诉人所在地区近2月共发生5次停电，其中供电企业设备故障1次、自维产权设备故障停电2次、受外力破坏影响停电2次。已督促供电企业加强线路巡视和故障处理能力，不断提高供电服务水平，并将具体情况向投诉人解释说明。经回访，投诉人表示满意。 |
| 15 | 吉林省地方电力有限公司通化供电公司 | 通化市通化县群众反映，其家电费异常，联系供电企业未解决。希望督促解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人处电能表信号采集模块故障，采集系统接收不到前端电能表运行数据，在此期间供电企业工作人员未能及时发现处理，造成电量一次性发生，使投诉人电费突增。已督促供电企业开展服务规范培训，提高工作人员责任心，并将具体情况向投诉人解释说明。目前，供电企业已为投诉人更换电能表数据采集器，电能表采集功能恢复正常。经回访，投诉人表示满意。 |
| 16 | 国网黑龙江省电力有限公司大庆供电公司 | 大庆市大同区群众反映，其居住地遇恶劣天气便发生停电，已持续近1年。期盼尽快督促解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负部分责任。投诉人所在台区近期共计停电3次，其中自维线路设备故障停电2次、受恶劣天气影响停电1次。已督促供电企业加强巡视、及时消缺，不断提高供电质量，强化对用户自维设备用电安全检查，并将具体情况向投诉人解释说明。经回访，投诉人表示满意。 |
| 17 | 国网黑龙江省电力有限公司哈尔滨供电公司 | 哈尔滨市香坊区群众反映，其居住小区不明原因经常停电已持续近2年。联系供电企业未解决。期盼尽快督促解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所在小区受计划停电、遇外力破坏和恶劣天气、自维产权设备和供电企业设备故障等影响，屡次出现停电。已督促供电企业加强线路巡视，进一步提高故障抢修能力，并将具体情况向投诉人解释说明。经回访，投诉人表示满意。 |
| 18 | 国网黑龙江省电力有限公司双鸭山供电公司 | 双鸭山市尖山区群众反映，其收到供电企业的线路检修停电通知，但停电后未按承诺时间恢复供电。联系供电企业未解决。希望尽快督促解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负部分责任。投诉人所在台区在停电检修送电后，遇用户自维产权设备故障，造成延迟送电。已督促供电企业加强线路巡视和故障处理能力，不断提高供电服务水平，并将具体情况向投诉人解释说明。经回访，投诉人表示满意。 |
| 19 | 国网上海市电力公司市南供电公司 | 上海市徐汇区群众反映，其前往供电企业营业厅申请电表增容，已提供相关手续，供电企业未受理申请。期盼尽快督促解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负部分责任。投诉人申请增容，实际已与供电企业存在供用电合同关系且用电主体未发生变更，供电企业工作人员在审核材料时，未正确区分新装与增容业务，违反了相关规定。已督促供电企业及时受理投诉人申请并加强员工业务培训。目前，供电企业已就相关问题向投诉人致歉并协助投诉人现场核定申请容量，完成增容业务办理，投诉人反映问题已得到解决。经回访，投诉人表示满意。 |
| 20 | 国网江苏省电力公司无锡供电公司 | 无锡市梁溪区群众反映，其所在地经常停电，且抢修不及时。期盼尽快督促解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所在地供电企业实施计划停电并发生设备故障，屡次出现停电。已责令供电企业加强对设备的巡视及运维，对于可能造成停电的情况，及时通过短信、微信公众号、网上国网等渠道进行全量告知。经回访，投诉人表示满意。 |
| 21 | 国网浙江省电力有限公司宁波供电公司 | 宁波市慈溪市群众反映，其已在供电企业营业厅办理电表过户及手机号码变更手续，但仍可以收到原房屋电表用电信息。希望督促解决此问题。 | 经核查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人通过网上国网APP申请办理更名业务，工作人员完成更名流程后，未及时取消投诉人手机号码的电费电量通知短信订阅，导致投诉人仍可以收到该房屋电表用电信息。已督促供电企业加强业务培训，举一反三进行整改。目前，工作人员已取消了投诉人手机号码的电费电量通知短信，投诉人反映问题已得到解决。经回访，投诉人表示满意。 |
| 22 | 国网安徽省电力有限公司六安供电公司 | 六安市金寨县群众反映，其公司所在地近期发生停电，未收到停电通知，导致其公司设备损坏。期盼尽快督促解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负部分责任。投诉人公司非供电企业直接供电用户，7月5日因主变压器过载，需进行负荷转移。转移前供电企业通知所有重要用户过程中，对投诉人供电主体用户存在通知不到位的情况，导致投诉人公司设备因停电受损。已督促供电企业及时跟踪妥善处理，完善停电通知流程，切实履行停电告知义务，并将具体情况向投诉人解释说明。目前，供电企业已进一步向投诉人解释说明并积极配合协调处理投诉人诉求，投诉人反映问题已得到解决。经回访，投诉人表示满意。 |
| 23 | 国网福建省电力公司厦门供电公司 | 厦门市翔安区群众反映，其居住地变压器容量不足，造成夜间低电压。期盼尽快督促解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负部分责任。投诉人所在台区人员密集，用电高峰期负荷较大，且投诉人位于台区最末端，故存在低电压问题。供电企业曾预通过增加1台变压器转移该台区周边承带部分负荷，提高附近居民低压供电质量，但由于施工受阻，导致未实施。已督促供电企业继续推进该台区低压改造，尽快协同当地政府相关部门协调施工受阻问题，进一步提高供电质量。经回访，投诉人表示满意。 |
| 24 | 江西鑫能泰电力工程有限公司 | 赣州市定南县群众反映，其通过资质和信用信息系统查询，发现江西鑫能泰电力工程有限公司冒用其助理工程师证件。请求尽快调查解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。江西鑫能泰电力工程有限公司在举报人离职后，未及时在资质和信用信息系统解绑其证件，导致举报人证件被占用。已责令该企业在系统上解绑其证件，并将该企业纳入后续监管范围。目前，该企业已完成相关证件解绑工作。经回访，举报人表示满意。 |
| 25 | 河南省普斯特电力工程有限公司 | 信阳市浉河区群众反映，其通过资质和信用信息系统查询，发现河南省普斯特电力工程有限公司冒用其助理工程师证件。希望尽快调查解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。河南省普斯特电力工程有限公司在举报人离职后，未及时在资质和信用信息系统解绑其证件，导致举报人证件被占用。已责令该企业解绑相关证件，并将该企业纳入后续监管范围。经回访，举报人表示满意。 |
| 26 | 湖南龙城电力建设有限公司 | 湘潭市湘乡市群众反映，其通过资质和信用信息系统查询，发现湖南龙城电力建设有限公司冒用其电工证。请求尽快调查解决此问题。 | 经调查，情况反映属实。湖南龙城电力建设有限公司在举报人离职后，未及时在资质和信用信息系统解绑其证件，导致举报人证件被占用。已责令该企业解绑相关证件，并将该企业纳入后续监管范围。经回访，举报人表示满意。 |
| 27 | 南网广西电网有限责任公司北海供电局 | 北海市铁山港区群众反映，其所在地经常停电。期盼尽快督促解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负部分责任。投诉人所在台区近1年停电13次，其中故障停电11次、计划停电1次、临时停电1次。已督促供电企业强化设备巡视维护，及时发现并消除隐患，加快投运新变压器，彻底解决该片区的用电问题。 |
| 28 | 广西新电力投资集团有限责任公司 | 桂林市平乐县群众反映，其居住地近期发生停电，未及时恢复。期盼督促解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负部分责任。投诉人所在地受雷雨天气影响，线路故障停电。受雷雨天气叠加天色渐晚影响，考虑抢修人员人身安全，当晚不具备抢修条件，未继续安排抢修作业，次日经抢修恢复供电。已督促供电企业强化设备运维，及时发现并消除缺陷，提升应急抢修能力。 |
| 29 | 国网重庆市电力公司云阳供电公司 | 重庆市云阳县群众反映，其到供电企业营业厅申请电表过户，工作人员服务不规范、态度恶劣，且存在告知答复不准确问题。希望尽快调查解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负全部责任。经向投诉人证实，工作人员与其在交流过程中，无言语冲突、争吵等情况，不存在态度恶劣的情况。投诉人到供电企业营业厅办公室咨询电表过户手续，工作人员一边处理其他工作一边回答投诉人咨询，存在答复不准确、服务不规范等情况。已督促供电企业规范工作人员服务行为，提高服务意识和服务水平。目前，供电企业已制定整改措施，对相关人员进行考核，并将相关情况向投诉人解释说明。经回访，投诉人表示满意。 |
| 30 | 国网重庆电力公司潼南供电公司 | 重庆市潼南区群众反映，其居住村庄低电压及线路老化问题已持续多年，用电高峰期尤为严重。期盼尽快彻底调查解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所在地确存在低电压问题。2022年11月，供电企业已对该台区治理项目进行立项，但受疫情影响进度滞后。已督促供电企业加快推进治理项目，并将具体情况向投诉人解释说明。目前，供电企业已完成治理项目实施，投诉人反映问题已得到解决。经回访，投诉人表示满意。 |
| 31 | 重庆三峡水利供电有限公司 | 重庆市万州区群众反映，其家近期欠费停电，停电后1小时内交纳电费，但未及时恢复供电。希望尽快彻底调查解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负部分责任。投诉人家为表后线故障导致停电，非欠费停电，供电企业未能及时到达现场进行处理，也未与投诉人沟通解释。已督促供电企业加强抢修管理，强化用户沟通。目前，供电企业已协助投诉人对表后线路进行检查处理，投诉人家用电已恢复正常。经回访，投诉人表示满意。 |
| 32 | 国网四川省电力公司成都供电公司 | 成都市郫都区群众反映，其居住小区经常停电已持续1年。期盼尽快督促解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负部分责任。投诉人所在小区自维产权设备故障、内部年检维修，供电企业设备故障和计划停电，导致屡次停电。已督促供电企业加强对用户自维设备用电安全检查，加强隐患排查并合理安排检修，并将具体情况向投诉人解释说明。目前，供电企业已通过整合线路的方式，实现外部三电源供电，避免发生长时间停电情况。经回访，投诉人表示满意。 |
| 33 | 四川双鼎电力工程有限公司 | 泸州市江阳区群众反映，其通过资质和信用信息系统查询，发现四川双鼎电力工程有限公司冒用其高压电工证。请求尽快调查处理此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。四川双鼎电力工程有限公司在举报人离职后，未及时在资质和信用信息系统解绑其证件，导致举报人证件被占用。已责令该企业解绑相关证件，并将该企业纳入后续监管范围。目前，该企业已完成相关证件解绑工作。经回访，举报人表示满意。 |
| 34 | 四川华顶恒业建筑工程有限公司 | 成都市青羊区群众反映，其通过资质和信用信息系统查询，发现四川华顶恒业建筑工程有限公司冒用其高压电工证。请求尽快调查处理此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。四川华顶恒业建筑工程有限公司在举报人离职后，未及时在资质和信用信息系统解绑其证件，导致举报人证件被占用。已责令该企业解绑相关证件，并将该企业纳入后续监管范围。目前，该企业已完成相关证件解绑工作。经回访，举报人表示满意。 |
| 35 | 四川恒科建新能源有限公司 | 德阳市旌阳区群众反映，其通过资质和信用信息系统查询，发现四川恒科建新能源有限公司冒用其高压电工证。希望尽快调查处理此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。四川恒科建新能源有限公司在举报人离职后，未及时在资质和信用信息系统解绑其证件，导致举报人证件被占用。已责令该企业解绑相关证件，并将该企业纳入后续监管范围。目前，该企业已完成相关证件解绑工作。经回访，举报人表示满意。 |
| 36 | 南网贵州电网有限责任公司毕节供电局 | 毕节市织金县群众反映，其居住地电压不稳，导致其家多台电器损坏。期盼尽快调查处理此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负部分责任。投诉人所述供电线路由于暴雨天气被倾倒的树枝压住造成台区电压不稳。已责成供电企业加强设备巡视巡检，动态跟踪恶劣天气，及时排查外部隐患，进一步提升供电质量，并将具体情况向投诉人解释说明。目前，供电企业已协调保险公司完成投诉人家电维修事宜，投诉人反映问题已得到解决。经回访，投诉人表示认可。 |
| 37 | 南网贵州电网有限责任公司都匀供电局 | 黔南布依族苗族自治州瓮安县群众反映，其居住村庄线路老化导致经常停电，已持续近3年。联系供电企业未解决，希望尽快督促解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所述线路2023年共计停电10次，其中受极端天气影响停电4次、线路故障停电3次、树障导致停电1次、受外力破坏停电1次、紧急避险导致停电1次。已责成供电企业加强用电需求侧管理，进一步加强巡视巡检，排查消除停电隐患，并将具体情况向投诉人解释说明。目前，供电企业已完成该线路隐患治理工作，投诉人反映问题已得到解决。经回访，投诉人表示认可。 |
| 38 | 贵州中青恒源电力工程有限公司 | 贵阳市国家高新技术产业开发区群众反映，其通过资质和信用信息系统查询，发现贵州中青恒源电力工程有限公司冒用其高压电工证。请求尽快调查处理此问题。 | 经调查，反映事项属实。贵州中青恒源电力工程有限公司以告知承诺制方式申请办理承装4级、承修4级、承试4级电力设施许可证，在举报人不知情的情况下，盗用其电工证信息。已对该企业作出“撤销承装4级、承修4级、承试4级承装（修、试）电力设施许可，给予警告，处罚款2万元人民币”的行政处罚。 |
| 39 | 云南保山电力股份有限公司 | 保山市施甸县群众反映，其居住地因供电能力不足导致经常停电，已持续7个月。联系供电企业未解决。期盼尽快督促解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人居住地用电负荷突增、台变负荷分配不合理，屡次出现停电。已督促供电企业加强线路设备设施巡视检查力度，对发现问题第一时间消缺，并将具体情况向投诉人解释说明。目前，供电企业已对该台区负荷进行调整、更换低压负荷开关，各项数据均处于正常范围。经回访，投诉人表示满意。 |
| 40 | 云南农垦电力有限责任公司 | 西双版纳傣族自治州景洪市群众反映，其所在市场不明原因经常闪停已持续1个月。希望尽快督促解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负部分责任。投诉人所在市场供电线路及供电设备运行正常，投诉人电表出线螺丝松动，导致接触不良，出现“闪停”现象。已督促供电企业做好计量表计运维和抢修，并将具体情况向投诉人解释说明。目前，经供电企业人员现场协助处理后，投诉人用电已恢复正常。经回访，投诉人表示满意。 |
| 41 | 国网西藏电力有限公司日喀则供电公司 | 日喀则市桑珠孜区群众反映，其居住小区近期发生停电，未及时恢复供电。期盼尽快督促解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人居住小区变压器故障导致停电，故障区域位于郊区，巡线难度较大，排查故障点时间较长。已督促供电企业加强抢修管理，并将相关情况向投诉人进行解释。经回访，投诉人表示满意。 |
| 42 | 国网西藏电力有限公司拉萨供电公司 | 拉萨市城关区群众反映，其居住地近期发生不明原因停电。联系95598供电服务热线后，仍未得到处理。期盼尽快督促解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人处发生停电，拨打95598供电服务热线报故障抢修后，供电企业内部沟通不及时，未向投诉人联系解释告知原因。已督促供电企业及时抢修，恢复供电，并将具体情况向投诉人解释说明。目前，供电企业已对相关责任人进行经济考核。经回访，投诉人表示满意。 |
| 43 | 国网陕西省电力有限公司西安供电公司 | 西安市长安区群众反映，其居住楼经常停电已持续1周。希望尽快督促解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所在小区低压总开关跳闸，以及临时紧急消缺停电，导致屡次出现停电。已督促供电企业开展隐患排查，及时消缺，确保群众用电需求。目前，供电企业已对该小区低压设备进行整体摸排，并对发现隐患及时进行处理。经回访，投诉人表示满意。 |
| 44 | 国网陕西省电力有限公司榆林供电公司 | 榆林市清涧县群众反映，其居住村庄变压器容量小，导致经常停电问题已持续近2年。联系供电企业未解决。请求尽快督促解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。现场测量投诉人侧电压为178V，电压偏低。已督促供电企业对相关台区电压进行实时监测，发现问题及时解决，确保群众用电正常。目前，供电企业已通过更换100kVA变压器，解决了投诉人反映问题。经回访，投诉人表示满意。 |
| 45 | 国网甘肃省电力公司酒泉供电公司 | 酒泉市金塔县群众反映，其农场所在地不明原因低电压问题已持续近1周。期盼尽快督促解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所在地供电企业对负荷预测不准，造成低电压问题。已督促供电企业通过调整电压、增加无功补偿装置、加快设备改造等方式解决低电压问题。目前，供电企业已通过变电站调压、线路负荷分流转带、安装无功补偿设备等措施，解决了投诉人处低电压问题。经回访，投诉人表示满意。 |
| 46 | 国网新疆电力有限公司克拉玛依供电公司 | 克拉玛依市克拉玛依区群众反映，其使用网上国网APP充值电费，但未及时到账，后其家因欠费导致停电。希望尽快督促解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负部分责任。投诉人使用的电表为电子式智能本地费控电表，充值后由于采集集中器离线，故电费未发送至电能表。已督促供电企业制定整改措施，提高信息采集率，并将具体情况向投诉人解释说明。目前，供电企业已加快推进远程费控电能表更换工作，同时安排专人对采集集中器状态进行24小时监控，杜绝此类问题再次发生。经回访，投诉人表示满意。 |
| 47 | 国网新疆电力有限公司乌鲁木齐供电公司 | 乌鲁木齐市水磨沟区群众反映，当地电压不稳且经常停电。期盼尽快督促解决此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所在地供电企业设备故障，且线路接头较多、零线虚接，导致屡次出现停电和电压不稳问题。已督促供电企业加强巡视，全面清除安全隐患，不断提高供电可靠性，并将具体情况向投诉人解释说明。目前，供电企业已对投诉人所在小区老化导线全部进行更换，投诉人反映问题已得到解决。经回访，投诉人表示满意。 |
| 48 | 新疆天富能源股份有限公司 | 石河子市群众反映，其居住小区近期发生2次停电，抢修时效慢，且复电时间长。期盼尽快督促解决此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负部分责任。投诉人所在小区因计划检修和供电企业产权设备故障，发生停电。已督促供电企业加强巡视，全面清除安全隐患，针对恶劣天气及时制定应对措施，不断提高供电可靠性，并将具体情况向投诉人解释说明。经回访，投诉人表示满意。 |
| 49 | 新疆生产建设兵团第四师电力有限责任公司七十三团分公司 | 伊犁哈萨克自治州伊宁县群众反映，其联系供电企业查询其家电表欠费原因，工作人员服务态度差。希望尽快调查处理此问题。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人在停电后与供电企业工作人员联系，在沟通过程中工作人员服务态度较差。目前，供电企业已加强业务员供电服务培训，涉事工作人员已做出书面检查，并已对其进行业绩考核，同时已与投诉人进行沟通并取得谅解。 |
| 50 | 新疆德聚源电力设备工程技术有限公司 | 乌鲁木齐市头屯河区群众反映，其通过资质和信用信息系统查询，发现新疆德聚源电力设备工程技术有限公司冒用其高压电工证。请求尽快调查处理此问题。 | 经调查，反映事项部分属实。新疆德聚源电力设备工程技术有限公司在员工离职后，未及时在资质和信用系统上解绑相关证件，导致举报人电工证被占用。已责令该企业在系统上解绑相关证件，并将该企业纳入后续监管范围。目前，该企业已完成相关证件解绑工作。经回访，举报人表示满意。 |