
检索号：59-ZS02661K-SB02
广安武胜至沿口110千伏线路工程
水土保持方案报告表

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]



[image: image3.png]


[image: image4.png]



	建设单位：
	国网四川省电力公司广安供电公司

	编制单位：
	四川电力设计咨询有限责任公司

	2025年12月


广安武胜至沿口110千伏线路工程

水土保持方案报告表

责任页

编制单位：四川电力设计咨询有限责任公司

	批准：
	王  琦
	[image: image5.png]Fotyi%




	副总工程师、正高级工程师

	核定：
	李关强
	[image: image6.jpg]



	主任工程师、正高级工程师

	审查：
	杨晓瑞
	[image: image7.png]



	高级工程师

	校核：
	岳  成
	[image: image8.jpg]7AR



[image: image9.png]WY




	工程师

	项目负责人：
	邓  川   
	
	高级工程师

	编写：
	邓  川
	
	高级工程师
	（1-4章）

	
	尹武君
	
	高级工程师
	（5-6章）

	
	张桂华
	
	正高级工程师
	（7-8章）


广安武胜至沿口110千伏线路工程

水土保持方案报告表
	项目概况
	位置
	广安市武胜县

	
	建设内容
	扩建武胜220kV变电站110kV出线间隔2个，完善沿口110kV变电站110kV出线间隔1个，新建武胜~沿口110kV线路1条，全长12.9km。

	
	建设性质
	新建
	总投资（万元）
	1932

	
	土建投资（万元）
	369
	占地面积（hm2）
	永久：
	0.32

	
	
	
	
	临时：
	1.49

	
	动工时间
	2026年3月
	完工时间
	2026年9月

	
	土石方（万m3）
	挖方
	填方
	借方
	余（弃）方

	
	
	0.53
	0.44
	/
	0.09

	
	取土（石、砂）场
	无

	
	弃土（石、渣）场
	间隔扩建余土运至终端塔摊平处理，塔基余土在各塔基占地范围内摊平处理，不新设置弃土场

	项目区概况
	涉及重点防治区情况
	嘉陵江下游省级水土流失重点治理区
	地貌类型
	构造剥蚀丘陵地貌

	
	原地貌土壤侵蚀模数〔t/km2•a〕
	989
	容许土壤流失量〔t/km2•a〕
	500

	项目选址（线）水土保持评价
	本工程客观上无法避开省级水土流失重点治理区，主体设计通过采取优化施工工艺及方法，提高防治标准，减少对地表及植被的扰动。此外，工程范围内没有全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区，也无国家确定的水土保持长期定位观测站；工程选线不涉及河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带。

	预测水土流失总量（t）
	101.3

	防治责任范围（hm2）
	1.81

	防治标准等级及目标
	防治标准等级
	西南紫色土区水土流失防治一级标准

	
	水土流失治理度（%）
	97
	土壤流失控制比
	1

	
	渣土防护率（%）
	92
	表土保护率（%）
	92

	
	林草植被恢复率（%）
	97
	林草覆盖率（%）
	25

	水土保持措施（斜体为主体已有）
	1）间隔扩建工程区
（1）工程措施：碎石压盖160m2；
（2）临时措施：防雨布覆盖60m2。
2）塔基及其施工临时占地区
（1）工程措施：表土剥离830m³，覆土830m³，土地整治1.02hm2；

（2）植物措施：撒草绿化0.47hm2，栽植灌木450株，幼林抚育0.18hm2；

（3）临时措施：土袋挡护160m³，防雨布覆盖3800m2，防雨布隔离3600m2
3）施工道路区

汽运道路区：
（1）工程措施：土地整治0.44hm2；

（2）植物措施：撒播草籽0.13hm2，栽植灌木325株，幼林抚育0.13hm2。

（3）临时措施：钢板铺垫4446m2。

人抬道路区：
（1）工程措施：土地整治0.08hm2；

（2）植物措施：撒播灌草籽0.08hm2。
4）其他施工临时占地区
（1）工程措施：土地整治0.24hm2；

（2）植物措施：撒灌草绿化0.08hm2；

（3）临时措施：铺垫钢板400m2，防雨布隔离1200m2。

	水土保持投资估算（万元）
	工程措施
	3.73
	植物措施
	2.06
	监测措施
	8.67

	
	临时措施
	46.30
	水土保持补偿费
	2.353

	
	独立费用
	建设管理费
	8.84

	
	
	工程建设监理费
	0（纳入主体监理）

	
	
	科研勘测设计费
	3.09

	
	总投资
	77.26

	编制单位
	四川电力设计咨询有限责任公司
	建设单位
	国网四川省电力公司广安供电公司

	法人代表及电话
	李晔
	法人代表及电话
	曹刚

	地址
	成都市高新区蜀绣西路299号
	地址
	广安市思源大道9号

	邮编
	610041
	邮编
	638000

	联系人及电话
	邓川/18349148669
	联系人及电话
	唐弘刚/13980330856

	电子信箱
	361335783@qq.com
	电子信箱
	

	传真
	028-62920945
	传真
	/


注：

1 封面后应附责任页。

2 报告表后应附项目支撑性文件、地理位置图和总平面布置图。

3 用此表表达不清的事项，可用附件表述。

方案编制简要说明

目录

11 综合说明


11.1项目简况


31.2编制依据


41.3设计水平年


41.4水土流失防治责任范围


41.5水土流失防治目标


61.6项目水土保持评价结论


61.7水土流失预测结果


71.8水土保持措施布设成果


81.9水土保持监测方案


81.10水土保持投资及效益分析成果


81.11结论


102 项目概况


102.1 项目组成及工程布置


152.2 施工组织


182.3 工程占地


182.4 土石方平衡


202.5 拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建


202.6施工进度


202.7自然概况


243 项目水土保持评价


243.1 主体工程选线水土保持评价


243.2 建设方案与布局水土保持评价


283.3 主体工程设计中水土保持措施界定


294.1 水土流失现状


294.2水土流失影响因素分析


304.3 土壤流失量预测


324.4 水土流失危害分析


324.5指导性意见


335 水土保持措施


335.1 防治区划分


335.2 水土流失防治措施总体布局


345.3 分区措施布设


395.4 施工要求


416 水土保持监测


427 水土保持投资估算及效益分析


427.1 投资估算


487.2 效益分析


508 水土保持管理


508.1 组织管理


508.2 后续设计


508.3 水土保持监测


508.4 水土保持监理


508.5 水土保持施工


518.6 水土保持设施验收




附表

单价分析表

附件

附件一：项目委托函

附件二：广安市发展和改革委员会《关于广安武胜至沿口110千伏线路工程核准的批复》（广安发改〔2025〕50号）

附件三：国网四川省电力公司《关于广安武胜至沿口110kV线路新建工程可行性研究报告的批复》（川电发展〔2025〕12号）
附件四：现场勘察照片

附件五：专家意见

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目区水系图

附图3  项目区两区划分图
附图4  项目区土壤侵蚀强度分布图

附图5  线路路径方案图

附图6  武胜220kV变电站110kV间隔扩建工程土建平面布置图（改造后）
附图7  分区防治措施总体布局图

附图8  间隔扩建区水土保持措施布设图

附图9  塔基及其施工临时占地区水土保持措施典型布设图

附图10  施工道路区水土保持措施布设图

附图11  其他施工场地区水土保持措施布设图

1 综合说明

1.1项目简况

1.1.1项目基本情况

沿口110kV变电站担任着武胜主城区，沿口镇、三溪镇、飞龙镇、中心镇、泰山乡、中滩乡等地区负荷，已重载运行；临近的方坪110kV变电站、唐家山110kV变电站负载率较高，无法转移沿口站负荷，沿口站高峰期不得不压减负荷，供电安全压力极大。为满足沿口站供电可靠性，优化武胜线110kV网络结构，提高武胜县城区10kV运行方式灵活性，建设110千伏武胜至沿口110kV线路工程是十分必要和合理的。

广安武胜至沿口110千伏线路工程位于四川省广安市武胜县境内，为新建建设类项目，规模为小型，电压等级110kV，建设内容包括武胜220kV变电站110kV间隔扩建工程、沿口110kV变电站110kV间隔完善工程和武胜~沿口110kV线路新建工程3部分。

武胜220kV变电站110kV间隔扩建工程：本次扩建2个出线间隔，在站内预留场地区域进行扩建，土建工程主要为新建间隔电气设备基础，占地面积约0.02hm2。

沿口110kV变电站110kV间隔完善工程：改造利用原110kV东关西出线间隔，更换原关沿线间隔电流互感器、间隔内导线、110kV母线I段和母线II段，不涉及土建。

武胜~沿口110kV线路新建工程：线路起于武胜220kV变电站，止于沿口110kV变电站。本工程线路路径12.9km，单回架设，其中新建架空线路11.2km，利旧架空线路1.7km，曲折系数1.8，新建铁塔36基，路径均在广安市武胜县行政区域内走线，工程建设期间拟布设塔基施工场地36处、牵张场地4处、跨越施工场地2处、新建施工汽运道路1.482km、新建人抬道路0.78km，工程占地面积为1.79hm2。

本工程总占地面积为1.81hm2，其中：永久占地0.32hm2，临时占地1.49hm2。按工程占地类型为耕地1.25hm2、林地0.54hm2、公共管理与公共服务用地0.02hm2。土石方挖方0.53万m3（其中表土剥离0.08万m3），回填0.44万m3（其中表土利用方0.08万m3），余方0.09万m3，为间隔扩建基槽余土及塔基基础开挖余方，间隔扩建余土运至站外终端塔摊平处理，塔基余土在各塔基永久占地范围内摊平处理。

本工程不涉及房屋拆迁及专项设施改迁建。

本工程计划于2026年3月～2026年9月实施，总工期7个月。主体工程项目设计动态总投资1932万元，其中土建投资369万元，由国网四川省电力公司广安供电公司进行建设。本工程资金来源：自有资本金20%，向银行贷款80%。

1.1.2项目前期工作进展情况

乐山城电电力工程设计有限公司于2024年10月编制完成了《广安武胜至沿口110千伏线路工程可行性研究报告》，2025年1月，国网四川省电力公司以《关于广安武胜至沿口110kV线路新建工程可行性研究报告的批复》（川电发展〔2025〕12号）对工程可研进行了批复，2025年2月24日，广安市发展和改革委员会以《关于广安武胜至沿口110千伏线路工程核准的批复》（广安发改发〔2025〕50号）对本工程进行了核准。

目前，该工程环境影响评价等前期工作正在进行中。

根据《中华人民共和国水土保持法》等法规的要求，本工程应编制水土保持方案。2025年7月，我公司（四川电力设计咨询有限责任公司）正式受国网四川省电力公司广安供电公司委托，承担该建设项目水土保持方案报告表的编制工作，按可行性研究深度进行编制。根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》水保〔2019〕160号文的要求，本工程应编制水土保持方案报告表。我公司水土保持专业人员对工程区的自然环境、社会环境、生态环境及水土保持现状进行了现场调查和踏勘，结合本工程的实际情况及主体工程设计等相关文件，在水土流失预测的基础上，制定了相应的水土保持措施，于2025年12月完成了《广安武胜至沿口110千伏线路工程水土保持方案报告表》。

1.1.3自然简况

线路沿线地貌类型以典型的构造剥蚀丘陵地貌为主，沿线海拔一般在250m～350m左右，相对高差20m～100m。线路路径区域内地质构造简单，场地区域稳定性较好，项目区抗震设防烈度为VI度；线路沿线未见明显滑坡、崩塌、泥石流等不良地质现象，只是局部粘土层的垮塌，一般规模较小，线路均已避让。

工程区域属亚热带季风气候区，多年平均气温为17.6℃，多年平均无霜期329d，多年平均降雨量1054.6mm，雨季时段为6月～9月。本工程沿线主要土壤类型以紫色土为主。线路工程所经部分区域土壤发育不深，土层浅薄，表层土厚度约为20cm~30cm，抗蚀性和水土保持功能较差。项目区植被常绿阔叶林为主，林草覆盖率约52％，工程区适生树草种主要有黑麦草、黑麦草、狗牙根、紫穗槐等。

项目区属于西南土石山区，水土流失类型以水力侵蚀为主，容许土壤侵蚀量为500t/km2.a。背景土壤侵蚀模数为989t/km2·a，流失强度为轻度。在全国水土保持区划中，项目区属于西南紫色土区。本工程不涉及河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带，不涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站，但涉及嘉陵江下游省级水土流失重点治理区，此外，工程不涉及水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园、重要湿地、生态脆弱区等水土保持敏感区。

1.2编制依据

1.2.1法律法规

1）《中华人民共和国水土保持法》（1991年6月全国人大常委会通过，2010年12月全国人大常委会修订，2011年3月1日起施行；中华人民共和国主席令 第39号）；

2）《四川省〈中华人民共和国水土保持法〉实施办法》（2012年9月21日第十一届人民代表大会第三十二次会议修订，2012年12月1日起实施）；

3）《中华人民共和国长江保护法》（2020年12月全国人大常委会通过，2021年3月1日起施行）。

1.2.2部委规章

1）《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第53号，2023年3月1日起施行）；

2）《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持方案审查要点的通知》（办水保〔2023〕177号）；

3） “水利部关于发布《水利工程设计概（估）算编制规定》及水利工程系列定额的通知”（水总〔2024〕323号）；

4）《水利部办公厅关于做好国家级水土流失重点预防区和重点治理区落地上图成果应用的通知》（办水保〔2025〕170号）。

1.2.3技术标准

1）《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433－2018）；

2）《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434－2018）；

3）《水土保持工程调查与勘测标准》（GB/T 51297－2018）；

4）《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T 51240－2018）；

5）《生产建设项目土壤流失量测算导则》（SL773-2018）；

6）《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）；

7）《水利水电工程制图标准水土保持图》（SL73.6-2015）；

8）《水土流失危险程度分级标准》（SL718-2015）；

9）《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）；

10）《防洪标准》（GB50201-2014）；

11）《输变电项目水土保持技术规范》（SL640-2013）；

12）《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）。
1.2.4技术资料

1）《广安武胜至沿口110千伏线路工程可行性研究报告》（乐山城电电力工程设计有限公司，2024年10月）；

2）《广安武胜至沿口110千伏线路工程初步设计》（乐山城电电力工程设计有限公司，2025年10月）

3）《武胜县水土保持规划》（2015-2030年）。

1.3设计水平年

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）规定，水土保持方案设计水平年应为主体工程完工后的当年或后一年。本工程属建设类项目，建设总工期为7个月，即2026年3月～2026年9月，在2026年各项水土保持措施均已实施完毕并可发挥效益，因此确定其水土保持方案设计水平年为主体工程完工后当年，即2026年。

1.4水土流失防治责任范围

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）规定，生产建设项目水土流失防治责任范围应包括项目永久征地、临时占地（含租赁土地）以及其他使用与管辖区域。结合本工程总体布局及项目特点，确定本工程防治责任范围面积共计1.81hm2，其中永久占地0.32hm2，临时占地1.49hm2，均位于武胜县境内。

1.5水土流失防治目标

1.5.1执行标准等级

本工程属建设类项目，位于广安市武胜县境内。根据《全国水土保持区划（试行）》（办水保〔2012〕512号），武胜县属西南紫色土区，根据《水利部办公厅关于做好国家级水土流失重点预防区和重点治理区落地上图成果应用的通知》（办水保〔2025〕170号）、《四川省水利厅关于印发<四川省省级水土流失重点预防区和重点治理区划分成果>的通知》（川水函〔2017〕482号），武胜县属于嘉陵江下游省级水土流失重点治理区，根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）的相关规定，本工程执行西南紫色土区一级标准。

1.5.2防治目标

本工程水土流失防治目标采用西南紫色土区一级防治标准，考虑无法避让重点治理区、土壤侵蚀强度等修正因素后，设计水平年综合目标值为：水土流失治理度为97%、土壤流失控制比为1、渣土防护率为92%、表土保护率为92%、林草植被恢复率为97%、林草覆盖率为25%。

根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434－2018）及《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433－2018）：

1）无法避开水土流失重点防治区的项目应提高植物措施标准，林草覆盖率提高1~2个百分点，本方案林草覆盖率提高2%；

2）土壤流失控制比在轻度侵蚀为主的区域不应小于1，工程原地貌平均土壤侵蚀模数为989t/（km2•a），土壤侵蚀强度为轻度，本方案调高0.15取1；

3）其余条款不涉及修正。

本工程采用的防治目标详见表1.5-1。

表1.5-1      本工程水土流失防治目标

	序号
	指标
	一级标准
	修正值
	执行标准

	
	
	施工期
	设计

水平年
	无法避让两区
	干旱

程度
	土壤侵

蚀强度
	地形
	位置

(城市区)
	限制

条件
	施工期
	设计

水平年

	1
	水土流失治理度（%）
	-
	97
	
	
	
	
	
	
	-
	97

	2
	土壤流失控制比
	-
	0.85
	
	
	+0.15
	
	
	
	-
	1.0

	3
	渣土防护率（%）
	90
	92
	
	
	
	
	
	
	90
	92

	4
	表土保护率（%）
	92
	92
	
	
	
	
	
	
	92
	92

	5
	林草植被恢复率（%）
	-
	97
	
	
	
	
	
	
	-
	97

	6
	林草覆盖率（%）
	-
	23
	+2
	
	
	
	
	
	-
	25


1.6项目水土保持评价结论

1.6.1主体工程选线评价
主体工程选线不涉及河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带，不涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站，但无法避让嘉陵江下游省级水土流失重点治理区，本工程水土流失防治将采用西南紫色土区建设类项目一级标准，并适当提高防治目标值，除此外不涉及其他敏感区域。

工程的选线、建设方案、施工组织设计及工程管理等方面满足《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）有关主体工程约束性规定的要求，符合《中华人民共和国水土保持法》（2010年修订）的相关要求，但工程选线无法避让嘉陵江下游省级水土流失重点治理区，通过适当提高防治目标值，后续采取优化设计及施工方案，减少工程占地和土石方量等措施以控制水土流失。因此，本工程不存在水土保持重大制约性因素，项目建设可行。

1.6.2建设方案与布局评价

工程建设方案与布局合理，通过对占地面积特别是对临时占地的控制，通过对土石方量的合理调配调用，采用成熟的施工工艺，进行合理施工布置，能减少工程建设的占地面积和余土量，实现土石方减量化，缩短施工影响时间，最大限度地减少施工的扰动范围和对水土保持设施的损坏，符合水土保持的要求。主体工程已设计了扩建区域碎石铺设、施工道路铺垫钢板，具有一定的水土保持功能，但还不足以控制工程施工期及自然恢复期水土流失，本方案将根据工程建设扰动土地特点，针对造成水土流失重点部位和环节补充布设相应水土保持措施，形成完整的水土流失防治体系，水土流失防治效果可达到水土保持要求。从水土保持角度分析，工程建设可行。

1.7水土流失预测结果

根据水土流失预测结果，本期工程建设将扰动、破坏原地貌1.81hm2，损毁植被面积0.54hm2，工程开挖土石方回填利用后，产生余土0.09万m3，为间隔扩建基槽余土及塔基基础开挖余方，间隔扩建余土运至站外终端塔摊平处理，塔基余土在各塔基永久占地范围内摊平处理。
在预测时段内，不采取任何水土保持措施的前提下，可能产生的水土流失总量为101.3t，其中新增水土流失量为51.2t。塔基及其施工临时占地区是最为集中、强度最大的潜在水土流失场所，为水土流失重点防治对象，也是水土保持监测的重点区域。施工期、自然恢复期新增水土流失预测量分别为39.3t（77%）、11.9t（23%）。因此，水土流失防治重点时段应在施工期。

1.8水土保持措施布设成果

根据工程布局、施工及产生水土流失的特点，将水土流失防治责任范围划分为间隔扩建工程区、塔基及其施工临时占地区、施工道路区和其他施工临时占地区4个一级防治分区，将施工道路区分为人抬道路区和汽运道路区2个二级分区。方案根据实际情况补充完善项目的水土保持措施为：

1）间隔扩建工程区

（1）工程措施：土建施工结束后对场内空闲区域铺设碎石160m2；
（2）临时措施：施工过程中对开挖区域临时堆土进行防雨布覆盖60m2。

2）塔基及其施工临时占地区

（1）工程措施：施工前对塔基永久占地范围内的表土进行剥离，剥离表土830m³，土建施工结束后对占地区域进行土地整治1.02hm2，回覆表土830m³；
（2）植物措施：施工结束后，对塔基永久占地范围及施工场地占用林地范围撒播草籽0.47hm2，塔基施工场地占用林地区域栽植灌木450株，抚育管理0.18hm2；
（3）临时措施：施工过程中对开挖区域临时堆土进行土袋挡护160m3，防雨布覆盖3800m2，防雨布隔离3600m2。

3）施工道路区
（1）汽运道路区

①工程措施：施工结束后对汽运道路占用区域进行土地整治0.44hm2；
②植物措施：施工结束后，对汽运道路占用林地的范围撒播草籽0.13hm2，栽植灌木325株，抚育管理0.13hm2；

③临时措施：施工过程中对道路路面铺设钢板4446m2。
（2）人抬道路区

①工程措施：施工结束后，对人抬道路占用区域进行土地整治0.08hm2；
②植物措施：施工结束后，对人抬道路占用的范围撒播灌草籽0.08hm2。
4）其他施工临时占地区

（1）工程措施：施工结束后对占用区域进行土地整治0.24hm2；
（2）植物措施：施工结束后，对占用林地区域撒播灌草籽0.08hm2；
（3）临时措施：施工过程中对牵张场机械停放区域铺设钢板400m2，其他施工材料堆放区域铺设防雨布1200m2。

1.9水土保持监测方案

监测内容：水土流失影响因素、水土流失状况、水土流失危害、水土保持措施。
监测时段：施工准备期开始至设计水平年结束，即从2026年3月开始监测，至2026年12月底结束，项目区开工前进行本底值监测。

监测方法：主要采取调查监测和巡查监测。

监测点位布设：本工程共布设4处监测点位，每个水土流失防治分区各设置1处。

1.10水土保持投资及效益分析成果

本工程水土保持总投资为77.26万元，其中主体已有水土保持投资28.23万元，水土保持新增49.03万元，水土保持投资中，工程措施3.73万元，植物措施2.06万元，监测措施8.67万元，临时措施46.30万元，独立费用11.93万元，基本预备费2.22万元，水土保持补偿费2.353万元。

水保方案实施后项目区水土流失将得到全面综合治理，经统计分析，水保方案实施后项目区水土流失将得到全面综合治理，水土流失治理达标面积可达到1.76hm2、至设计水平年可减少水土流失量约40t、渣土挡护量可达0.50万m3、表土剥离及保护量可达830m3。

通过水土保持措施治理后，至设计水平年，水土流失治理度达97.2%、土壤流失控制比达1、渣土防护率96.2%、表土保护率97.6%、林草植被恢复率达98.7%、林草覆盖率41.4%。根据防治效果预测可知，本工程6项防治指标均能达到国家标准的要求。
1.11结论

根据《中华人民共和国水土保持法》和《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）的相关要求，工程选线无法避让嘉陵江下游省级水土流失重点治理区，施工过程中不可避免地扰动原地貌、损坏土地和植被，造成一定程度的水土流失，但本工程通过各项水土保持措施的实施，能有效地控制水土流失，达到经济发展和环境建设协调发展。因此，本工程不存在水土保持重大制约性因素，项目建设是可行的。

在主体工程下一阶段的设计中认真贯彻落实水土保持方案，设计应体现水土保持理念；明确施工单位应承担的水土流失防治责任，建设单位应在施工招标中将水土保持方案措施落实到招标文件中，使水土保持措施真正做到“三同时”；建设单位与当地水行政主管部门共同配合，加强水土保持工作的监督和管理，保证工程质量。

2 项目概况
2.1 项目组成及工程布置

2.1.1项目基本情况

项目名称：广安武胜至沿口110千伏线路工程。

项目规模：小型。

项目性质：新建工程。
建设单位：国网四川省电力公司广安供电公司。

项目组成：扩建武胜220kV变电站110kV间隔2个，完善沿口110kV变电站110kV间隔1个，新建武胜~沿口110kV线路1条。

建设地点：广安市武胜县。项目区建设地点详见附图1。

项目工期：计划于2026年3月～2026年9月实施，总工期7个月。

项目投资：项目设计动态总投资1932万元，其中土建投资369万元。

本输变电工程特性详见表2.1-1。

表2.1-1  本工程主要技术指标表

	一、项目简介

	项目名称
	广安武胜至沿口110千伏线路工程

	建设地点
	广安市武胜县

	工程等级
	小型

	工程性质
	新建

	建设单位
	国网四川省电力公司广安供电公司

	建设规模
	武胜220kV变电站110kV间隔扩建工程
	本期在预留间隔处扩建2个110kV出线间隔，新建电气设备基础2套

	
	沿口110kV变电站110kV间隔完善工程
	本期完善1回110kV出线间隔，更换电流互感器、110kV母线等电气设备，不涉及土建

	
	武胜~沿口110kV线路工程
	线路路径
	起于武胜变电站110kV出线架构，止于沿口变电站出线构架

	
	
	路径长度
	架空线路12.9km，曲折系数1.8，新建11.2km，利旧1.7km

	
	
	塔基数量
	36基：直线塔17基、耐张塔19基

	
	
	跨越主要河流
	长滩寺河

	
	
	地形地貌
	构造剥蚀丘陵地貌

	工程总投资
	动态投资（万元）
	1932
	土建投资（万元）
	369

	建设工期
	计划于2026年3月～2026年9月底实施，总工期7个月

	二、项目组成及占地情况

	项目
	单位
	永久占地
	临时占地
	小计
	备注

	间隔扩建占地
	hm2
	0.02 
	
	0.02 
	

	线路工程
	塔基占地
	hm2
	0.30 
	
	0.30 
	36基铁塔占地

	
	塔基施工场地
	hm2
	
	0.73 
	0.73 
	36基铁塔施工场地占地

	
	牵张场占地
	hm2
	
	0.16 
	0.16 
	4处牵张场占地范围

	
	跨越场占地
	hm2
	
	0.08 
	0.08 
	2处跨越场占地范围

	
	施工便道占地
	hm2
	
	0.44 
	0.44 
	1.48km施工便道占地范围

	
	人抬道路占地
	hm2
	
	0.08 
	0.08 
	780m人抬道路占地范围

	
	小计
	hm2
	0.30
	1.49
	1.79
	

	合计
	hm2
	0.32 
	1.49 
	1.81 
	

	三、项目土石方量

	项目
	单位
	土石方工程量（自然方）

	
	
	挖方
	填方
	借方
	调出
	调入
	弃方
	备注

	间隔扩建工程
	万m3
	0.006
	0.002
	
	
	
	0.004
	塔基永久占地范围摊平处理

	线路工程
	万m3
	0.52
	0.44
	
	
	
	0.084
	

	小计
	万m3
	0.53
	0.44
	
	
	
	0.09
	

	四、工程拆迁情况：不涉及房屋拆迁


2.1.2 项目依托工程

1）武胜220kV变电站概况

武胜220kV变电站位于武胜县双星乡檬子村，距武胜县约4.0km，交通方便，变电站已建成投运。2011年12月7日，武胜220kV站作为“广安武胜220kV输变电及110配套工程”的组成部分，获得了《四川水利厅关于广安武胜220kV输变电及110配套工程水土保持方案报告书的批复》（川水函〔2011〕1934号），并于2015年取得《四川水利厅关于广安武胜220kV输变电及110kV配套工程水土保持设施验收鉴定书的函》（川水函〔2015〕717号），完成了工程水保设施验收。经现场踏勘，武胜站站区设置有挡土墙、排水沟、铺设碎石等水保设施，各项设施运行良好，具有良好的水土保持防治效果，站区无遗留水保问题。本次扩建间隔在站内原预留场地内进行建设，不新征占地。

2.1.3 项目组成及布置

本项目建设内容主要包括武胜220kV变电站110kV间隔扩建工程、沿口110kV变电站110kV间隔完善工程和武胜~沿口110kV线路新建工程3部分：

2.1.3.1武胜220kV变电站110kV间隔扩建工程
1）变电站概况

武胜220千伏变电站位于武胜县双星乡檬子村，距武胜县约4.0km，为满足本工程需要，本次在站区110kV配电装置2个预留的间隔区域进行扩建。

2）本期扩建规模

本期间隔扩建场地位于站内，不改变原站110kV配电装置布置型式，仍采用户外GIS布置，场平已在前期设计施工完成，场地占地面积约0.02hm2，设计标高及竖向布置与原场地保持一致。本期扩建内容主要为：

（1）新建电压互感器基础2组；

（2）新建避雷器基础2组；

（3）基槽余土40m3；

（4）拆除并恢复碎石地坪面积160m2；

（5）电缆沟破坏及修复20m。

3）工程平面及竖向布置

本次间隔扩建工程在原预留场地内进行建设，场地设计标高及竖向布置与原场地保持一致。

4）给排水系统、供电系统、通信系统、对外交通

本期系在围墙内预留场地扩建，可利用变电站原有给排水系统、供电系统、通信系统和进站道路以满足施工要求。

表2.1-2  武胜220kV变电站110kV间隔扩建工程主要技术指标表

	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	扩建部分总占地面积
	m2
	200
	

	2
	扩建部分土石方量
	挖方(-)
	m3
	60
	

	
	
	填方(+)
	m3
	20
	

	
	
	余方
	m3
	40
	

	3
	电压互感器基础
	组
	2
	

	4
	避雷器基础
	组
	2
	

	5
	恢复碎石地坪
	㎡
	160
	

	6
	余土外运
	m³
	40
	

	7
	C20细石混凝土换填
	m³
	15
	

	8
	电缆沟破坏及修复
	m
	20
	


2.1.3.2沿口110kV变电站110kV间隔完善工程
沿口110kV变电站位于武胜县沿口镇城北初中北侧约150m，本期改造利用原110kV东关西出线间隔，更换原关沿线间隔电流互感器3只，更换关沿线间隔内导线、更换分段间隔电流互感器3只，更换分段间隔内导线，更换110kV母线I段和母线II段，间隔改造不涉及土建，后续不在赘述此部分内容。
2.1.3.3武胜~沿口110kV线路新建工程
1）路径方案

线路从武胜220kV变电站构架出线，利用已建110kV建武线同塔段（137#-132#）单边挂线方式出线至马道子村后分支走线，线路向北于赶香湾跨越110kV建武线后继续向北以单回路方式于大岭岗跨越110kV武堰线与S304省道。线路左转经大石村、龙鳌村、响水滩村、双石坝后跨越110kV堰沿线、35kV沿飞线以及G75兰海高速公路，线路经葛麻山T接110kV关沿线后进入110kV沿口变电站。架空线路全长约12.9km，其中新建架空线路11.2km，利旧架空线路1.7km，曲折系数1.8，沿线海拔250m~350m，线路全线位于武胜县行政区域内。本工程线路路径方案图详见附图5。
2）架空线路新建铁塔型式及塔基永久占地面积

本工程架空线路共新建铁塔36基，其中：直线塔17基、耐张塔19基。塔基永久占地面积按〔根开+主柱宽度+2m〕2计算，单回路塔基施工临时占地按〔（根开+10）2-永久占地〕计算，双回路塔基施工临时占地按〔（根开+15）2-永久占地〕计算。本工程共有23基采用机械化施工，机械化施工的塔基施工临时占地面积取1.2的系数。为更加准确的计列塔基永久及临时占地面积，本项目塔基占地面积与主体设计提供的线路机械化施工一基一册专项设计保持一致。

表2.1-3 本工程铁塔型式、数量及占地面积统计表

	塔位序号
	塔 型
	基础根开（m）
	塔基永久占地宽度（m）
	塔基永久占地面积（m2）
	塔基临时占地面积（m2）
	机械化施工

	
	
	
	
	
	
	

	N01
	110-DB21D-ZMC1
	4.41 
	7.61 
	58 
	180 
	是

	N02
	110-EC21D-DJ
	7.56 
	10.76 
	116 
	231 
	是

	N03
	110-EB21D-ZM2
	3.41 
	6.61 
	44 
	163 
	是

	N04
	110-EC21D-J1
	5.44 
	8.64 
	75 
	196 
	是

	N05
	110-EC21D-J2
	5.61 
	8.81 
	78 
	199 
	是

	N06
	110-EC21D-J2
	6.24 
	9.44 
	89 
	210 
	是

	N07
	110-EC21D-J1
	4.24 
	7.44 
	55 
	147 
	否

	N08
	110-EB21D-ZM1
	4.35 
	7.55 
	57 
	149 
	否

	N09
	110-EB21D-ZM1
	4.71 
	7.91 
	63 
	154 
	否

	N10
	110-EC21D-J2
	6.87 
	10.07 
	101 
	183 
	否

	N11
	110-EC21D-J1
	6.04 
	9.24 
	85 
	172 
	否

	N12
	110-EB21D-ZM2
	3.41 
	6.61 
	44 
	163 
	是

	N13
	110-EC21D-J3
	7.32 
	10.52 
	111 
	227 
	是

	N14
	110-EB21D-ZM2
	4.18 
	7.38 
	55 
	176 
	是

	N15
	110-EB21D-ZM3
	5.74 
	8.94 
	80 
	201 
	是

	N16
	110-EC21D-J2
	6.87 
	10.07 
	101 
	220 
	是

	N17
	110-EB21D-ZMK
	6.63 
	9.83 
	97 
	216 
	是

	N18
	110-EB21D-ZM2
	4.96 
	8.16 
	67 
	189 
	是

	N19
	110-EC21D-J1
	6.64 
	9.84 
	97 
	180 
	否

	N20
	110-EB21D-ZM3
	6.16 
	9.36 
	88 
	174 
	否

	N21
	110-EB21D-ZM3
	5.74 
	8.94 
	80 
	168 
	否

	N22
	110-EB21D-ZM1
	4.71 
	7.91 
	63 
	185 
	是

	N23
	110-EC21D-J2
	6.24 
	9.44 
	89 
	175 
	否

	N24
	110-EB21D-ZM1
	3.99 
	7.19 
	52 
	173 
	是

	N25
	110-EB21D-ZM2
	5.74 
	8.94 
	80 
	201 
	是

	N26
	110-EC21D-J4
	6.97 
	10.17 
	103 
	185 
	否

	N27
	110-EB21D-ZM3
	6.58 
	9.78 
	96 
	215 
	是

	N28
	110-EC21D-DJ
	6.18 
	9.38 
	88 
	209 
	是

	N29
	110-EB21D-ZM2
	5.35 
	8.55 
	73 
	195 
	是

	N30
	110-EC21D-DJ
	6.97 
	10.17 
	103 
	185 
	否

	N31
	110-EC21D-J2
	6.87 
	10.07 
	101 
	220 
	是

	N32
	110-EC21D-J2
	6.87 
	10.07 
	101 
	220 
	是

	N33
	110-EB21S-DJ
	6.77 
	9.97 
	99 
	450 
	是

	N34
	110-EC21D-J4
	7.56 
	10.76 
	116 
	231 
	是

	N35
	110-EC21D-DJ
	5.49 
	8.69 
	76 
	164 
	否

	N36
	110-EB21S-DJ
	6.77 
	9.97 
	99 
	375 
	否

	合计
	
	
	
	2978
	7279
	


3）铁塔基础规划与设计

根据工程区水文、地质条件，结合本工程特点，推荐基础型式主要为挖孔基础。铁塔采用地脚螺栓与基础连接。

4）架空线路交叉跨越情况

根据现场实际调查了解、结合主体工程收集的资料可知，其主要的交叉跨越有：
表2.1-4 线路工程主要交叉跨越情况

	序号
	被跨越物
	跨越次数
	备注

	1
	110kV线路
	3
	封网跨越

	2
	35kV线路
	1
	

	3
	10kV电力线
	10
	

	4
	380V、220V低压线
	15
	

	5
	通信线
	15
	

	6
	高速
	1
	跨越架

	7
	省道
	1
	跨越架

	8
	乡村公路
	25
	

	9
	机耕路
	5
	

	10
	鱼塘
	2
	

	11
	沟渠
	2
	


5）主要经济技术指标
表2.1-5  线路工程主要技术经济指标

	工程名称
	武胜~沿口110kV线路

	起迄点
	起于武胜变电站110kV出线架构，止于沿口变电站110kV进线构架

	电压等级
	110kV

	线路长度
	架空12.9km
	曲折系数
	1.80

	转角次数
	19次
	平均耐张段长度
	805m

	铁塔总数
	36基
	平均档距
	358m

	主要气象条件
	最大设计风速23.5m/s；最大设计覆冰厚度5mm

	地震烈度
	VI度
	年平均雷电日
	40天

	海拔
	290m～350m

	沿线地形
	构造剥蚀丘陵地貌

	基础型式
	挖孔基础

	汽车运距
	10km
	平均人力运距
	400m


2.2 施工组织

2.2.1 施工总布置

2.2.1.1施工生产区和生活区布置
1）间隔扩建工程

间隔扩建施工涉及的施工场地主要是指作为施工时材料、设备临时堆放。本次间隔扩建工程扰动较小，施工期间利用变电站内永久占用空地，施工生活区采用租用当地现有民房即可解决，不新增施工临时占地。
2）线路工程
（1）塔基施工临时占地

为满足施工期间放置器材、材料、临时堆放开挖土石方、混凝土加工场及组塔施工场地等，需在每个塔基周围设置施工临时用地。根据其本工程实际需要，结合国网企标和本工程实际需要，塔基施工临时占地面积双回塔按（根开+15m）2-永久占地（根开+15m）2-永久占地计列，单回塔按（根开+10m）2-永久占地计列，机械化施工的塔位考虑1.2的系数。本工程共有13基铁塔采用人力施工，23基铁塔采用机械化施工，经统计，本工程塔基施工临时总占地为0.73hm2。

（2）牵张场设置：本工程设置牵张场共计4处，每处牵张场占地约0.04hm2，总占地面积为0.16hm2。

（3）跨越施工临时占地：本工程在跨越110kV及低电压等级线路时，采用封网跨越，不设置专门的跨越场地，跨越等级公路时搭设跨越架进行跨越，本工程共设置跨越场地2处，单个跨越场地占地约400m2，总占地面积为0.08hm2。

（4）材料站设置：本工程拟设置主要材料站1处，以满足线路的施工材料供应要求。材料站租用线路沿线村镇居民所有的硬化场坝，不纳入本工程防治责任范围。

（5）生活区布置：生活区租用当地（乡镇）现有民房即可解决，不新增水土流失，因此租用当地民房作为生活区的面积不计入本方案建设区内。
2.2.1.2施工道路

1）间隔扩建工程

扩建工程施工道路主要利用站外现有道路和变电站进站道路，交通较方便。

2）线路工程

（1）现状交通条件：线路所经地段属于人口密度较高的农耕发达区域，路网发达，各等级道路纵横交错，区域交通条件较好。本工程周边分布有高速、国道及城市道路等，汽车运输条件总体较好。

（2）施工临时道路：主体设计提供的《全过程机械化施工专题报告》，本工程23基塔拟采用机械化施工，经过现场踏勘，线路工程施工主要利用已有道路，同时在塔基与已有道路之间新修可供车辆通行的施工临时道路，临时道路路面宽度3.0m，新修临时施工道路共约1482m，施工便道位于平缓区域，主体设计考虑铺设钢板通行，占地面积按3m宽进行计算，经统计，新建机械施工道路占地总面积0.44hm2，占地类型主要为耕地及林地，共铺设钢板4446m2。

（3）人抬道路：本工程有13基铁塔采用人力施工，塔基建设当中，建筑材料、杆塔材料等需要往塔基场地运输，外部运输到距离塔基场地最近处后由人抬的方式进行运输。这些人抬道路属于施工临时道路，根据线路的地形、地貌的情况不同，每个塔基的人抬道路长度也不尽相同，经估算，本工程除利用工程区已有人走小道外还需新建人抬道路约0.78km，规划人抬道路宽度1.0m，人抬道路属于临时占地，占地面积0.08hm2。

表2.2-1   施工道路占地统计表
	线路名称
	施工道路

	
	长度/m
	宽度/m
	面积/hm2
	钢板/m2

	平缓区施工便道
	1482
	3.0
	0.44 
	4446

	人抬道路
	780
	1.0
	0.08 
	

	合计
	2262
	
	0.52 
	4446 


2.2.1.3施工用水用电

1）间隔扩建工程：根据主体设计，施工供水水源采用变电站现有水源；施工用电电源就近引自变电站站用电源。

2）线路工程：线路施工时从沿线河道、沟道取水，采用骡马驮至施工场地，用电可搭接沿线乡镇供电网络或使用柴油机发电。施工期间针对施工人员的生活供水、供电，一般均在附近居民点租用房屋作为施工人员临时住宿所用，其所用水、电由原居民点供水、供电系统提供。

2.2.1.4取土（石、砂）场

工程所用的砂、石料等均在当地购买商品料，并在合同中明确水土流失防治责任由料场销售商负责。本工程不设置单独的取土（石、料）场，减少了新增水土流失。

2.2.1.5弃土（石、渣）场

间隔扩建工程余土量较小，运至站外终端塔进行摊平处理，线路工程弃渣主要来自线路塔基基坑挖方，由于线路全线广泛采用全方位高低腿，挖孔桩基础型式避免了塔基基面大开挖，塔基基坑余土量较少，本方案处理塔基基坑余土方式为在塔基永久占地范围内摊平处理，平均堆高＜30cm。
2.2.2 施工工艺

2.2.2.1间隔扩建工程

土建工程施工主要包括：彩钢板围护——地表清理——构筑物基础开挖及浇筑——构筑物上部结构——站区零星土建收尾（含碎石铺设）。

土石方工程基础均采用机械开挖、回填，人工辅助的方式。

2.2.2.2线路工程
线路工程施工主要有：施工准备、基础施工、组装铁塔、导地线安装及调整几个阶段。对水土保持影响较大的是施工准备、基础施工两个阶段。

1）施工准备

施工准备阶段主要工作内容为：场地清理，塔基开挖区表土剥离，准备场地堆放建筑材料，设置施工场地等。

塔基区表土剥离实施技术：在剥离表土前，对开挖区域内的石块、树根等有碍物进行彻底清除，然后采用人工开挖，表土按预定厚度剥离，单独堆放在塔基施工临时占地区，需用防雨布覆盖，避免雨水淋刷使土壤大量流失。

2）基础施工

本工程设计主要采用挖孔基础，开挖量较少，造成的水土流失量也较小。
3）组塔

当塔基础混凝土强度达到设计值的70%以上后，便可在塔位上组装铁塔组件成塔。本阶段在塔基区仅存在从加工厂运来的铁塔组件的堆放、组装，在搬运过程中对地面略有扰动，造成的水土流失轻微。

4）放紧线和附件安装

架线主要采取张力放线，首先将导线穿过铁塔挂线处，然后用牵张机以张力牵放的方法进行牵张。牵张场使用时间多在10天～15天，应选择场地平整工作量小、费用低的地方，相应对水土流失的影响也较小。本工程铁塔架线采用高跨，可减少树木的砍伐。

5）跨越施工

根据路径区地形地貌，本工程主要采用封网跨越，仅跨越等级公路时搭设跨越架进行跨越，跨越施工时对地面略有扰动，水土流失影响较小。

2.3 工程占地

本工程总占地面积为1.81hm2：按占地性质划分，永久占地0.32hm2，临时占地1.49hm2；按占地类型划分，耕地1.25hm2，林地0.54hm2，公共管理与公共服务用地0.02hm2。工程占地面积及占地类型详见表2.3-1。
表2.3-1 本工程占地面积及类型统计表      单位：hm2
	项   目
	占地类型及面积
	占地性质

	
	耕地
	林地
	公共管理与公共服务用地
	合计
	永久占地
	临时占地
	合计

	间隔扩建占地
	
	
	0.02 
	0.02 
	0.02 
	
	0.02 

	塔基占地
	0.23 
	0.07 
	
	0.30 
	0.30 
	
	0.30 

	塔基施工场地
	0.55 
	0.18 
	
	0.73 
	
	0.73 
	0.73 

	牵张场占地
	0.16 
	
	
	0.16 
	
	0.16 
	0.16 

	跨越场
	
	0.08 
	
	0.08 
	
	0.08 
	0.08 

	施工便道占地
	0.31 
	0.13 
	
	0.44 
	
	0.44 
	0.44 

	人抬道路占地
	
	0.08 
	
	0.08 
	
	0.08 
	0.08 

	合   计
	1.25 
	0.54 
	0.02 
	1.81 
	0.32 
	1.49 
	1.81 


2.4 土石方平衡

2.4.1 表土平衡分析

1）可剥离表土量分析

本工程区域土壤以紫色土为主。根据项目区土地利用类型、立地条件现场调查分析，本工程所占用的林地表土剥离厚度约为20cm，耕地表土剥离厚度约为30cm，可剥离表土区域的面积为0.30hm2，剥离表土量为830m3，主要包括塔基永久占地区域，其他区域主要表现为临时占压，对地表扰动较小，考虑利用铺垫措施进行防护。
表2.4-1  工程区可剥离表土分析表

	区  域
	占地类型
	可剥离面积（hm2）
	剥离厚度（cm）
	可剥离表土量（m3）
	堆存位置
	备注

	塔基占地区
	林地
	0.07
	20
	140
	塔基施工临时场地
	

	
	耕地
	0.23
	30
	690 
	
	

	合计
	0.30
	
	830 
	
	


2）表土供需平衡分析

本工程需要覆土的区域主要为线路工程塔基余土回铺区域，面积约为0.29hm2，绿化覆表土共计830m3。

本工程区内剥离表土量为830m3，回覆表土830m3，表土资源得到保护和合理利用。本工程表土需求量分析详见下表。

表2.4-2   工程区表土需求量分析

	区  域
	需覆土面积（hm2）
	表土剥离量（m3）
	表土回覆量（m3）
	备注

	塔基施工区域
	0.29
	830
	830
	


2.4.2 土石方平衡分析

经统计，本工程总开挖0.53万m3（其中表土剥离0.08万m3），回填0.44万m3（其中表土利用方0.08万m3），无外借方，余方0.09万m3。

间隔扩建工程余土量较小，拟运至站外新建终端塔站范围内摊平处理，线路塔基余土较分散，单基塔余方量较小，为减少余土倒运过程中产生水土流失，余土在各塔基永久占地范围内摊平处理，并采取相应的水保措施进行防治，经计算，余土平铺厚度约28cm，堆土体能够保持稳定。
表2.4-3   土石方平衡及流向表    单位：m3

	项目分项
	开挖
	回填
	调出
	调入
	外借
	余土

	
	表土剥离
	一般土石方
	小计
	表土回覆
	一般土石方
	小计
	数量
	去向
	数量
	来源
	数量
	来源
	数量
	去向

	间隔扩建区域
	
	60
	60
	
	20
	20
	
	
	
	
	
	
	40
	塔基范围摊平处理

	线路工程
	铁塔基础
	830 
	1953 
	2783 
	830 
	1115 
	1945 
	
	
	
	
	
	
	838 
	

	
	接地沟槽
	
	2100 
	2100 
	
	2100 
	2100 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	施工基面
	
	350 
	350 
	0 
	350 
	350 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	
	
	
	
	
	838 
	

	合计
	830 
	4403 
	5233 
	830 
	3565 
	4395 
	
	
	
	
	
	
	878 
	


2.5 拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建

根据主体工程设计资料及现场踏勘，本工程线路在路径选择时，已对沿线村落进行了避让，不涉及拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建。
2.6施工进度

本工程计划于2026年3月开工，2026年9月建成运行，总工期为7个月。本工程土建施工无法避开雨季，但土建施工应避开雨天，减少因降水冲刷而增加的水土流失量。工期详见表2.6-1。
表2.6-1    主体工程施工总进度表

	项目
	2026年

2025年

	
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月

	间隔扩建工程
	施工准备
	
	
	
	
	
	
	

	
	土建施工
	
	
	
	
	
	
	

	
	安装调试
	
	
	
	
	
	
	

	线路

工程
	施工准备
	
	
	
	
	
	
	

	
	电缆沟、塔基基础施工
	
	
	
	
	
	
	

	
	铁塔组立
	
	
	
	
	
	
	

	
	架线
	
	
	
	
	
	
	


2.7自然概况

2.7.1地形地貌

项目区在武胜县境内，地形较为平坦，相对高差不大，全线路所经地区海拔高程在250m～350m之间。全区相对高差20m-100m，总体地形起伏较小。自然坡度一般在20°～40°，局部分布陡坎，斜坡地带局部基岩裸露，坡面普遍覆盖坡残积土层，植被发育较好，多为耕地，少量水塘。

2.7.2地质

2.7.2.1地质构造

线路路径区域地质结构简单，无大型褶皱，无断裂带通过，新构造运动微弱，区域稳定性好。
2.7.2.2地震烈度

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），本线路地震动反应谱特征周期为0.35s，设计基本地震动加速度值0.05g，对应的抗震设防烈度为VI度，设计地震分组为第一组。

2.7.2.3不良地质作用

线路沿线地形大部分为丘陵地貌，经调查和现场踏勘，未见明显滑坡、崩塌、泥石流等不良地质现象，只是局部粘土层的垮塌，其多发生在沟谷及局部陡坡地段，一般规模较小，后期定位时应加强踏勘调查，避免在不良地质作用影响范围内立塔。

2.7.3气象

本工程所经行政区域为武胜县，项目区气候属亚热带湿润季风气候，全年四季分明，气候温和，雨量充沛，日照充足，根据武胜县气象局多年气象资料（常规气候资料年限为1970～2000），多年平均气温为17.6℃，极端最高气温达42.1℃，极端最低气温-2.4℃，≥10℃积温5679.5℃，多年平均无霜期329d，多年平均降雨量1054.6mm，项目区降雨主要集中在6～9月。多年平均蒸发量1391.7mm，多年平均相对湿度83%，多年平均风速1.5m/s，主导风向NE，多年平均日照1270.9h，无冻土。

主要气象特征值见表2.7-1。
表2.7-1 工程所在区域参证站气象特征值统计表

	项目
	单位
	数值

	多年平均气温
	℃
	17.6

	极端最高气温
	℃
	42.1

	极端最低气温
	℃
	-2.4

	≥10℃的积温
	℃
	5679.5

	多年平均蒸发量
	mm
	1391.7

	多年平均降水量
	mm
	1054.6

	多年平均风速
	m/s
	1.5

	5年一遇1/6小时最大降雨量
	mm
	20.2

	5年一遇1小时最大降雨量
	mm
	56.48

	5年一遇6小时最大降雨量
	mm
	90.13

	5年一遇24小时最大降雨量
	mm
	119.00

	10年一遇1/6小时最大降雨量
	mm
	23.5

	10年一遇1小时最大降雨量
	mm
	66.15

	10年一遇6小时最大降雨量
	mm
	110.25

	10年一遇24小时最大降雨量
	mm
	144.00

	20年一遇1/6小时最大降雨量
	mm
	26.7

	20年一遇1小时最大降雨量
	mm
	75.15

	20年一遇6小时最大降雨量
	mm
	125.25

	20年一遇24小时最大降雨量
	mm
	167.00

	多年平均无霜
	d
	329

	多年平均相对湿
	%
	83

	多年平均日照
	h
	1270.9


2.7.4水文

本工程位于广安市武胜县，属于嘉陵江流域，沿线主要跨越长滩寺河。

长滩寺河，原名岳池水、盐滩溪、灵溪水，长江支流嘉陵江一级支流，位于四川省广安市境内。该河发源于金城山南坡东林寺，流经岳池县城，最终在武胜县中心镇注入嘉陵江。

长滩寺河多年平均流量7.7立方米／秒，年径流总量2.43亿立方米，水能蕴藏量5960瓩。河道蜿蜒曲折，多急流险滩，纵坡形成阶梯级石滩跌坎，落差集中，武胜县境内有黄明桥、响水滩、高桥、仁和、三步蹬、高滩等6处为最，有五一、十一等水电站11处，是全县水电资源开发最好的河流。

经收资调查，长滩寺河为不通航河流，30年一遇洪水位在277m，线路均在山腰走线，塔位较高，故不受长滩寺河洪水位影响，塔位所在位置均已避开其河道管理范围。
2.7.5土壤

结合现场踏勘情况分析，本工程区域主要土壤类型为紫色土。线路工程所经部分区域土壤发育不深，土层浅薄，抗蚀性和水土保持功能较差。

工程所在区域农耕较为发达，土壤层较厚，根据现场调查，工程区表层土厚度20cm~30cm不等，可剥离表土区域主要为工程占用的耕地和林地，经统计可剥离表土面积约0.30hm2。

2.7.6植被

武胜县植被类型属亚热带常绿阔叶林带，辖区内现在多为天然次生林和人工栽植的乔木林、果树林。

工程区域内农耕较发达，人类活动频繁，基本无原生的森林植被，区域植被主要为栽培植被，其次为自然植被。栽培植被有作物及经济林木，多为一年两熟，水旱轮作。自然植被以斑块状或小条带状分散分布于栽培植被间，自然植被为原生植被砍伐后形成的次生植被，主要树种有栾树、黄荆、桑树等，主要草种有三叶草、麦冬草、黑麦草、狗牙根等，整体林草植被覆盖率约为52%。

2.7.7水土保持敏感区调查

根据《水利部办公厅关于做好国家级水土流失重点预防区和重点治理区落地上图成果应用的通知》（办水保〔2025〕170号）、《四川省水利厅关于印发<四川省省级水土流失重点预防区和重点治理区划分成果>的通知》（川水函〔2017〕482号），武胜县属于嘉陵江下游省级水土流失重点治理区，本工程线路无法避让；此外，本项目选址（线）不涉及河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带；不涉及饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园、重要湿地等；不涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区，未占用国家确定的水土保持长期定位观测站；不涉及生态保护红线及河道管理范围。
3 项目水土保持评价
3.1 主体工程选线水土保持评价

结合本工程实际情况，通过对《中华人民共和国水土保持法》、《生产建设项目水土保持技术标准》相关限制性规定的分析，本项目选线除无法避免水土流失重点治理区外，不涉及河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带；不涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站；通过采取优化施工工艺、合理调整布局、提高防治标准等措施可有效减少水土流失。

3.2 建设方案与布局水土保持评价

3.2.1 建设方案评价

本工程所在区域地貌以构造剥蚀丘陵地貌为主，主体设计中避开了不良地质区域，铁塔采用高低腿设计和不等高基础组合，主要采用挖孔基础，减少了平台基面开挖量，施工场地充分利用塔基永久占地和周围临时占地，跨越河道的塔位避开了河道管理范围，工程建成后，对永久占地区域进行植被恢复，临时占地区域按原土地利用类型进行迹地恢复，设计方案和布局合理，有利于水土保持。

总体来说，本工程建设充分考虑了区域构造稳定条件、不良地质情况、主体及施工配套设施的布置等因素，但客观上无法避让省级水土流失重点治理区，通过后续设计优化工程方案，采取优化施工工艺及方法，提高防治标准，减少对地表及植被的扰动等方法解决，因此从水土保持角度分析，本工程建设方案与布局较为合理。
3.2.2工程占地评价

本工程总占地面积为1.81hm2，其中：永久占地0.32hm2，临时占地1.49hm2。按工程占地类型为耕地、林地及公共管理与公共服务用地。

本项目布局本着节约用地的原则，间隔扩建工程在原变电站围墙内，不新征占地。间隔扩建占地、线路工程塔基占地为永久占地，塔基及周边施工占地、牵张场、跨越场、施工道路等均为施工期临时占地，由于工程规模较小，工期短，表现为短时间占压扰动，几乎不涉及大面积的土石方挖填，施工结束后即可清理迹地，水土流失影响可控制在较小范围；线路施工时，施工场地、材料堆放地、表土堆放地安排在施工占地范围内，同时制定科学的施工计划，合理安排施工流程，使占用土地的利用率最大化，控制工程扰动范围，从水土保持角度分析，工程占地类型、性质无限制因素，基本符合水土保持的要求。在下阶段的设计和施工中，主体设计单位和施工单位应再结合详细的现场勘查，以尽量减少扰动土地面积为宗旨，对施工方案进行优化，进而对工程占地进一步优化。

综上所述，本项目的永久占地面积控制严格，临时占地在使用后恢复迹地和植被，在实施中加强监督和管理，经分析，工程占地类型、面积及占地性质控制严谨，总体符合水土保持要求。
3.2.3土石方平衡评价

根据主体资料计算，本工程总开挖0.53万m3（其中表土剥离0.08万m3），回填0.44万m3（其中表土利用方0.08万m3），无借方，余方0.09万m3。

3.2.3.1表土平衡分析
根据现场踏勘情况，本项目主要占地类型为耕地和林地，项目区可剥离的表土厚度约为20cm~30cm。线路工程塔基基础开挖等有土建活动，对地表的损坏严重，综合考虑原占地类型、土壤条件及施工可操作性，以及尽量减小新的扰动和破坏等因素，对该区域可根据土地类型剥离相应厚度的表土。其余临时用地区域都是临时占压且基本无土石方的开挖、回填，扰动时间较短，因此在采取一定的临时保护措施前提下，尽量减少对原地表的扰动破坏，本着预防保护的原则，可不剥离表土。剥离的表土就近堆放防护，在施工结束后及时回铺利用。就近堆放减少了运输和新增扰动占地，堆存期间基本不会对工程施工造成影响。

3.2.3.2土石方资源化、减量化分析
线路工程部分铁塔采用高低腿设计和不等高基础组合，减少了塔基基础的开挖量；同时，塔基施工道路主要布设在平缓区域，减少了因施工道路修筑产生大量的土石方。通过以上分析可知，本工程从源头上达到了土石方资源化、减量化设计，符合水土保持要求。
3.2.3.3余方处置分析
本工程余方为间隔扩建基槽余土及架空线路塔基余土，余土较分散，余方量较小，为减少余土倒运过程中产生水土流失，间隔扩建基槽余土运至站外新建终端塔占地范围摊平处理，线路工程余土在各塔基永久占地范围内摊平处理，并采取相应的水保措施进行防治，推算余土堆放高度约为0.28m，堆土体能够保持稳定。

本工程不用设置渣场，不用因堆渣而新增占用土地，总体设计符合水土保持的理念，对防治水土流失起到了积极的作用。

综上所述，主体工程考虑的土石方工程开挖、临时堆置、回填处理等符合水土保持要求，基本合理可行，方案建议在后续设计阶段继续优化设计，进一步减少土石方量。

3.2.4取土（石、砂）场设置评价

本项目主要建筑材料包括砖、砂、碎石等，砂石料来源主要为武胜县范围内的砂石料厂。本工程建筑材料需求量相对较小，且零星、分散，可以考虑就近从工程所在的武胜县城和所在乡镇有开采许可证的采砂、采石场采购，不单独设置取土（石、料）场，相应的水土流失防治责任由商家承担，在购买合同中明确。该方案既满足了工程建设的需要，又尽量减少了工程扰动范围，减少了可能引起的水土流失，因此从水土保持和主体工程角度分析，料源方案可行。
3.2.5弃土（石、渣）场设置评价

本工程的土石方挖填方量较小，工程余土可以充分利用场地有利地势条件进行消纳平衡，不存在需集中防护处理的弃渣，因此，本工程不设置弃渣场，减少新增占地，符合水土保持的理念，对防治水土流失能起到积极的作用。

3.2.6施工方法与工艺评价

1）间隔扩建工程

扩建变电站的土建工程施工主要包括：构筑物基础—构筑物上部结构—站区零星土建收尾。土石方工程基础均采用机械开挖，人工辅助的方式，基坑回填须待各构筑物结构施工完且验收合格后方可进行，避免重复开挖，土石方开挖和扰动面积较小，符合减少水土流失的要求。

2）线路工程
（1）基础施工

基础施工产生水土流失的环节为清理施工基面、表土剥离、降基面开挖和开挖（凿）基坑。施工基面的清理主要是砍伐塔基占地内的树木和杂草，进行场地平整开挖前，对表层土进行剥离，以上环节将会直接产生水土流失。降基一般要进行人工开挖边坡和回填，大部分可挖填平衡，但在雨天，裸露面仍会产生少量的水土流失，宜避开雨天施工。

（2）铁塔组立

铁塔组立时将分段搭建，在此阶段内，主要表现为占压破坏，产生水土流失较基础施工时大幅减少。

（3）施工道路修整

本工程施工便道在施工过程中铺设钢板，主要表现为对地表的碾压扰动，基本不涉及开挖回填等土石方工程，对地表扰动较小，从水土保持角度分析是可行的。人抬便道在施工过程中，主要表现为对地表的踩压扰动，基本不涉及开挖回填等土石方工程，对地表扰动较小，从水土保持角度分析是可行的。

（4）表土剥离

表土剥离平整、堆放平整时应采取就近原则，回填时应保证有足够的保水层，施工时遵循了“优先保护、先挡后弃”的原则，尽量减少了土石方开挖量；以上施工工艺均符合水保要求。

工程总体本着“方便施工、利于运输、易于管理”的原则进行布置，同时也兼顾了一定的水土保持要求，从水土保持角度分析，工程的施工工艺是合理可行的。

3.2.7主体工程设计中具有水土保持功能工程的评价

3.2.7.1间隔扩建工程具有水土保持功能措施的分析评价
间隔扩建期间，将破坏扩建区域配电装置场地原有碎石地坪，主体考虑施工后期对碎石地坪进行恢复。配电装置场地采用铺设碎石的方式处理，碎石覆盖满足了经济效益，同时具有一定的水土保持功能，该部分工程费用已在主体工程中列支，本期工程需恢复碎石地坪160m2。

结论：考虑间隔扩建工程量小，工期较短，且位于已建变电站平坦场地内，水土流失极小，因此，本水土保持方案仅新增施工期间的临时防护措施。
3.2.7.2线路工程具有水土保持功能措施的分析评价
（1）塔基及其施工临时占地区域具有水土保持功能措施的分析与评价

本工程线路新建塔基所在区域微地形相对平缓，不存在大的汇水区域，主体设计未考虑防护等措施。 

结论：为减少施工过程中引起的水土流失，本方案将补充设计相应临时防护措施、工程措施和植物措施。

（2）牵张场、跨越场地水土保持功能分析与评价

在架线施工的短时间内，总体上对周边造成的水土流失影响较小。

结论：牵张场、跨越场的使用历时较短，扰动相对较轻，施工结束后经清理、平整、翻挖即可恢复原来的使用状态。

（3）施工道路区域水土保持功能分析与评价

对于本工程需新建的施工临时道路引发的水土流失主要产生在局部修整、压实过程中，铺设钢板通行，可控制材料运输等人为活动引起的水土流失问题。

铺设钢板：主体设计对施工期间新增的供车辆通行的施工便道区域铺垫钢板，每基铁塔施工结束后拆除钢板运至下一基铁塔重复利用，共使用钢板4446m²。
结论：铺设钢板能有效保护施工道路下垫面，避免其处于裸露状态、重度碾压状态，保护表土层，控制水土流失，具有良好的水土保持功能。本方案提出下阶段施工要求和建议：施工前应做好施工临时道路规划，尽量减少新修道路长度，控制施工占压时间，施工过程中应做好水田区域的疏干措施，确保承载力的同时控制对地表耕作层扰动深度。道路路面铺设钢板应做好搭接，确保地表全覆盖隔离，避免出现施工道路裸露面，施工后期应针对地面损坏程度采取土地整治，减少可能产生的水土流失。

3.3 主体工程设计中水土保持措施界定

通过以上对主体工程中具有水土保持功能工程的分析，按照《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）的界定原则和附录D，将间隔扩建工程的碎石铺设及线路工程施工道路钢板铺垫界定为主体已有水土保持工程。

表3.3-1    主体工程中具有水保功能措施工程量及投资表
	项目
	措施类型
	结构类型
	措施位置
	单位
	数量
	单价
	投资（万元）

	间隔扩建工程
	碎石铺设
	碎石
	配电装置场
	m2
	160
	14
	0.22 

	线路工程
	钢板铺垫
	钢板
	施工便道路面
	m2
	4446
	63
	28.01 

	
	
	
	
	
	
	
	28.23 


主体工程设计的措施一定程度上能有效的防止水土流失，但由于主体设计未对间隔扩建、塔基基础挖方临时堆土采取临时性的防护措施，土石方开挖时易造成新的水土流失；同时，由于缺少施工结束后占地区的植物措施设计，易造成运行初期的水土流失问题，本方案将对主体设计中尚未完善之处新增水土保持措施。

4 水土流失分析与预测
4.1 水土流失现状

工程区位于广安市武胜县，根据《水利部办公厅关于做好国家级水土流失重点预防区和重点治理区落地上图成果应用的通知》（办水保〔2025〕170号）、《四川省水利厅关于印发<四川省省级水土流失重点预防区和重点治理区划分成果>的通知》（川水函〔2017〕482号），工程所在武胜县属于嘉陵江下游省级水土流失重点治理区，项目区在全国土壤侵蚀类型区划中属于水力侵蚀类型区（Ⅰ）-西南土石山区（Ⅰ5），项目区水土流失类型主要是水力侵蚀，侵蚀强度以轻度为主，区域内容许土壤流失量为500t/km2·a。

根据2024年四川省水土流失动态监测数据，项目区侵蚀类型主要为水力侵蚀，侵蚀强度以轻度为主。

项目区土壤侵蚀概况见附图4及表4.1-1。

表4.1-1   武胜县水土流失现状统计表

	行政区划
	侵蚀总面积
	轻度
	中度
	强烈
	极强烈
	剧烈

	
	
	面积
	%
	面积
	%
	面积
	%
	面积
	%
	面积
	%

	武胜县
	255.31
	139.6
	54.68 
	61.98
	24.28 
	31.61
	12.37 
	15.44
	6.05 
	6.68
	2.62 


4.2水土流失影响因素分析

4.2.1水土流失成因分析

本工程的兴建对项目区水土流失的影响主要表现在工程建设期的施工活动。扩建场地、塔基区的开挖平整和基础清理，开挖土石方及剥离表土的临时堆存，牵张场等施工活动对地表的扰动和再塑，使表层植被受到破坏，失去固土保水的能力，造成新增水土流失。造成的水土流失主要产生在土建施工期。

自然恢复期因余土的堆放处理较为稳定，新增水土流失得到了有效控制，但植物措施不能在短期内完全发挥作用，因此在植被恢复过程中仍然会有少量的新增水土流失。

4.2.2扰动地表、损毁植被面积

根据现场调查结果，结合主体工程设计资料，本工程扰动地表面积1.81hm2、损毁植被面积共计0.54hm2。

4.2.3 弃渣量预测

根据土石方平衡，工程建设期产生余方0.09万m3，运行期不产生弃渣，根据工程区地形特点及输变电工程建设特点，架空线路余方全部在塔基占地区域摊平处理，间隔扩建区域余方运至站外终端塔摊平处理。

4.3 土壤流失量预测

4.3.1预测单元

本水土保持方案报告对水土流失预测的范围包括整个工程建设所占用和扰动区域的永久占地和临时占地区。自然恢复期恢复植被的区域主要有塔基及塔基施工临时占地1.02hm2、牵张场占地0.16hm2、跨越场占地0.08hm2、施工便道占地0.44hm2和人抬道路占地0.08hm2。

表4.3-1   项目区水土流失预测单元表  单位：(hm2)

	项     目
	施工期水土流失面积
	自然恢复期水土流失面积

	
	永久占地
	临时占地
	合计
	

	变电工程
	间隔扩建占地
	0.02
	
	0.02
	/

	线路工程
	塔基及塔基施工临时占地
	0.3
	0.73
	1.03
	1.02

	
	牵张场占地
	
	0.16
	0.16
	0.16

	
	跨越场占地
	
	0.08
	0.08
	0.08

	
	施工便道占地
	
	0.44
	0.44
	0.44

	
	人抬道路占地
	
	0.08
	0.08
	0.08

	
	合计
	0.3
	1.49
	1.79
	1.78

	合计
	0.32
	1.49
	1.81
	1.78


4.3.2预测时段

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）要求，将本工程水土流失预测时段划分为2个阶段，即施工期（含施工准备期）及自然恢复期。项目所在地区雨季为6月~9月。

1）施工准备期：本工程施工准备期为2026年3月，时间较短，将施工准备期纳入施工期一并预测。

2）施工期：工程施工期为2026年3月～2026年9月，基本跨越了整个雨季，根据工期安排，间隔扩建区预测时间按1年进行计算，塔基区域及施工道路区域预测时间按1年进行计算，牵张场、跨越场地区域预测时间按0.5年进行计算。

2）自然恢复期：根据武胜县气象资料，武胜县属湿润区，结合现场踏勘实际情况，本项目预测时间确定为2年。

4.3.3土壤侵蚀模数

4.3.3.1扰动前土壤侵蚀模数背景值的确定

扰动前土壤侵蚀模数即背景流失模数：根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL 190-2007）中的土壤侵蚀强度分级标准，按原地貌的土地利用类型、坡度和覆盖度，结合工程区的地貌类型、地质、土壤类型和项目区的降雨情况、植被覆盖情况，地面组成物质及管理措施等因子，综合分析确定项目占地区原地貌土壤侵蚀模数背景值为989t/km2•a。

4.3.3.2扰动后土壤侵蚀模数背景值的确定

根据《生产建设项目土壤流失量测算导则》（SL 773-2018），本项目土壤流失类型主要为植被破坏型一般扰动地表、地表翻扰型一般扰动地表，最终根据公式推导出本工程施工期及自然恢复期土壤侵蚀模数见表4.3-2。

表4.3-2   项目区扰动前后土壤侵蚀模数取值表  单位：(t/km2·a)

	序号
	预测分区
	原地貌土壤侵蚀模数
	施工期土壤侵蚀模数
	自然恢复期土壤侵蚀模数

	
	
	
	
	第一年
	第二年

	1
	间隔扩建占地
	0
	4500
	0
	0

	2
	塔基及其施工临时占地
	918
	4100
	1413
	1121

	3
	施工道路占地
	1020
	3625
	1780
	1126

	4
	人抬道路占地
	780
	1885
	1006
	828

	5
	牵张场占地
	1100
	1985
	1365
	1132

	6
	跨越场占地
	1100
	1758
	1316
	1128


4.3.3 预测结果

施工期间水土流失面积为1.81hm2，自然恢复期间水土流失面积为总面积减去扩建区域面积、塔基立柱占地面积，经计算自然恢复期水土流失预测面积为1.78hm2。水土流失预测结果汇总见表4.3-3。
表4.3-3       水土流失预测结果汇总表    单位：t
	预测单元
	预测时段
	流失面积（hm2）
	影响年限（年）
	扰动前流失量（t）
	扰动后流失量（t）
	新增流失量（t）
	新增/总新增(%)

	间隔扩建区
	施工期
	0.02 
	1.00 
	0.0 
	0.9 
	0.9 
	1.8 

	塔基及其施工临时占地区
	施工期
	1.03 
	1.00 
	9.5 
	42.2 
	32.7 
	

	
	自然恢复期
	1.02 
	2.00 
	18.7 
	25.8 
	7.1 
	

	
	小计
	
	
	28.2 
	68.0 
	39.8 
	77.7 

	施工道路占地
	施工期
	0.44 
	1.00 
	4.5 
	8.3 
	3.8 
	

	
	自然恢复期
	0.44 
	2.00 
	9.0 
	12.8 
	3.8 
	

	
	小计
	
	
	13.5 
	21.1 
	7.6 
	14.8 

	人抬道路占地
	施工期
	0.08 
	1.00 
	0.6 
	1.5 
	0.9 
	

	
	自然恢复期
	0.08 
	2.00 
	1.2 
	1.5 
	0.3 
	

	
	小计
	
	
	
	3.0 
	1.2 
	2.3 

	牵张场占地
	施工期
	0.16 
	0.50 
	0.9 
	1.6 
	0.7 
	

	
	自然恢复期
	0.16 
	2.00 
	3.5 
	4.0 
	0.5 
	

	
	小计
	
	
	4.4 
	5.6 
	1.2 
	2.3 

	跨越场占地
	施工期
	0.08 
	0.50 
	0.4 
	0.7 
	0.3 
	

	
	自然恢复期
	0.08 
	2.00 
	1.8 
	2.0 
	0.2 
	

	
	小计
	
	
	2.2 
	2.7 
	0.5 
	1.0 

	合计
	施工期
	1.81 
	
	15.9 
	55.2 
	39.3 
	76.8 

	
	自然恢复期
	1.78 
	
	34.2 
	46.1 
	11.9 
	23.2 

	
	小计
	
	
	50.1 
	101.3 
	51.2 
	100.0 


从表中可以看出，本工程建设期扰动后土壤流失总量为101.3t，新增流失量51.2t。本工程水土流失防治重点区域是塔基及其施工临时占地区。在施工过程中应适时采取临时防护措施和工程措施相结合，在施工结束后采取土地整治和绿化措施，要有效的控制工程建设期和自然恢复期各种水土流失的发生，并在项目区建立完善的水土流失防治体系。

施工期、自然恢复期新增水土流失预测量分别为39.3t（77%）、11.9t（23%），因此，水土流失防治重点时段应在施工期。
4.4 水土流失危害分析

本工程水土流失危害主要表现在：基础的开挖以及因工程产生的土石方的堆放、使原地表受到一定程度的破坏，使裸露地面增加，为溅蚀、面蚀、细沟侵蚀创造了条件；塔基施工等对地表破坏较严重，可能会造成比较严重的水土流失，增加周边河道泥沙。

4.5指导性意见

本工程水土流失的重点环节是塔基及其施工临时占地区域。因此方案应加强建设期塔基及其施工临时占地区水土保持监管和水土保持措施的布设。根据预测结果，施工期是水土流失较为严重的时期，应合理进行施工组织设计，有效减少扰动影响范围，缩短施工时间。

综上所述，在本项目建设及生产过程中，应加强水土流失的防治，采取工程措施与植物措施、永久措施与临时措施相结合的水土保持措施，有效控制因项目建设引起的新增水土流失，将项目建设对区域生态产生的负面影响降到最小程度，实现区域生态环境的良性循环。

5 水土保持措施
5.1 防治区划分

按照输变电工程布局，本工程的水土流失防治分区按工程性质划分为间隔扩建区、塔基及其施工临时占地区、施工道路区和其他施工临时占地区4个一级防治分区，将施工道路区分为人抬道路区和汽运道路区2个二级分区。防治分区见表5.1-1。

表5.1-1    水土流失防治分区表    单位：hm2

	防治分区
	项目建设区
	备注

	一级
	二级
	永久占地
	临时占地
	小计
	

	间隔扩建区
	0.02 
	
	0.02 
	间隔扩建区域

	塔基及其施工临时占地区
	0.30
	0.73 
	1.03 
	36基铁塔及施工场地占地范围

	施工道路区
	人抬道路区
	
	0.08
	0.08
	0.78km人抬道路占地

	
	汽运道路区
	
	0.44
	0.44
	1.48km施工便道占地

	其他施工临时占地区
	
	0.24
	0.24
	4个牵张场和2个跨越场占地

	合计
	0.32
	1.49
	1.81
	


5.2 水土流失防治措施总体布局

5.2.1防治措施总体布局

为达到有效防治水土流失的目的，根据工程总体布置、地形地貌、地质条件等环境状况和各项目建设分区的水土流失特点及状况，本工程的水土保持措施布局按照综合防治的原则进行规划，确定各区的防治重点和措施配置。水土保持防治措施由工程措施、植物措施和临时措施组成。本工程的水土流失防治体系总体布局详见表5.2-1。

表5.2-1  水土流失防治体系总体布局表

	防治分区
	防治措施体系
	备  注

	
	工程措施
	植物措施
	临时措施
	

	间隔扩建工程区
	碎石铺设
	
	
	主体工程

	
	
	
	防雨布遮盖
	水保新增

	塔基及其施工临时占地区
	表土剥离、表土回覆、土地整治
	撒播种草、栽植灌木、抚育管理
	临时拦挡、防雨布覆盖、防雨布铺垫
	水保新增

	施工道路区
	人抬道路区
	土地整治
	撒播灌草
	
	水保新增

	
	汽运道路区
	土地整治
	撒播种草、栽植灌木、抚育管理
	
	水保新增

	
	
	
	
	钢板铺垫
	主体工程

	其他施工临时占地区
	土地整治
	撒播灌草
	钢板铺垫、防雨布隔离
	水保新增


5.2.2工程等级及设计标准

1）土地整治工程

本工程属于西南土石山区，土壤侵蚀类型属于水力侵蚀，塔基开挖区覆土厚度按20cm~30cm标准执行；施工临时区域占压耕地经土地整治后恢复耕作，占压林地撒播灌草籽、栽植灌木，土壤翻松厚度按30cm执行。人为扰动后的土地，整治后立地条件应具备绿化、耕种需要，采取人工施肥、畜力耕翻地或机械耕翻地等土壤改良措施：恢复为耕地的应增施有机肥、复合肥等，整治后符合土地复垦有关标准的规定。

2）植被恢复与建设工程级别

参照《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014），本工程属输变电工程，植被恢复与建设工程级别为3级。

5.3 分区措施布设

5.3.1间隔扩建工程区水土保持措施设计

间隔扩建工程变电站预留场地内进行建设，不改变原来的总体布置。

1）工程措施（主体设计）

碎石铺设：为便于后期运维，扩建工程配电场地采用铺设碎石压盖的方式进行恢复。根据主体设计资料，配电装置场地将采用铺设碎石的方式处理，碎石铺设160m2，100mm厚碎石。
2）临时措施

主要考虑间隔扩建施工期构架基础开挖土方的临时堆存和防护。经估算，本区临时堆土为60m3，为减少水土流失，堆高按1.5m，放坡1:1进行堆放。本方案考虑利用防雨布进行覆盖，最大限度减少水土流失，防雨布四周采用石块或其他硬质材料压盖。经统计，需防雨布60m2。

3）工程量汇总

间隔扩建工程区水保措施工程量见表5.3-1。

表5.3-1   间隔扩建工程区水保措施工程量表

	措施名称
	单位
	数量
	备注

	工程措施
	碎石铺设
	m2
	160
	主体工程

	临时措施
	防雨布
	m2
	60
	水保新增


5.3.2  塔基及其施工临时占地区水土保持措施设计

本区共布设塔基36基，永久占地面积0.30hm2，塔基施工临时占地0.73hm2。塔基及其施工临时场地在施工期因基础开挖和土石方临时堆存，易发生水土流失。针对这些实际情况，本水土保持方案考虑采取工程、植物、临时措施相结合的方式进行防治。

1）工程措施

为便于主体工程施工结束后迹地恢复，本方案补充设计表土剥离、表土回覆、土地整治等工程措施。

（1）表土剥离、表土回覆

本水土保持方案考虑施工前期对塔基永久占地范围内进行表土剥离，剥离厚度为20cm~30cm，经统计，剥离表土量共0.30hm2/830m3，剥离后的表土堆放在塔基施工场地空闲区域进行临时防护。

施工结束后，在平摊的土石方表面回覆表土，土源采用前期剥离的表土，回覆表土830m3，回覆厚度20cm~30cm。

（2）土地整治

根据后期迹地恢复的需要，方案将对塔基施工区域进行土地整治。土地整治在线路铁塔组立后进行，在施工结束后施工单位应及时清理杂物，土地整治面积为1.02hm2（除去塔腿立柱占地约150m2），其中0.55hm2土地整治后交还当地村民进行耕地恢复。

土地整治的方法及要求：先将表土翻松，再进行细平工作，局部高差较大处，进行土方回填，尽量做到挖填同时进行。平整时应采取就近原则，开挖及回填时应保证表土回填前土块有足够的保水层，防止表土层底部为漏水层，并配合平整进行表层覆土。

2）植物措施

为避免塔基施工完成后，塔基及其施工临时占地区地面裸露部分因降雨而造成水土流失，方案设计在塔基永久占地及塔基施工临时场地占用林地的区域撒播草籽，在塔基施工临时场地占用林地的区域栽植灌木，提高覆盖度，减少表面裸露面积和时间。

（1）树种、草种选择：通过对项目区的气候、土壤、地形等因素的综合分析，推荐草种为黑麦草、狗牙根按1:1混播，推荐灌木树种为紫穗槐。

（2）种植面积及方法：

①撒播草籽

除去塔腿硬化区域外，本区域还有0.47hm2需要进行种草绿化，恢复迹地。草籽在施工结束后的当年播种，播深2cm～3cm，撒播后覆土1cm～2cm，并轻微压实。种子级别为一级，发芽率不低于85%，种植密度为80kg/hm2，本区需草种量为37.6kg。种草采用面状整地。

②栽植灌木

苗木选取1-2年生工程苗，栽植密度为2500株/hm2，采用穴状整地，株距2.0m，林下撒播草籽绿化，本区需栽植紫穗槐面积约0.18hm2，栽植紫穗槐450株。

栽种时间根据本工程施工进度，可安排在施工结束后的当年进行。灌木采用植苗植树方式挖穴栽植，苗木等级均为二年生Ⅰ级苗。苗木在栽植前应修剪部分嫩枝叶和伤残、过长侧根，栽种时在坑内先回填部分细表土，使根系沾泥浆保持湿润，做到窝大底平、苗正根深的要求，浇灌适量定根水，提高成活率。

抚育管护：适时将树穴中的杂草除去，松土、正苗。一年后调查苗木成活率，成活率低时应及时补植；定时修枝；加强抚育管理。

3）临时措施

（1）临时拦挡、覆盖

塔基及其施工临时占地区内的临时占地主要用于堆放基础开挖土方和剥离的表土，这些土方若松散地堆放在塔基周围空地，在施工人员的扰动下会垮塌，降雨时易被冲刷。因此，这部分堆土需进行临时防护措施设计。经估算，每基铁塔临时堆土约为100m³左右，堆放于塔基施工临时占地区一角，采用土袋装土临时拦挡和防雨布临时遮盖。

本方案考虑采取土袋装土临时拦挡，土袋尺寸为0.8m×0.4m×0.2m，土袋挡墙设计规格为堆高0.40m，按单排双层堆放，利用防雨布进行覆盖隔离。经统计，需要土袋挡墙160m3，需防雨布覆盖约3800m2。

（2）防雨布铺垫：塔基施工临时场地，在施工过程中对堆存材料的区域采用防雨布隔离，以保护表层土不被破坏，单个塔按100m2考虑，经估算本区需防雨布隔离3600m2。

4）工程量汇总

塔基及其施工临时占地区水保措施工程量见表5.3-2。

表5.3-2 塔基及其施工临时占地区水保措施工程量表

	措施名称
	单位
	数量
	备注

	工程措施
	表土剥离
	hm2/m3
	0.30hm2/830m3
	方案新增

	
	回覆
	m3
	830
	方案新增

	
	土地整治
	hm2
	1.02
	方案新增

	植物措施
	种草
	hm2
	0.47
	方案新增

	
	草籽
	kg
	37.6
	方案新增

	
	栽植灌木
	株
	450
	方案新增

	
	幼林抚育
	hm2
	0.18
	方案新增

	临时措施
	土袋挡护
	m3
	160
	方案新增

	
	防雨布遮盖
	m2
	3800
	方案新增

	
	防雨布隔离
	m2
	3600
	方案新增


5.3.3 施工道路区水土保持措施设计

本工程部分塔位采用机械化施工，剩余部分塔位采用传统施工方法进行施工，项目区路网发达，施工道路大多可利用现有道路，但还需新修部分施工临时道路及人抬道路与已有道路连接，便于施工机械及材料的运输，新修车行道路1.48km，新设人抬道路0.78km，经现场调查，本工程采取机械化施工的塔位大部分位于平缓区域，施工临时道路仅需稍作平整及铺设钢板即可供车辆通行，施工结束后土地整治并进行迹地恢复，人抬道路占地区域施工结束后土地整治并进行迹地恢复。

5.3.3.1汽运道路区
主体设计已考虑本区铺设钢板，满足要求，详见3.2.7章节。水土保持方案对本区补充施工结束后土地整治。
1）工程措施

施工结束后，及时清理恢复占地区迹地，对汽运道路占用区域开展土地整治，翻松土壤，从而恢复其原有的使用功能，本区需土地整治面积0.44hm2（其中0.31hm²用于恢复耕地，0.13hm²用于恢复植被），整治方法同塔基及其施工临时占地区。
2）植物措施

本项目汽运道路占用的主要是耕地及林地，方案设计在施工结束后对占用林地的区域进行撒草绿化及栽植灌木，占用耕地的部分交还当地村民恢复耕地，撒草绿化、栽植灌木面积为0.13hm2。

草种、灌木树种选择和种植密度同塔基及其施工临时占地区，本区需草种量为10.4kg，栽植灌木325株。

5.3.3.2人抬道路区
（1）土地整治
施工结束后，及时清理恢复占地区迹地，对人抬道路占用区域开展土地整治，翻松土壤，从而恢复其原有的使用功能，本区需土地整治面积0.08hm2，整治方法同塔基及其施工临时占地区。

2）植物措施

本项目人抬道路占用的主要是林地，方案设计在施工结束后对占用林地的区域进行撒灌草绿化，撒灌草绿化面积为0.08hm2，灌草种选择和撒播密度同塔基及其施工临时占地区，本区需灌草种量为6.4kg。

5.3.3.3工程量汇总

施工道路区水保新增措施工程量见表5.3-3。

表5.3-3 施工道路区水保措施工程量汇总表

	措施名称
	单位
	汽运道路区
	人抬道路区
	合计
	备注

	工程措施
	土地整治
	hm2
	0.44
	0.08
	0.52
	方案新增

	植物措施
	撒播草籽
	hm2
	0.13
	0.08
	0.21
	方案新增

	
	草籽
	kg
	10.4
	6.4
	16.8
	方案新增

	
	栽植灌木
	株
	325
	
	325
	方案新增

	
	幼林抚育
	hm2
	0.13
	
	0.13
	方案新增

	临时措施
	钢板铺设
	m2
	4446
	
	4446
	主体工程


5.3.4 其他施工临时占地区水土保持措施设计

根据主体工程设计资料，本工程线路施工设置牵张场共4处，设置跨越场2处，占地总面积共计0.24hm2，占地类型为耕地、林地，牵张场及跨越场区域主要为临时占压，施工扰动不大，方案拟采取工程、植物、临时措施相结合的方式进行防治。

1）工程措施

根据后期迹地恢复的需要，对牵张场和跨越场占压的区域进行土地整治，翻松土壤，整治面积0.24hm2，其中0.16hm2土地整治后交还当地村民进行耕地恢，整治方法同塔基及其施工临时占地区。

2）植物措施
方案设计在占用林地的区域撒播灌草籽，提高覆盖度，减少表面裸露面积和时间。树种、草种的选择和种植密度同塔基及其施工临时占地区，经统计，本区域有0.08hm2需要进行撒播灌草绿化，需灌草种量为6.4kg。

3）临时措施
本区临时防护措施主要是场地临时隔离：为防止施工期间，人为扰动增加占地区域水土流失，本方案设计牵张场内停放机械的地方采用铺垫钢板防护，牵张场内堆放导线、牵引绳等其他材料的区域采用铺设防雨布的措施，以减小对地表的扰动和对周边环境的影响。经过计算，本区需要钢板铺垫防护约400m2，防雨布隔离防护1200m2。

4）工程量汇总

其他施工临时占地区水保新增措施工程量见表5.3-4
表5.3-4其他施工临时占地区水保措施工程量汇总表

	措施名称
	单位
	数量
	备注

	工程措施
	土地整治
	hm2
	0.24
	方案新增

	植物措施
	撒播灌草籽
	hm2
	0.08
	方案新增

	
	灌草籽
	kg
	6.4
	方案新增

	临时措施
	防雨布隔离
	m2
	1200
	方案新增

	
	钢板铺垫
	m2
	400
	方案新增


5.3.5  水土保持措施工程量

本工程水土保持方案设计，通过采取各种工程措施、植物措施、临时措施等综合防治措施，既保证了工程本身的安全建设和运行，又恢复了项目区的植被、合理利用了水土资源、保护了生态环境，最大可能的防止了新增及原有水土流失的产生。水土保持措施工程量见表5.3-5所示。
表5.3-5 各防治分区水土保持措施工程量汇总表

	措施类型
	间隔扩建工程区
	塔基及其施工临时占地区
	施工道路区
	其他施工占地区
	合计

	工程措施
	碎石铺设
	m2
	160
	
	
	
	160

	
	表土剥离
	m3
	
	830
	
	
	830

	
	表土回覆
	m³
	
	830
	
	
	830

	
	土地整治
	hm2
	
	1.02
	0.52
	0.24
	1.78

	植物措施
	种灌草面积
	hm2
	
	0.47
	0.21
	0.08
	0.76

	
	灌草籽
	kg
	
	37.6
	16.8
	6.4
	60.8

	
	栽植灌木
	株
	
	450
	325
	
	775

	
	幼林抚育
	hm2
	
	0.18
	0.13
	
	0.31

	临时措施
	土袋拦挡
	m³
	
	160
	
	
	160

	
	防雨布覆盖
	m2
	60
	3800
	
	
	3860

	
	防雨布隔离
	m2
	
	3600
	
	1200
	4800

	
	钢板铺垫
	m2
	
	
	4446
	400
	4846


5.4 施工要求

1）基本原则

根据水土保持工程与主体工程“三同时”的原则，组织安排施工。水保工程措施施工应与主体工程施工同时进行；植物措施实施计划应充分考虑植物对季节的要求。

2）施工条件

（1）水土保持施工可依托主体工程的交通、水电、道路和机械等施工条件；

（2）建筑材料纳入主体工程材料供应体系，种子在当地采购；

（3）水土保持措施应工程措施与植物措施同步进行，协调发展，工程措施应避开雨天施工。

3）施工进度安排

本工程施工期7个月，计划于2026年3月开工，2026年9月底建成运行。针对本工程施工点分散、施工时间分散、各施工点施工时间不长的特点，各施工点水土保持措施应在各点施工期间或施工结束后立即实施，不能等到全线施工结束后才实施。主体工程与水土保持工程实施进度见双横道图。
表5.4-1   主体工程与水土保持工程实施进度双横道图

	水保措施
	2026年

2023年

2025年

	
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月

	间隔扩建工程区
	主体工程
	
	
	
	
	
	
	

	
	碎石铺设
	
	
	
	
	
	
	

	
	防雨布
	
	
	
	
	
	
	

	塔基及其施工临时占地区
	主体工程
	
	
	
	
	
	
	

	
	表土剥离
	
	
	
	
	
	
	

	
	土地整治、覆土
	
	
	
	
	
	
	

	
	土袋、防雨布
	
	
	
	
	
	
	

	
	撒播草籽、栽植灌木
	
	
	
	
	
	
	

	施工道路区
	主体工程
	
	
	
	
	
	
	

	
	土地整治
	
	
	
	
	
	
	

	
	撒播灌草籽、栽植灌木
	
	
	
	
	
	
	

	其他施工临时占地区
	主体工程
	
	
	
	
	
	
	

	
	土地整治
	
	
	
	
	
	
	

	
	撒播灌草籽
	
	
	
	
	
	
	

	
	防雨布、钢板
	
	
	
	
	
	
	


注：       主体工程           工程措施          临时措施          植物措施

6 水土保持监测

根据《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水保〔2020〕161号）文件要求，开展生产建设项目水土保持监测，是生产建设单位应当履行的一项法定义务，对编制水土保持方案报告书的生产建设项目（即征占地面积在5公顷以上或者挖填土石方总量在5万立方米以上的生产建设项目），生产建设单位应当自行或者委托具备相应技术条件的机构开展水土保持监测工作。

本项目为编制水土保持方案报告表的生产建设项目（征占地面积小于5公顷以上且挖填土石方总量小于5万立方米），为了做好本项目水土保持工作，建议建设单位自行开展监测工作，做好施工管理，减少因工程建设产生的水土流失。

自主监测具体要求如下：

（1）监测内容

本项目水土保持监测内容包括水土流失影响因素监测、水土流失状况监测、水土流失危害监测、水土保持措施监测。

（2）监测方法及点位

本项目应主要采取调查监测和巡查监测，不设置固定监测点。

（3）监测时段

监测时段从2026年3月至2026年12月。

（4）监测成果

监测成果按水利部办公厅关于印发《生产建设项目水土保持监测规程（试行）的通知》（办水保[2015]139号）和《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水保〔2020〕161号）的要求编制。生产建设项目水土保持监测成果应按照档案管理相关规定建立档案。

7 水土保持投资估算及效益分析

7.1 投资估算

7.1.1编制原则及依据

7.1.1.1编制原则

1）水土保持方案作为工程建设的一项重要内容，其价格水平年与主体工程一致，不足部分按《水土保持概（估）算编制规定》、相关行业标准和当地现行价计列；

2）本方案水土保持投资包括主体工程中具有水土保持功能工程的投资和水保方案新增投资两部分，对已计入主体工程具有水土保持功能的措施费用，计入本方案水保总投资中；

3）主要材料价格与主体工程一致，植物工程单价依据当地价格水平确定；

4）本工程水土保持设施的投资估算水平年确定为2025年第3季度。

7.1.1.2编制依据

1）主体工程投资估算资料；

2）“水利部关于发布《水利工程设计概（估）算编制规定》及水利工程系列定额的通知”（水总〔2024〕323号）；

3）《电力建设工程预算定额》（2013年修订本）及《关于发布2013版电力建设工程概预算定额2017年度价格水平调整的通知》；

4）《四川省发展和改革委员会、四川省财政厅<关于制定水土保持补偿费收费标准>的通知》（川发改价格〔2017〕347号）。
7.1.2 编制说明与估算成果

本工程项目的水土保持工程费用估算分为第一部分工程措施费、第二部分植物措施费、第三部分监测措施费、第四部分施工临时措施费、第五部分独立费用。另外，还有基本预备费和水土保持补偿费等。水土保持工程为输变电主体工程的重要组成部分，投资估算所采用的价格水平年及工程措施投资的基础单价、编制依据、方法和主体工程设计估算一致。

7.1.2.1 编制说明

1）基础价格编制

（1）人工预算单价

本方案人工预算单价与主体工程保持一致，主体工程人工预算单价按照《电力建设工程预算定额》（2018年版）中普工基准工日单价取定，工程措施和植物措施均按普工132.9元/工日计算，即16.61元/工时。
（2）主要材料单价

本方案材料预算价格由材料原价、材料运杂费、材料运输保险费及采购保管费组成，与主体工程一致。水土保持工程植物措施所需苗木、草籽的单价，以现场调查当地市场实际价格为准。

2）水土保持补偿费

根据《四川省发展和改革委员会、四川省财政厅<关于制定水土保持补偿费收费标准>的通知》（川发改价格〔2017〕347号）相关规定，水土保持补偿费按1.3元/m2计，需补偿面积为1.81hm2，共需补偿2.353万元。

7.1.2.2估算成果

本工程水土保持总投资为77.26万元，其中主体已有水土保持投资28.23万元，水土保持新增49.03万元，水土保持投资中，工程措施3.73万元，植物措施2.06万元，监测措施8.67万元，临时措施46.30万元，独立费用11.93万元，基本预备费2.22万元，水土保持补偿费2.353万元。

本工程水土保持投资估算总表详见表7.1-1、分部工程估算表详见表7.1-2。

表7.1-1 水土保持投资估算总表           单位：万元
	序号
	工程或费用名称
	建安

工程费
	设备费
	独立费用
	小计
	主体已列
	合计

	一
	第一部分：工程措施
	3.51 
	
	
	3.51 
	0.22 
	3.73 

	1
	间隔扩建区
	
	
	
	0.00 
	0.22 
	0.22 

	2
	塔基及其施工临时占地区
	2.81 
	
	
	2.81 
	
	2.81 

	3
	施工道路区
	0.48 
	
	
	0.48 
	
	0.48 

	4
	其他施工临时占地区
	0.22 
	
	
	0.22 
	
	0.22 

	二
	第二部分：植物措施
	2.06 
	
	
	2.06 
	0.00 
	2.06 

	1
	塔基及其施工临时占地区
	1.23 
	
	
	1.23 
	
	1.23 

	2
	施工道路区
	0.73 
	
	
	0.73 
	
	0.73 

	3
	其他施工临时占地区
	0.10 
	
	
	0.10 
	
	0.10 

	三
	第三部分：监测措施
	5.00 
	3.67 
	
	8.67 
	
	8.67 

	1
	水土保持监测
	
	3.67 
	
	3.67 
	
	3.67 

	2
	建设期观测运行费
	5.00 
	
	
	5.00 
	
	5.00 

	四
	第四部分：临时措施
	18.29 
	
	
	18.29 
	28.01 
	46.30 

	（一）
	临时防护措施
	17.39 
	
	
	17.39 
	28.01 
	45.40 

	1
	间隔扩建区
	0.06 
	
	
	0.06 
	
	0.06 

	2
	塔基及其施工临时占地区
	13.54 
	
	
	13.54 
	
	13.54 

	3
	施工道路区
	0.00 
	
	
	0.00 
	28.01 
	28.01 

	4
	其他施工临时占地区
	3.79 
	
	
	3.79 
	
	3.79 

	（二）
	其他临时工程
	0.11 
	
	
	0.11 
	
	0.11 

	（三）
	施工安全生产专项
	0.79 
	
	
	0.79 
	
	0.79 

	五
	第五部分：独立费用
	
	
	11.93 
	11.93 
	
	11.93 

	1
	建设管理费
	
	
	8.84 
	8.84 
	
	8.84 

	1.1
	项目经常费（不含水土保持竣工验收费）
	
	
	0.65 
	0.65 
	
	0.65 

	1.2
	技术咨询费
	
	
	0.33 
	0.33 
	
	0.33 

	1.3
	水土保持竣工验收费
	
	
	7.86 
	7.86 
	
	7.86 

	2
	工程建设监理费
	
	
	0.00 
	0.00 
	
	0.00 

	3
	科研勘测设计费
	
	
	3.09 
	3.09 
	
	3.09 

	
	一至五部分合计
	28.86 
	3.67 
	11.93 
	44.46 
	28.23 
	72.69 

	六
	基本预备费
	
	
	
	2.22 
	
	2.22 

	七
	水土保持补偿费
	
	
	
	2.353 
	
	2.35 

	水土保持工程总投资
	
	
	
	49.03 
	28.23 
	77.26 


表7.1-2      分部工程估算表

	编号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（万元）

	第一部分
	工程措施
	
	
	
	3.73 

	1
	间隔扩建区
	
	
	
	0.22 

	1.1
	碎石压盖
	m
	160
	14
	0.22 

	2
	塔基及其施工临时占地区
	
	
	
	2.81 

	2.1
	表土剥离
	m3
	830
	
	0.70 

	
	表土剥离（机械）
	m3
	530 
	5.217
	0.28 

	
	表土剥离（人力）
	m3
	300 
	14.13
	0.42 

	2.2
	表土回覆
	m3
	830
	
	0.95 

	
	表土回覆（机械）
	m3
	530 
	4.89
	0.26 

	
	表土回覆（人力）
	m3
	300 
	23 
	0.69 

	2.3
	土地整治
	hm2
	1.02
	
	1.16 

	
	土地整治（机械）
	hm2
	0.65 
	9306.56
	0.60 

	
	土地整治（人力）
	hm2
	0.37 
	15213.45 
	0.56 

	3
	施工道路区
	
	
	
	0.48 

	3.1
	土地整治
	hm2
	0.52
	9306.56
	0.48 

	4
	其他施工临时道路区
	
	
	
	0.22 

	5.1
	土地整治
	hm2
	0.24
	9306.56
	0.22 

	第二部分
	植物措施
	
	
	
	2.06 

	1
	塔基及其施工临时占地区
	
	
	
	1.23 

	1.1
	撒播草籽
	hm2
	0.47
	11998.44
	0.56 

	1.2
	栽植灌木
	株
	450
	13.52
	0.61 

	1.3
	抚育管理
	hm2
	0.18
	3213.23
	0.06 

	2
	施工道路区
	
	
	
	0.73 

	2.1
	撒播灌草籽
	hm2
	0.21
	11998.44
	0.25 

	2.2
	栽植灌木
	株
	325
	13.52
	0.44 

	2.3
	抚育管理
	hm2
	0.13
	3213.23
	0.04 

	3
	其他施工临时道路区
	
	
	
	0.10 

	3.1
	撒播灌草籽
	hm2
	0.08
	11998.44
	0.10 

	第三部分
	临时措施
	
	
	
	45.40 

	1
	间隔扩建区
	
	
	
	0.06 

	1.1
	防雨布遮盖
	m2
	60
	10.6
	0.06 

	2
	塔基及其施工临时占地区
	
	
	
	13.54 

	2.1
	防雨布遮盖
	m2
	3800
	10.6
	4.03 

	2.2
	土袋挡墙
	
	
	
	5.69 

	2.2.1
	土袋填筑
	m3
	160
	315.87
	5.05 

	2.2.2
	土袋拆除
	m3
	160
	40.1
	0.64 

	2.3
	防雨布隔离
	m2
	3600
	10.6
	3.82 

	3
	施工道路区
	
	
	
	28.01 

	3.1
	钢板铺垫
	m2
	4446
	63
	28.01 

	4
	其他施工临时占地区
	
	
	
	3.79 

	4.1
	防雨布隔离
	m2
	1200
	10.6
	1.27 

	4.2
	钢板铺垫
	m2
	400
	63
	2.52 

	措施费用
	
	
	
	51.19 


表7.1-3     主要材料价格表

	序号
	名称及规格
	单位
	预算价格（元）
	备注

	1
	防雨布
	m2
	5.20
	主体预算价格

	2
	灌草籽
	kg
	80.00
	水保预算价格

	3
	编制土袋
	个
	1.00
	水保预算价格

	4
	农家肥
	m3
	118
	水保预算价格

	5
	钢板
	m2
	63.00
	水保预算价格

	6
	柴油
	kg
	8.75
	水保预算价格

	7
	灌木苗
	株
	15
	水保预算价格


表7.1-4  施工机械台时汇总表

	序号
	名称及规格
	台时费
	其    中 

	
	
	
	折旧费
	修理及替换设备费
	安拆费
	人工费
	动力燃料费

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	单斗挖掘机 液压 1.0m³
	189.71
	35.33
	22.38
	57.71
	39.86
	34.43

	2
	推土机 74kW
	99.44 
	16.81
	20.92
	0.86
	34.88 
	25.972

	3
	拖拉机 轮式 59kW
	73.98 
	9.08
	7.91
	0.67
	34.88 
	21.442


表7.1-5  工程措施费率、植物措施费率取值表

	序号
	费率名称
	土石方工程（%）
	基础处理工程
	其他工程（%）
	植物措施(%)

	1
	其他直接费
	4.2
	4.5
	4.2
	3.55

	2
	间接费
	5
	10
	4
	6

	3
	企业利润
	7.0
	7.0
	7.0
	7.0

	4
	税金
	9.0
	9.0
	9.0
	9.0


表7.1-6    主体工程中具有水保功能措施工程量及投资表

	项目
	措施类型
	结构类型
	措施位置
	单位
	数量
	单价
	投资（万元）

	间隔扩建工程
	碎石铺设
	碎石
	配电装置场
	m2
	160
	14
	0.22 

	线路工程
	钢板铺垫
	钢板
	施工便道路面
	m2
	4446
	63
	28.01 

	
	
	
	
	
	
	
	28.23 


表7.1-7  独立费用估算表

	编号
	费用名称
	编制依据及计算公式
	金额（万元）

	1
	建设管理费
	
	8.84 

	1.1
	项目经常费

（不含水土保持竣工验收费）
	按一至四部分投资合计的0.6%~2.5%计算
	0.65 

	1.2
	技术咨询费
	按一至四部分投资合计的0.4%~1.5%计算
	0.33 

	1.3
	水土保持竣工验收费
	根据《输变电工程环保水保监测与验收费用计列指导意见》标准计列
	7.86 

	2
	工程建设监理费
	纳入主体监理，不单独计列
	0.00 

	3
	科研勘测设计费
	根据项目实际计列
	3.09 

	合计
	
	11.93


表7.1-8     工程单价汇总表

	序号
	工程名称
	单位
	单价
	其    中

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械使用费
	其他直接费
	间接费
	利润
	价差
	税金
	扩大

	1
	表土剥离（机械）
	100m2
	104.34 
	11.63 
	8.57 
	38.78 
	1.36 
	3.02 
	4.44 
	19.22 
	7.83 
	9.49 

	2
	土地整治（机械）
	1hm2
	9306.56 
	315.59 
	6000.30 
	295.92 
	152.07 
	338.19 
	497.14 
	162.73 
	698.57 
	846.05 

	3
	表土回覆（机械）
	100m3
	488.48 
	51.49 
	26.88 
	192.91 
	6.24 
	13.88 
	20.40 
	95.60 
	36.67 
	44.41 

	4
	表土剥离（人力）
	100m3
	1412.52 
	931.82 
	93.18 
	
	23.58 
	52.43 
	77.07 
	
	106.03 
	128.41 

	5
	土地整治（人力）
	1hm2
	15213.45 
	5039.47 
	6000.30 
	
	253.91 
	564.68 
	830.09 
	
	1141.96 
	1383.04 

	6
	表土回覆（人力）
	100m3
	2335.41 
	1582.93 
	80.70 
	31.08 
	38.98 
	86.68 
	127.43 
	
	175.30 
	212.31 

	7
	撒播灌草籽
	1hm2
	11998.44
	921.86
	6048
	
	160.31
	427.81
	529.06
	1920
	900.63
	1090.77

	8
	防雨布
	100m2
	1060.05
	166.1
	593.48
	
	27.34
	39.35
	57.84
	
	79.57
	96.37

	9
	编织袋土填筑
	100m³
	31587.11
	19300.82
	3333
	
	814.82
	1172.43
	1723.47
	
	2371.01
	2871.56

	10
	编织袋土拆除
	100m³
	4011.14
	2790.48
	83.71
	
	103.47
	148.88
	218.86
	
	301.09
	364.65

	11
	栽植灌木
	100株
	1352.21
	180.72
	527.54
	
	16.29
	43.47
	53.76
	306
	101.5
	122.93

	12
	幼林抚育
	1hm2·a
	3213.23
	2212.45
	97.27
	
	53.12
	141.77
	175.32
	
	241.19
	292.11


7.2 效益分析

7.2.1 生态效益

本工程水土保持方案得到全面实施后，将使本工程水土流失防治责任范围内的新增水土流失得到有效控制。同时有效地抑制了土层的减薄，增强了土地涵养水源的能力，维持了植物的正常生长，减少了水土流失危害。

水土流失治理达标面积1.76hm2，实际挡护的永久弃渣、临时堆土数量0.51万m3，保护的表土数量830m3，植被恢复达标面积0.75hm2。至设计水平年随着工程结束后临时占地林草恢复措施的实施，各项水土保持措施发挥综合效益后，水土流失治理度达97.2%、土壤流失控制比达1、渣土防护率96.2%、表土保护率97.6%、林草植被恢复率达98.7%、林草覆盖率41.4%。
本工程水土保持方案防治效果分析结果见表7.2-1。从该表分析可见，本方案各项水保措施基本达到了预期的治理目标，治理效果是显著的。

表7.2-1  水土流失防治指标计算方法及预测结果汇总表  单位：hm2
	序号
	项目
	计算方法
	计算数据
	计算结果
	目标值

	1
	水土流失治理度
	水土流失治理达标面积/水土流失总面积（不含永久建筑物面积）
	水土流失治理达标面积1.76hm2
	水土流失总面积1.81hm2
	97.2%
	97%

	2
	土壤流失控制比
	容许土壤流失量/治理后每平方公里年平均土壤流失量
	项目区容许土壤流失量500t/km2·a
	治理后每平方公里年平均土壤流失量500t/km2·a
	1
	1

	3
	渣土防护率
	实际挡护的永久弃渣、临时堆土数量/总弃渣和临时堆土总量
	实际挡护的永久弃渣、临时堆土数量0.51万m3
	总弃渣和临时堆土总量0.53万m3
	96.2%
	92%

	4
	表土保护率
	保护的表土数量/可剥离表土总量的百分比
	保护的表土数量830m3
	可剥离表土总量850m3
	97.6%
	92%

	5
	林草植被恢复率
	林草植被面积/可恢复林草植被面积
	林草植被达标面积0.75hm2
	可恢复林草植被面积0.76hm2
	98.7%
	97%

	6
	林草覆盖率
	林草植被达标面积/总面积
	林草植被达标面积0.75hm2
	项目建设区面积1.81hm2
	41.4%
	23%


7.2.2 社会效益

在实施各项水土保持措施后，对于保障工程建设和安全运行起到了重要作用。

7.2.3 经济效益

项目区水土保持措施产生的经济效益以间接经济效益为主。对于本工程而言，间接经济效益体现在通过采取工程措施和植物措施后，项目在土石方开挖期可减少水土流失量，避免对周边土地的破坏，减轻和改善了工程占地对当地社会环境造成的不良影响。

8 水土保持管理

为了使本工程水土保持方案得以顺利有效的实施，切实起到保持水土，治理水土流失的作用，使工程新增水土流失得到有效控制，保障工程安全运行，维持和促进工程区生态环境的良性循环发展，建设单位必须按水保方案有计划、有组织的实施，加强管理，保证按期、保质保量完成治理任务，因此在方案报告中将制定相应的实施保证措施。

8.1 组织管理

建设单位在维护管理中，贯彻执行水土保持法律法规和有关标准；在建设项目运行期间，制定水土保持管理的规章制度，并监督执行情况；必要时对管理人员实施水土保持专业技术培训，提高人员素质和管理水平；定期总结并向当地水行政主管部门汇报水土保持工程维护管理的工作情况。

8.2 后续设计

方案批复后，在主体工程的后续设计文件中，要将批复的防治措施和投资纳入，并单独成章。

在工程施工图阶段，本方案提出的工程措施、植物措施和临时措施应进行相应的技施设计，水保方案和工程设计若有变更，应按照规定报当地水行政主管部门审批。

8.3 水土保持监测

建设单位可委托具有水土保持监测能力的单位按方案规定的监测内容、方法和时段对工程建设实施水土保持监测，业主也可自行进行监测。

监测成果应按时向建设单位报告，通过与项目区原状生态环境进行对比分析，对方案实施后的恢复能力及防治效果做出综合评价。

8.4 水土保持监理

本工程水土保持监理工作可纳入主体监理一并完成。监理工作须建立水土保持监理档案，工程监理文件中应落实水土保持监理的具体内容和要求，由监理单位控制水土保持工程的进度、质量和投资。

8.5 水土保持施工

建设单位在实施审定的水土保持方案过程中，应采取公平、公开、公正的原则实行招投标制，以确定本方案实施的施工单位，同时，要求施工单位采用科学合理的施工工

艺和程序，控制和减少新增水土流失。

8.6 水土保持设施验收

建设单位应经常开展水土保持工作的检查，并接受水行政主管部门的监督管理。

根据水土保持“三同时”制度要求，主体工程竣工验收前必须完成水土保持设施专项验收工作，验收内容、程序等按《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）、《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号文）、《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第53号）执行。

